



              РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ 

Совет депутатов Дубенского сельского поселения Дубенского  муниципального района четвертого  созыва

      

                                                                                                                  с.Дубенки

                                                                                                                             Дубенский муниципальный район

РЕШЕНИЕ

№ 197                                                                                                                                от 17.10.2011г

 Об утверждении правил по землепользованию

и застройки территории Дубенского сельского поселения

Дубенского муниципального района РМ

 В связи с необходимостью формирования новых земельных участков под строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003г « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

                                             Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить правила по землепользованию и застройки территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района РМ

2. Настоящее решения и приложение к нему опубликовать в Информационном бюллетне Дубенского сельского поселения .

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Дубенского 

сельского поселения                                                                                В.П. Паркаев                                                                                          

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального  района в Республике Мордовия выполнены специалистами ООО «Гипрозем».

Градостроительные регламенты разработаны в соответствии с муниципальным контрактом  № 334  от 12.09.2008 года.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации градостроительный регламент территории представляет собой устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки схем градостроительного зонирования на основании детального изучения социально-пространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов

Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных участков и  объектов капитального строительства. 

В описание градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны включаются:

характеристики современного состояния и использования территории (виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, описание современного состояния территории и несоответствующего использования)

основные виды и параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования; 

градостроительные ограничения использования территориальных зон по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны памятников природы и культуры,

особые условия освоения территории и иные градостроительные требования к формированию объектов недвижимости.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры использования принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических норм и требований  к подготовке проектной документации и строительству.

 В регламентах выделены три вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

«Основной» - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству (объекты недвижимости, предназначенные для реализации главной функции);

«Вспомогательный» - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними;

«Условно разрешенный» – условно разрешенный вид, требующий специального согласования или вынесения на обсуждение населения.

Виды использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, являются запрещенными.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах разрабатываются в переходный период формирования системы регулирования землепользования и застройки. 

Параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования могут включать:

 показатели площади и линейных размеров (минимальных и/или максимальных) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

 минимальные размеры отступов от границ земельных участков, фиксирующие место допустимого размещения построек (пятно застройки), за пределами которого возводить здания, строения, сооружения запрещено;

 предельную (максимальную и/или минимальную) этажность, или высоту построек;

 максимальный процент плотности застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади участка, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участка;

 минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и спортивных площадок для средне образовательных учреждений;

 показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных). для вспомогательных видов разрешенного использования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

 Границы зон распространения градостроительных ограничений могут не совпадать с границами территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования. 

 Использование земельных участков и объектов капитального строительства  в соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного строительства допускается при условии соблюдения указанных градостроительных ограничений. 

В отдельных случаях могут быть установлены особые градостроительные требования к использованию территориальных зон или их частей по дополнительным  направлениям:

   -    архитектурно - художественный облик застройки (стилевое единство; материал и конструкции; характер кровли; цветовое решение фасадов; устройство мансардных этажей);  

устройство нежилых первых этажей в жилых домах;

инженерная подготовка и инженерное обеспечение (водопонижение; поверхностный водоотвод; коммуникационные коридоры; централизованные системы жизнеобеспечения; автономные системы жизнеобеспечения и т.д.);

благоустройство и озеленение (материал элементов благоустройства; материал мощения; использование крупномерного посадочного материала и т.д.);

визуальная информация и реклама (размещение на зданиях с применением существующих конструкций; использование отдельных рекламоносителей; требования к цветовому и светодинамическому решению в оформлении витрин, фасадов).

особые условия организации градостроительного процесса (проектирование и строительство на конкурсной основе; создание кондоминимумов (товариществ) на комплексное освоение территорий, изучение общественного мнения; обязательная разработка градостроительной документации (проект застройки), обсуждение на совещательном коллегиальном органе по вопросам архитектуры и градостроительства и т д.)

В состав территориальных зон всех видов могут включаться земельные участки, на которые в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ не распространяется действие градостроительного регламента данной территориальной зоны. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

 - в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

-объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, не образующие специальных территориальных зон, но требующие обеспечения санитарных разрывов (охранных зон) или санитарно-защитных полос

 -в границах территорий общего пользования;

 - занятые линейными объектами, вдоль линейных объектов в необходимых случаях устанавливается сервитут.

- предоставленные для добычи полезных ископаемых 

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты, повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины, регулирующие резервуары, очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, газораспределительные пункты, мусороперегрузочные прессовальные и сортировочные станции, снегоприемные пункты и снегоплавильные камеры, а также объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуется отдельные земельные участки), относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение.

Согласование и утверждение регламента осуществляется в составе карты градостроительного зонирования как ее неотъемлемая часть.

Выполнение градостроительных регламентов является обязательным для всех субъектов градостроительной деятельности.

Часть 1. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Дубенского сельского поселения.

   Карты градостроительного зонирования

   1.  Территориальные зоны выделены на  карте: (видах карт)

 - Карта градостроительного зонирования территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района в Республике Мордовия.

· Карта градостроительного зонирования территории с. Дубенки

   2. На карте зонирования территории муниципального образования выделены зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. 

         Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости. Границы зон на карте зонирования устанавливаются по: 

        2.1  центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов; 

        2.2  красным линиям; 

        2.3  границам земельных участков; 

  2.4  границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

  2.5  административным границам населенных пунктов; 

  2.6  естественным границам природных объектов; 

        2.7  иным границам. 

        3. На карте градостроительного зонирования территории показаны все объекты  и указаны размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них:

        - для кладбищ  смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га 

          с СЗЗ - 100 м;

        - для ферм КРС (менее 1200 голов) с СЗЗ - 300м;

        - для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению 

          автомобилей и сельскохозяйственной техники с СЗЗ - 300м;

        - для зерновых складов с СЗЗ - 50 м;

        - для скотомогильников с захоронением в ямах с СЗЗ - 1000 м;

        -для очистных сооружений (сливная станция) с СЗЗ - 500м;

- для участков компостирования твердых бытовых отходов (мусоронакопительные 

   пункты) с СЗЗ -500 м;

         - для карьеров с СЗЗ - 100 м;

        - для цехов по производству кормов с СЗЗ - 100 м;

         -  для складов ГСМ с СЗЗ -100 м;

- для автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта  

   жидким и газовым топливом (ГЗС, АЗС) с СЗЗ – 100 м;

- для производств кирпича (красного, селикатного), строительных керамических и

  огнеупорных изделий (кирпичный завод) с СЗЗ – 300 м;

              - для молочных и маслобойных производств (маслозавод) с СЗЗ – 100 м;

              - для малых предприятий и цехов малой мощности: производство хлеба и

                 хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки с СЗЗ – 50 м;

         -  линии электропередач с ОЗ –10-15 м;

         -  кабель связи с ОЗ - 2 м;

         -  газопровод с ОЗ – 20 м;

         -  придорожные полосы - 50 м; 

         -  прибрежная и водоохранная зона рек и водоемов с ОЗ – 50 - 100 м.     

Карта градостроительного зонирования территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района в Республике Мордовия.

[image: image1.jpg]0
cnomeien 2
— —~ Tonosan °
------ MeTenesas £
=
<
o
o
®
o
=
o
©
YCNOBHBIE OBO3HAYEHUA
.= | - rpammua censexoro nocenenna
-

- PaHHLE HACENEHHOTO NyHKTa

- GAMVHHCTDETHBHGI LHTD MyHHLMNANEHOTO PaifoHa

- AMUHICTDATHEH I LISHTp CENbCOT0 NOCeNeHIA

- no Bogo#

- 3eMM necHoro honaa

[ _ 270 OO

- 3eMNW CeMNbCKOXO03ANCTBEHHOMO HasHaYeHNs

MPOEKT FEEHEPAJTbHOIO MNAHA
Tepputopun [lyGeHckoro cenbckoro noceneHus JyGeHckoro MyHULMnansHoro paoHa
Pecny6nukun Mopposus

KapTa rpagoctpouTtenbHOro 3o0HMpoBaHUA TeppuTopumn
Macuwra6 1: 25 000

2
°
<
1<)
~
< <
2
O
K
o @
YnbaHoBCcK o ¢
2
o O
@
o <
>
EepezOBCKOe cenbCKOE®€ nocenexHwne QQ.
<
TEPPUTOPUAINBHBIE 3O0HbI
KUILIE 3OHbI:
W - 1B [ [ | - 30Ha 3aCTOTiH MHAMEMRYANEHLIVIKITLIK AOMAN € CORSPKHIEH 30HbI CENbCKOXO3ANCTBEHHOMO UCMONBL3OBAHUA:
AMAIHGED CHTa TR cX-2 [ I | - 2042 05LeIT08 CenbCHoXGaARACTBEHHOTO HasHaeHIR
K-P [ I |- 2048 paseimn sacrponsomsivm doans
X - 2P I | - 2042 PaIBHIHA OBLEKTOR CEMbCOXO3ACTERHHOTO HaHaNEHIS
OBLUECTBEHHO-AENOBLIE 30HLI: 30HLI PEKPEALMOHHOTO HASHAYEHMSL:
on-1 - UHTDATIbHaR 30HA AETIOBOTO, OBILIECTBBHHORO 1 KOMMEPHECKOrD
I et 13 R m—
Of-P| W |- sora paseumiA obiuecTaeHHO-AENOBON M KOMMEPUECKON 3aCTPOlKI
30HbI CMIELMANTEHOTO HAZHAYEHUSI:
MPOU3BOACTBEHHLIE 30HbI:
CH-1 - 30Ha KnanGuLL
- B | - 5o+a MeBnpHATH, Npo3BORCT U 06 bexTos Il KNacca BpeAKoCcTH C33 - 300 M
CH-1P[ Q|- souapesswmm inamdny
n- [ |- 3oKanpeanpuATi, nposeoacta v oBkeiTos IV knacca BpeaocTi C33- 100
CH-2 [ I |- soa pesweusiin oronos norpeGronsn
N-P [ W |- 202 paseumn npeanpusmii, OsBOACTE  05kexTon
CH- 2P [ | - 20+a paseumun paswewiennn omog08 noTpeer
30HLI MHAKEHEPHOW M TPAHCTIOPTHOWM MHOPACTPYKTYP:
HomkHocTe. Dammamna 1.0, MNoanuce. [Hata
Mpoekr revepansHoro nnasa
uT-1 . v omgona | Kupeo KM
T |- 2owa woenepwon mippacTpyype o, mosamn] Vpora T Iysencson censeras nagenenne
" v WK [yBEHCKOND MyHALANansHOTD pafiosa
UT-2 [ I |- soma pancnopmuoii mcppacTpyiaypsl e e PecnyBamor Mopaosua
Cragud | TheT | MucTos
T - 2P J |- 2040 passumin TpaHCOTHOR WHCOpACTDYITYDE Kapra
esseremensare | ¢
conmanommareapmap
Macwura 1:25000 i





Перечень территориальных зон.

Кодовые обозначения территориальных зон
Наименование территориальных зон

Ж
Жилые зоны

Ж-МЗ
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж-1Б
Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием скота и птицы

Ж-Р
Зона развития застройки жилыми домами




ОД
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ

ОД-1
Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения 

ОД-2
Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения

ОД-Р
Зона развития деловой и коммерческой застройки




П
ПроизводственнЫЕ зонЫ

П-2
Зона предприятий, производств и объектов III класса вредности с СЗЗ-300 м

П-3
Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности с СЗЗ-100 м

П-4
Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности с СЗЗ-50 м

П-Р
Зона развития предприятий, производств и объектов




ИТ
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

ИТ-1
Зона объектов инженерной инфраструктуры

ИТ-2
Зона объектов транспортной инфраструктуры

ИТ-2Р
Зона развития транспортной инфраструктуры




СХ
ЗонЫ сельскохозяйственного использования

СХ-2
Зона объектов сельскохозяйственного назначения

СХ-2Р
Зона развития объектов сельскохозяйственного назначения




Р
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р
Зона мест отдыха общего пользования




 СН
ЗонА специального назначения

СН -1
Зона кладбищ

СН –1Р
Зона развития кладбищ

СН -2
Зона размещения отходов потребления

СН –2Р
Зона развития размещения отходов потребления





ЗонЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В
Зона военных объектов и иных режимных территорий

Часть 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах

        Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости включает:

       - основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований, не могут быть запрещены;

      - виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования, сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

      - виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенные виды использования.

       Для каждого земельного участка, расположенного в пределах населенного пункта, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

     -   основным градостроительным регламентам;

     -  дополнительным градостроительным регламентам по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

     -   дополнительным градостроительным регламентам по экологическим условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

     - иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости (включая нормативные правовые акты и договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

        По территории сельсовета проходят транспортные и инженерные коммуникации (газопровод, линии связи, ЛЭП) и другие объекты  для которых установлены в соответствии с Федеральным законодательством санитарно-защитные и охранные зоны.

  2.1. Ж -  ЖИЛАЯ ЗОНА 

        Жилые зоны предназначены  для постоянного проживания населения и подлежат застройке многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами с участками, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

  Ж-МЗ Зона застройки  малоэтажными  жилыми домами.

Зона малоэтажной смешаной жилой застройки Ж-МЗ выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с размещением жилых домов коттеджного типа, блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.

 Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

- Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками до 600 кв.м.;

-  Блокированные дома не выше 3 этажей с участками до 400  кв.м.;

-  Многоквартирные дома не выше 4 этажей;

-  Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

-  Аптеки;

-  Пункты оказания первой медецинской помощи.

 Вспомогательные виды использования недвижимости. 

 - Хозяйственные постройки (сараи, гаражи, бани и пр.);

-  Сады, огороды, палисадники;

-  Объекты пажарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

-  Общественные резервуары для хранения воды;

-  Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

-  Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

-  Залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

- Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные);

- Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- Отделения, участковые пункты милиции;

- Зеленые насаждения, площадки для сбора мусора;

- Объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

- Амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600кв.м;

- Киоски, лоточная продажа, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

   населения;

- многоквартирные жилые дома до 8 этажей (включая мансардный);

- Коллективные овощехранилища и ледники;

- Парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- Объекты, связанные с отправлением культа с земельными участками до 400 кв.м.

  Ж-1Б Зона застройки  индивидуальными  жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1Б выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с возможностью ведения личного подсобного хозяйства с минимально разрешенным набором услуг местного значения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

 Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

- Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы.

 Вспомогательные виды использования недвижимости. 

 - Хозяйственные постройки (сараи, гаражи, бани и пр.);

- Сады, огороды, палисадники;

- Теплицы, оранжереи;

- Строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы (ограничения: свиньи - до 3-х голов, лошади и коровы – до 3-х голов, кролики и нутрии - до 50 голов, птица домашняя - до 100 голов);

- Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

-Оборудование пажарной охраны (гидранты, резервуары);

- Автостоянки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- Надворные туалеты, септики, при условии удаления их на расстояние не менее 7 м от окружающих жилых построек;

- Площадки для сбора мусора;

- Объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

- Гостевые (бесплатные) автостоянки.

- Объекты коммунально-бытового обслуживания;

- Строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства);

- Клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

-Спортплощадки,  теннисные корты, спортзалы (с СЗЗ-50 м);

- Ветлечебницы без постоянного содержания животных;

- Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.

Ж-Р  Зона развития застройки жилыми домами

         Зона развития жилой застройки Ж-Р  выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления. 

         Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий при перспективном градостроительном развитии. После обсуждения и утверждения, документации по планировке территории в Правила землепользования и застройки сельского поселения вносятся изменения в части градостроительных регламентов применительно к соответствующей зоне развития жилой застройки на подлежащей освоению территории.

        Руководствуясь Законом Республики Мордовия «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» от 20 февраля 2002 г. № 4-З и Законом Республики Мордовия «О внесении изменений в закон Республики Мордовия «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» от 7 июля 2003 г. № 35-З, Собрание представителей Дубенского муниципального района РМ своим Решением  № б/н от 26.03.2002 г. установило предельные нормы:

- для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) min - 600 м², max - 2000 м², 

  - для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) min –  600 м² , max - 10000 м².

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (Ж):

минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 15 м,

максимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 30 м,

максимальное количество этажей зданий – 2-3,

максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м,

максимальный процент застройки участка – 60 %, 

минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулировки застройки) – 3 м,

минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома – 1 м,

минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) – 1 м,

требования к ограждению земельных участков:

- ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

- характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

   При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

       В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ),  проектируемое строительство должно вестись с учетом требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений (глава 15, статья 65, 80).

     Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.                                                                                                                                 

2.2. ОД  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

            ОД-1 Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения 

    Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения  выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

     -Административные организации краевого, районного, поселенческого и местного значения; 

     -Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний общей площадью не более 600 кв.м., только со второго этажа, первые этажи - под коммерческое обслуживание;

     -Административные здания, офисы, конторы различных организаций, банки, отделения банков, финансовые учреждения;

     -Издательства и редакционные офисы;

     -Компьютерные центры;

     -Рекламные агенства;

     -Суды, нотариальные конторы, другие юридические учреждения;

     -Отделения, участковые пункты милиции;

     - Торговые центры;

     -Магазины без ограничения профиля и ассортимента, в том числе, магазины товаров первой необходимости;

     -Рестораны, бары, включая расположенные снаружи здания;

     -Кафе, закусочные, столовые, включая расположенные снаружи здания;

     -Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам;

     -Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;

    -Бани, сауны;

    -Телевизионные и радиостудии;

   -Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

   -Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

   -Школы общеобразовательные, начальные и средние;

   -Заведения среднего специального образования;

   -Высшие учебные заведения;

  -Объекты, связанные с отправлением культа;

  -Клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;

  -Библиотеки, архивы, информационные центры;

  -Музеи, выстовочные залы;

  -Танцзалы, дискотеки;

  -Кинотеатры, видеосалоны;

  -Театры, концертные залы, цирки;

  -Спортивно-зрелищные сооружения;

  -Аптеки;

  -Консультативные поликлиники;

  -Пункты первой медецинской помощи;

  -Жилые единицы в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия бизнесом и торговлей, таким образом, что на одном этаже не смешиваются разные виды использования;

  -Общежития, гостиницы, центры обслуживания туристов;

  -Общественные туалеты на участках не менее 20 кв.м.;

  -Индивидуальное обслуживание клиентов.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

- Спортплощадки;

- Открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м. общей площади зданий общественного назначения;

- Коммерческие гаражи (подземные или наземные) в зданиях общей площадью более 400 кв.м., на участках более 500 кв.м.;

-Площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора;

-Прозрачное ограждение земельного участка;

-Зеленые насаждения;

-Скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;

 Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

- Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний общей площадью 600 кв.м.;

- Ночлежные дома;

- Станции скорой помощи;

- Больницы, госпитали общего типа;

- Автозаправочные станции;

- Объекты пожарной охраны;

- Ремонтно-эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские службы;

- Площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора на отдельном земельном участке;

- Надземные автостоянки на отдельных земельных участках;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

            ОД-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения. 

    Зона обслуживания и деловой активности местного значения  выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных, периодических и эпизодических  потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

    -Административные здания, офисы, конторы различных организаций, банки, отделения банков, финансовые учреждения;

     -Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний общей площадью не более 600 кв.м., только со второго этажа, первые этажи - под коммерческое обслуживание;

     -Офисы конторы различных организаций, фирм, компаний;

     -Здания многофункционального использования до 4 этажей, с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего значения;

     -Гостиницы, гостевые дома;

     -Рекламные агенства;

     -Отделения банков;

     -Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

     -Школы общеобразовательные, начальные и средние;

     -Танцзалы, дискотеки;

     -Видеосалоны;

     -Бильярдные;

     - Клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения;

     -Спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы;

     -Магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м.;

     -Выстовочные залы;

     -Бани,  сауны;

     - Предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);

     -Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

     -Почтовые отделения, отделения связи, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты;

     -Отделения, участковые пункты милиции;

     -Консультативные поликлиники, поликлиники;

     -Больницы, роддома, госпитали общего типа;

     -Аптеки;

     -Молочные кухни;

     -Пункты оказания  первой медицинской помощи;

     -Центры медицинской консультации населения;

     -Юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;

     -Транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;

     -Центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, множительные услуги, ламинирование, брошюровка и пр.);    

     -Фотосалоны;

     -Пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны и другие объекты обслуживания.     

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

- Открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м. общей площади зданий общественного назначения;

- Площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

-Площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора;

- Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

-Зеленые насаждения;

-Скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;

 Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

- Объекты, связанные с отправлением культа;

- Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- Рынки открытые и закрытые;

- Площадки для выгула собак;

- Общественные туалеты;

- Объекты пожарной охраны;

- Автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надземные многоуровневые на отдельных земельных участках;

- Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (ОД):

минимальная площадь земельных участков – 300 кв.м;

минимальная ширина  земельных участков вдоль линии фронта улицы (проезда)– 12 м; 

максимальное количество этажей зданий – 2-4;

максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (усадебные, блокированные и одноквартирные дома) – 15 м;

максимальный процент застройки участка – 60 %; 

минимальный отступ строений (для усадебных, блокированных и одноквартирных домов)  от передней границы участка (в случае, если показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома – 1 м,

требования к ограждению земельных участков:

- ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

- характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

   При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

   Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

   2.3. П  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ

    Зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования производств, предприятий и складских объектов, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

П -2 Зона предприятий, производств и объектов III класса вредности с СЗЗ-300 м

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

       -Предприятия III класса вредности различного профиля;

       -Производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта; 

       -Объекты складского назначения различного профиля;

       -Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

       -Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

       -Опытно-производственные хозяйства;

       -Учебные, учебно-опытные и производственные хозяйства;

       -Научно-исследовательские учреждения.

Вспомогательные виды использования недвижимости.

  -Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

        -Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;

         -Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

  -Пожарное депо; 

        -Объекты пожарной охраны;

        -Офисы, конторы, административные службы;

 - Помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, 

   охраны  предприятий;

        -Отделения, участковые пункты милиции; 

        -Зеленые насаждения.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

        -Автозаправочные станции;

        -Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

       -Профессионально-технические учебные заведения;

       -Поликлиники;

       -Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

       -Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

       -Предприятия общественного питания (кафе, столовая, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;                     

        -Аптеки;

        -Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

        -Ветеринарные приемные пункты;

        -Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

П -3 Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности с СЗЗ-100 м

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

       -Предприятия IV класса вредности различного профиля;

       -Объекты складского назначения различного профиля;

       -Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

       -Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

       -Опытно-производственные хозяйства;

       -Учебные, учебно-опытные и производственные хозяйства;

       -Образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля;

       - Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий.

Вспомогательные виды использования недвижимости.

       -Офисы, конторы;

 - Помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, 

   охраны  предприятий;

 -Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

        -Автостоянка для временного хранения грузовых автомобилей;

        -Склад ГСМ;

  -Пожарное депо; 

        -Объекты пожарной охраны;

        -Отделения, участковые пункты милиции; 

        -Зеленые насаждения.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

         -Карьеры промышленные, резервные, недействующие (добыча руд и нерудных ископаемых);

        -Автозаправочные станции;

        -Теплицы;

        -Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

        -Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

        -Объекты общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

        -Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

        -Аптеки;

        -Питомники растений для озеленения промышленных территорий;

        -Ветеринарные приемные пункты;

        -Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

П -4 Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности с СЗЗ-50 м

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

       -Предприятия V класса вредности различного профиля.

       -Объекты складского назначения различного профиля;

       -Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

       -Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

       -Опытно-производственные хозяйства;

       -Учебные, учебно-опытные и производственные хозяйства;

       -Образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля;

       -Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

       -Офисы, конторы;

 - Помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, 

   охраны  предприятий;

 -Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

        -Площадки отдыха;

        -Автостоянка для временного хранения грузовых автомобилей;

        -Склад ГСМ;

  -Пожарное депо; 

        -Объекты пожарной охраны;

        -Отделения, участковые пункты милиции; 

        -Зеленые насаждения.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

        - Автозаправочные станции;

        -Теплицы;

        -Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

        -Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

        -Объекты общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

        -Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

        -Аптеки;

        -Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

        -Ветлечебницы без содержания животных;

        -Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

   П -Р  Зона развития предприятий, производств и объектов.

             Зона П-Р предназначена для обеспечения правовых условий формирования производственных территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения с учетом особенностей.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (П-Р ) :

Коэффициент застройки территории -75% от площади земельного участка.

Коэффициент озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств - 15% от площади земельного участка.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м.

  2.4. ИТ  ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

Зона ИТ объектов инженерной и транспортной инфраструктур выделена для условий формирования территорий с объектами инженерной и транспортной инфраструктур, обслуживающих Дубенское сельское поселение.

ИТ-1   Зона объектов инженерной инфраструктуры

 Основные разрешенные виды использования недвижимости.

        -Головные объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

        - Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

        -Офисы, конторы.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

       -Скверы, зеленые насаждения;

 - Защитные инженерные сооружения;

 -Иные вспомогательные объекты обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

        - Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (ИТ-1):

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 - 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га.

        При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

         Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 

Таблица 


ИТ-2   Зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

         -Автобусные парки; 

         -Парки грузового автомобильного транспорта; 

         -Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (гаражи, стоянки);

        - Авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных средств;

         -Автозаправочные станции;

         -Остановочные пункты общественного транспорта;

         -Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

        -Офисы, конторы, административные службы.

Вспомогательные виды использования недвижимости.

       -Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (в т.ч. индивидуальные гаражи, гаражные сооружения);

       -Скверы, зеленые насаждения;

 - Защитные инженерные сооружения;

 -Иные вспомогательные объекты обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

        - Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

         -Отдельно стоящие торговые объекты; 

         -Магазины и рынки оптовой торговли; 

         -Предприятия общественного питания, в том числе временные; 

         -Аптеки; 

         -Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции.

ИТ-2Р  Зона развития объектов инженерной инфраструктуры

      Зона ИТ-2Р объектов развития транспортной инфраструктуры предназначена для обеспечения правовых условий территорий при их перспективном развитии.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (ИТ-2Р):

        Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, (га) для станций:

                                               на  2 колонки  ................................................. 0,1

      "  5    "           .................................................. 0,2

      "  7    "           .................................................. 0,3

        Объекты дорожного сервиса, размещаемые в придорожной полосе, должны быть оборудованы площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильных дорог.

        В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы и дорожного сервиса

        Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м² на одно машино-место:

для гаражей:

                                 одноэтажных ..........................................………....... 30

                                 двухэтажных ..................................………............... 20

                                 наземных стоянок ............….................…………….25

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 10 постов ................................................... 1,0

                                                " 15   "    .......................................…............ 1,5

2.5. СХ  ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

   Зона СХ выделена для сохранения и развития сельскохозяйственных угодий и производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур. Согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения.

 СХ-2  Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

 Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства и животноводства.  

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

         -Животноводческие комплексы (всех специализаций);

         -Животноводческие фермы (всех специализаций);

         -Птицефабрики;

         -Базы крестьянских (фермерских) хозяйств; 

         -С/х ветстанции;

         -Тепличные и парниковые хозяйства;

         -Питомники.

         -Пасеки.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

         -Здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

        -Цехи по изготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

        -Инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства и животноводства.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости. 

        -Карьеры;     

        -Склады.

СХ-2Р Зона развития объектов сельскохозяйственного назначения.

   Зона СХ-2Р преднозначена для формирования правовых условий перспективного развития объектов сельскохозяйственного назначения.

  Параметры застройки:

Коэффициент застройки территории – 45 –75 % от площади земельного участка.

Коэффициент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – 25-35% от площади земельного участка.

Площадь земельного участка – по заданию на проектирование (на основании технико-экономических расчетов и результатов рассмотрения вариантов).

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Нормы потребности земельной площади для строительства 

сельскохозяйственных предприятий

    Группы построек сельскохозяйственных

предприятий


Вместимость

(гол)
Площадь

земельного

участка (га)

Ферма крупного рогатого скота молочного направления 

привязного содержания
400

600

800
3,57

4,76

6,77

Ферма крупного рогатого скота мясного направления 

с кормлением животных в здании
400

600

800
11,13

8,69

13,25

Ферма выращивания телят
300
0,89

Птицеводческие фермы с клеточным содержанием кур
200 тыс.
27,2

Птицефабрика (бройлеров)
3 млн.
46,08

2.6. Р   РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА.

      В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Республики Мордовия в соответствии с Федеральным законом. Зона Р (особо охраняемых природных территорий) предназначена для сохранения природного ландшафта и экологически чистой окружающей среды.

   Зона Р  (мест отдыха общего пользования) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования озелененных участков, мест отдыха в целях проведения досуга населением.

Р    Зона развития мест отдыха общего пользования. 

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

- Объекты мест отдыха общего пользования.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

- Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- Резервуары для хранения воды;

- Общественные туалеты;

- Автостоянки перед объектами основных видов разрешенного использования;

- Участковые пункты милиции; 

- Объекты благоустройства.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости.      

- Объекты общественного питания;

- Хозяйственные объекты;

-Сезонные обслуживающие объекты;

- Площадки для выгула собак.

Параметры застройки (для объектов условно-разрешенного вида использования  недвижимости):

Минимальная площадь земельного участка - 600 м².

 Максимальная высота зданий - 2 этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

 2.7. СН   ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

      Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков специального назначения.

    

СН-1 Зона кладбищ. 

      Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

      - Действующие кладбища;

      - Кладбища, закрытые на период консервации;

       -Захоронения;

       -Элементы благоустройства;

       -Зеленые насаждения, аллеи.      

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

      -  Защитные зеленые насаждения;

      -  Общественные туалеты;

      -  Площадки для сбора мусора;

       - Временные парковки и стоянки автомобильного транспорта.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

      -  Объекты, связанные с отправлением культа;

       - Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

       -Аптеки;

       -Киоски, временные павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями;

       -Общественные туалеты.               

СН-1Р  Зона развития кладбищ. 

    Зона развития кладбищ предназначена для обеспечения правовых условий развития  зоны специального назначения (мест захоронений на территории сельского поселения). 

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (СН-1Р):

Параметры застройки:

Минимальная площадь - размеры земельных участков кладбищ традиционного захоронения принимать 0,24 га /на 1тыс.чел.

Максимальная высота зданий (для объектов условно-разрешенного вида использования недвижимости) - 2 этажа.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

   СН-2  Зона размещения отходов потребления.

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

      - Свалки и другие объекты размещения отходов потребления;      

      - Скотомогильники с захоронением в ямах;

      - Отвалы.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

      - Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы;

      -Полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов;

      -Вспомогательные объекты, связанные с функционированием мусороперерабатывающего производства;

       -Санитарно-защитное озеленение.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

        - Временные парковки

СН-2Р  Зона развития размещения отходов потребления. 

    Зона развития размещения отходов потребления предназначена для обеспечения правовых условий развития  зоны специального назначения (мест складирования отходов производства и потребления, объектов санитарной очистки на территории сельского поселения). 

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (СН-2Р)  

Параметры застройки:

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать 

      Предприятия и сооружения
Размеры земельных участков на 1000т твердых бытовых отходов в год, га

Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов
0,02-0,05

Участки компостирования твердых бытовых отходов
0,5-1,0

Примечание.   Размеры   земельных   участков   следует принимать с учетом

                         гидрологических, климатических и грунтовых условий.                    

       Минимальная площадь скотомогильника - 600 м², размещать на сухом возвышенном участке. Уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверхности земли. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру предусматривается траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею. 

2.8. В  ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

   Зона В выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется уполномоченным органом государственной власти.

В  Зона военных объектов и иных режимных территорий. 

Основные разрешенные виды использования недвижимости. 

   -Специальное использование (режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);

   -Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;

   -Гаражи служебного транспорта.

Вспомогательные виды использования недвижимости. 

   -Объекты религиозного назначения.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

   -Отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), ФСБ;

   -Пограничный отряд.

Информационные источники регламентов

СНиП II-97-76;

СНиП 2.07.01-89;

СНиП II-89-80;

Нормы технологического проектирования  НТП 1-99.

Часть 3. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленному градостроительному регламенту территориальных зон

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок и иные объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

· виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;

· их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается органом местного самоуправления.

Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов капитального строительства, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

Часть 4. Регламенты градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зонах с особыми условиями использования устанавливаются два вида регламентации использования территории в условиях конкретных ограничений:

Условия использования и содержания территории – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо при условии выполнения ряда специальных требований.

Запрещенные виды использования территории – использование запрещено безусловно.

С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к функции, независимо от места ее проявления.

Часть 5. Градостроительные регламенты, установленные в зонах охраны объектов культурного наследия.

Ограничения параметров строительства и реконструкции, налагаются на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в зонах охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и исторической среды в целом устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

До введения в действие указанных специальных регламентов следует руководствоваться ниже приведенными временными регламентами

5.1. Территория объекта культурного наследия (отдельного памятника, ансамбля, комплекса)

Земельные участки в границах территории объектов культурного наследия относятся к категории «земли культурного назначения». У собственников они не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. Собственник объекта культурного наследия несет бремя сохранения и содержания принадлежащего ему объекта.

Условия использования и содержания территории:

-
земельный участок используется строго по своему назначению – музейная, культовая, научно-исследовательская, культурно-просветительская, жилая, административная или иная функция;

-
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

-
сохранение исторического облика элементов и объектов, составляющих его территорию и окружение, проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной защите от негативных природно-геологических процессов и т.д.;

-
изучение и полноценная реставрация объекта культурного наследия;

-
любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории памятника, земляные и инженерные работы, все виды работ по сохранению, восстановлению, благоустройству, приспособлению к использованию и экспонированию каждого объекта охраны, по устранению или нейтрализации искажений и диссонансов проводятся только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны памятников.

Запрещенные виды использования:

-
новое строительство всех видов, не относящихся к использованию памятника:

-
транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок;

-
АЗС, станций техобслуживания автотранспорта;

-
воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

-
прокладка подземных коммуникаций, за исключением обслуживающих объект охраны.

5.2. Охранная зона объекта культурного наследия

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Условия использования и содержания территории:

-
любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории охранной зоны объекта культурного наследия проводится только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны культурного наследия, в том числе:

-
консервация, реставрация, восстановление объектов культурного наследия;

-
реконструкция и нейтрализация зданий, дисгармоничных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным формам и функции по отношению к исторической застройке;

-
снос малоценных построек, не имеющих отношения к объекту культурного наследия, мешающих его обзору и проведению научно-исследовательских и археологических исследований;

-
размещение отдельных зданий и сооружений, прокладка инженерных коммуникаций допустимы только для обеспечения функционирования объектов охраны и сохраняемой застройки (обоснованное специальным анализом визуально-ландшафтных связей и при условии сохранения особенностей каждого конкретного места);

-
инженерное благоустройство и оборудование, любые земляные работы на территории охранных зон проводятся при условии археологического наблюдения.

Запрещенные виды использования:

-
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не относящихся к использованию объекта охраны:

-
размещение промышленных предприятий, транспортно-складских устройств, АЗС, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны;

-
строительство скоростных транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок;

-
строительство воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, прокладка подземных коммуникаций, за исключением обслуживающих объект охраны.

5.3. Зона охраны культурного слоя

Зона включает территорию распространения археологического культурного слоя населенного пункта, ареалы вокруг отдельных памятников археологии, городищ, стоянок, селищ и курганов.

Устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Физические и юридические лица осуществляют право пользования земельным участком или водным участком, в пределах которых располагается объект археологического наследия, по своему усмотрению с учетом требований, изложенных в регламенте.

Условия использования и содержания территории:

-
отвод земельных участков для строительства и любые земляные работы должны проводиться после согласования с органами государственной охраны памятников и под наблюдением археолога;

-
археологические исследования территории, консервация и музеефикация участков, имеющих историко-культурную ценность – по проектам, согласованным в установленном порядке с соответствующими органами государственной охраны.

Запрещенные виды использования:

-
самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарника;

-
разработка карьеров, применение, интенсивных технологий сельхозпроизводства, устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок, а также любая другая деятельность, представляющая угрозу загрязнения или уничтожения культурного слоя.

5.4. Зона регулирования застройки

В границах исторически ценной территории выделяется зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Условия использования и содержания территории:

Сохранение всех исторически ценных градоформирующих элементов среды, в том числе:

-
планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой;

-
соотношение между различными компонентами сельского пространства (свободными, застроенными, озелененными);

-
форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами.

Реконструкция и новое строительство проводится с соблюдением параметров, характерных для конкретной исторической среды на основе проектно-разрешительной документации, согласованной с органом госохраны памятников.

Параметры, подлежащие согласованию:

-
характер функционального использования, вид реконструкции, плотность и параметры благоустройства;

-
предельная высота зданий и сооружений;

-
размеры и пропорции фасадов (высота, протяженность, завершение, ритм членений);

-
материал и цвет отделки фасадов;

-
размещение окон, дверей, балконов, въездных арок;

-
декоративные украшения наружной отделки фасадов;

-
форма крыши;

-
виды ограждений;

-
размещение автостоянок.

Запрещенные виды использования:

-
размещение зданий и сооружений, отличающихся от сложившейся среды по объему, архитектурному решению, по пластике и цвету фасадов, по типу покрытия;

-
сооружение высоких сплошных оград;

-
устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок.

До введения в действие специальных регламентов все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями в зонах охраны объектов, регламентируются и подлежат обязательному согласованию с Государственным уполномоченным органом по охране и использованию памятников истории и культуры – Министерством культуры Республики Мордовия, отделом реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия, которое в соответствии с законодательством осуществляет контроль за соблюдением градостроительных регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя.

Часть 6. Градостроительные регламенты, установленные в зонах, формируемых санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиям

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Ардатовского сельского поселения определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

· санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного назначения, предприятий, сооружений и иных объектов;

· санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

· водоохранные зоны рек и водоемов;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах данных зон, определяется градостроительными регламентами применительно к соответствующим территориальным зонам, с учетом регламентов к зонам с особыми условиями использования территорий.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями генерального плана.

6.1. Градостроительные регламенты использования территории в санитарно-защитных зонах и охранных зонах

Условия использования и содержания территории

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещение:

промышленного объекта или производственного здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, воздушные линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Разрешены предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, от которого установлена СЗЗ.

При размещении предприятий IV, V классов, не требующих интенсивного движения грузового автотранспорта, преимущество должно быть отдано наиболее удаленным от жилой зоны территориям.

Выезд из гаражей и автостоянок должен быть организован на транспортную магистраль, минуя проезды внутреннего пользования и основные пути движения пешеходов.

Минимальное расстояние от въездов-выездов гаражей до территорий школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха должно составлять не менее 15 метров.

Разрешена организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Требуется последовательная проработка территориальной организации, озеленения и благоустройства СЗЗ на всех этапах разработки всех видов градостроительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации отдельного предприятия или промышленного комплекса.

Озеленение для предприятий I класса санитарной вредности – не менее 40% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий II, III классов санитарной вредности – не менее 50% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий IV, V классов санитарной вредности – не менее 60% площади СЗЗ.

Из озелененных территорий общего пользования на территории СЗЗ разрешены только скверы у административных зданий, проходных производственных и коммунальных объектов для кратковременного отдыха, а также городские леса.

Разрешены сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами Роспотребнадзора. Обязателен контроль качества пахотных земель, земель и растительности сенокосов и пастбищ.

Запрещенные виды использования территории:

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории или промышленной без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Запрещен пересмотр принятого для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности предприятия размера СЗЗ при временном сокращении объема производства, сокращение величины санитарно-защитной зоны на основании данных, полученных только расчетным путем.

Не допускается размещение в СЗЗ объектов I и II классов санитарной вредности зданий и сооружений, площадок для стоянки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов; свалок и полигонов ТБО и производственных отходов.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

6.2. Градостроительные регламенты использования территории в охранных и санитарно-защитных зонах производственных, коммунальных и других объектов, устанавливаемых с учетом шумовых воздействий на население

Условия использования и содержания территории

На территории существующей в СЗЗ жилой застройки требуется применение планировочных методов защиты прилегающих жилых и рекреационных территорий от шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.

Допускаются научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и другие объекты, имеющие в своем составе источники шума. Размер СЗЗ устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора.

Не менее 50% ширины охранной зоны должно иметь зеленые насаждения.

Стоянки автомобильного транспорта, гаражи должны иметь выезд в сторону, противоположную жилым кварталам. Допускается размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, СЗЗ которых не превышают размер санитарно-защитной зоны источника.

Требуется применение планировочных методов защиты от шума при условии прилегания животноводческих, птицеводческих объектов, шумопонижающие решения в источниках и на их территории, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.

Допускается функционирование сельскохозяйственных объектов и угодий, кроме животноводческих, птицеводческих ферм, акустические воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктивности скота, птицы.

На территории СЗЗ допускается размещение объектов специального назначения меньшего класса вредности, чем основной объект, с обязательным требованием непревышения нормативов на границе СЗЗ за их пределами при суммарном учете.

Сокращение размеров ОЗ и СЗЗ осуществляется органами Роспотребнадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля.

Запрещенные виды использования территории:

ОЗ, СЗЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения рекреационной территории или промышленной без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны или охранной зоны.

Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Запрещено размещение источников шума на границе производственных зон, прилегающей к жилой застройке, с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов производственной зоны.

Запрещено размещение источников шума со стороны жилой застройки и рекреационных территорий с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов производственной зоны, либо усиливающих суммарный уровень звука на прилегающих территориях.

Запрещены животноводческие, птицеводческие фермы, шумовые воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктивности скота, птицы (если организация их шумовой защиты невозможна).

6.3. Градостроительные регламенты использования территории в санитарно-защитных зонах кладбищ

Размер санитарно-защитной зоны кладбища площадью участка 10 и менее га – 100 м (IV класс санитарной опасности); от 10 до 20 га – 300 м (III класс санитарной опасности); от 20 до 40 га – 500 м (II класс санитарной опасности), закрытых кладбищ и мемориальных захоронений – 50 м (V класс санитарной опасности).

После закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м

Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 50% площади СЗЗ).

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

6.4. Градостроительные регламенты использования территории в охранных зонах магистральных газопроводов, газораспределительных сетей

Условия использования и содержания территории

Допускается при условии письменного разрешения организации, эксплуатирующей системы трубопроводного транспорта:

-
возводить постройки и сооружения;

-
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

-
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои;

-
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

-
производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные (ближе 15 м), монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

-
производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Полевые сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии предварительного уведомления предприятия трубопроводного транспорта.

Запрещенные виды использования территории

Не допускается постоянное проживание людей, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, ДДУ, школ, парков, городских садов, больниц, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, спортивных сооружений, выращивание продуктов питания.

Охранная зона или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилых и рекреационных территорий.

Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты.

Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.

Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции.

6.5. Градостроительные регламенты использования территории в охранных зонах воздушных линий электропередачи

Территория охранной зоны должна быть залужена либо использоваться как газон.

Не допускается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией электрических сетей.

ОЗ или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

6.6. Градостроительные регламенты использования территории зоны санитарной охраны подземных водозаборов, источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Условия использования и содержания территории

Необходимое условие – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. На земельных участках – оформление сервитутов.

Ширина зоны санитарной охраны принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр водоводов до 1000 мм) и не менее 20 м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии грунтовых вод – не менее 50 м (вне зависимости от диаметра).

Допускается сокращение ширины зоны санитарной охраны водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Требуется вертикальная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы; озеленение, ограждение и обеспечение охраны; твердое покрытие дорожек к сооружениям; оборудование сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

Установленные границы зоны санитарной охраны могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению органов Роспотребнадзора.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова – при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Требуется отвод ливневых стоков и их очистка на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Требуется регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Запрещенные виды использования территории

Запрещена любая застройка в пределах зоны санитарной охраны водоводов. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Запрещен доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; посадка высокоствольных деревьев; выпуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды (для водозаборов поверхностных вод).

Запрещено бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

Запрещены автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов, накопители стоков, кладбища и другие объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод.

Запрещен сброс сельскохозяйственных, промышленных, канализационных и ливневых сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его приток, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов не соответствует гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Запрещено применение удобрений и ядохимикатов.

Запрещены свалки, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, накопители животноводческих стоков, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод.

Запрещены стойбища и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6.7. Градостроительные регламенты использования территории в прибрежной защитной полосе рек

Условия использования и содержания территории

Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов.

Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.

Берегоукрепление. Благоустройство и санитарная очистка пляжей.

Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей.

Движение транспортных средств – только по мостам и транспортным магистралям, согласованным органами охраны природы и Роспотребнадзором.

Выморачивание, вынос, ликвидация животноводческих, птицеводческих и других загрязняющих сток объектов.

Запрещенные виды использования территории.

Запрещена любая жилая и общественная застройка.

Запрещены отвалы размываемых грунтов.

Запрещены рубки главного пользования в категориях защитности лесов первой группы (особо защитные (берегозащитные) участки леса).

Запрещены рубки главного пользования в лесах второй и третьей групп (особо защитные (берегозащитные) участки леса).

Запрещено строительство капитальных и временных зданий для размещения рекреантов, установка сезонных стационарных палаточных городков.

Запрещены производственные и коммунальные объекты.

Запрещены вдольбереговые объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Запрещено осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

Запрещена распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, использование сточных вод для удобрения почв.

Запрещен выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, купочных ванн.

Запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, других объектов специального назначения, загрязняющих почвы и водные объекты.

6.8. Градостроительные регламенты использования территории в водоохранной зоне рек

Условия использования и содержания территории

Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.

Сбор и отвод ливневых вод.

Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей

Выморачивание, вынос, ликвидация объектов.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Запрещенные виды использования территории

Запрещено размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов.

Запрещено размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

Запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

Запрещено проведение рубок главного пользования.

Запрещено размещение производственных и коммунальных объектов.

Запрещено осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.

Запрещено складирование навоза и мусора, использование навозных стоков и сточных вод для удобрения почв.

6.9. Градостроительные регламенты использования особо охраняемых природных территорий

Не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).

Часть 7. Градостроительные Регламенты в зонах влияния природно-техногенных факторов

7.1. Градостроительные регламенты использования территории в зоне затопления паводком 1% обеспеченности

Зона затопления представляет собой совокупность территорий, прилегающих к рекам Сюксюрьма, Большая Сяльма, Ахматовка, Шлюда Латка, которые затапливаются паводками 1 % обеспеченности (1 раз в 100 лет).

На участках промышленных и коммунально-складских предприятий запрещается:

-
новые отводы земельных участков под строительство производственных и коммунально-складских объектов, размещение гаражей, складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов;

-
расширение действующих объектов промышленного и коммунально-складского назначения;

-
размещение автостоянок, заправок топливом, моек и ремонт автотранспорта;

-
наличие животноводческих ферм, скотомогильников, захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, складирование навоза и мусора;

-
вырубка древесно-кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

На промышленных территориях рекомендуется:

-
проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

-
максимальное озеленение.

Необходимо:

-
руководителям промышленных и коммунально-складских предприятий ежегодно разрабатывать и осуществлять план противопаводковых мероприятий

На жилых территориях не допускается:

-
осуществление новых отводов земельных участков под строительство жилых домов, гаражей;

-
увеличение существующих приусадебных участков;

-
узаконивание самовольных построек, кроме жилых домов, возведенных на основе действующих на момент строительства законодательных актов;

-
заключение договора аренды земельного участка без:

-
предварительного страхования всего имущества на случай затопления и подтопления;

-
включение в договор пункта о том, что в случае паводка уровнем не выше уровня паводка 1% обеспеченности, муниципальные власти не несут ответственность за причиненный стихией материальный ущерб;

-
предварительного договора с соответствующим спецпредприятием на вывоз мусора с участка за пределы затапливаемой зоны;

-
капитальный ремонт жилых и подсобных помещений, их реконструкция и изменение параметров застройки без соответствующих обоснований и согласований;

-
расширение действующих объектов социального назначения;

-
наличие животноводческих ферм, скотомогильников, захоронение промышленных, бытовых отходов, складирование навоза и мусора;

-
использование навозных стоков на удобрение;

-
использование ядохимикатов при авиахимической обработке почвы;

-
разведение и выпас скота, разведение птицы и пушных зверей.

Договор на аренду земельного участка в зоне затопления и подтопления заключается сроком до двух лет и может быть перезаключен по истечении срока договора лишь при условии выполнения предписаний и рекомендаций данного Регламента.

На селитебных территориях рекомендуется:

-
осуществление для жилой застройки централизованной канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения, а в случае отсутствия такой возможности, - строительство выгребных ям с гидроизоляционным покрытием и опорожнение их на зимний период;

-
проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

- максимальное озеленение приусадебных участков.

На территориях развития жилищного строительства не допускается:

-
осуществление новых отводов земельных участков под жилищное строительство и прочее капитальное строительство без осуществления инженерных мероприятий по защите территории от затопления паводками 1 % обеспеченности и проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Необходимо:

-
выполнение мероприятий по защите от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования вариантов инженерной защиты (путем искусственного повышения территории, строительства дамб обвалования или частичного искусственного повышения территории и строительства дамб обвалования);

-
организация и очистка поверхностного  стока;

-
дренирование территории;

-
осуществление централизованной системы ливневой канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения.

На территориях размещения центров общественно-деловой активности не допускается:

-
осуществление новых отводов земельных участков под строительство объектов общественно-деловой активности;

-
увеличение существующих приобъектных  участков;

-
узаконивание самовольных построек кроме построек, возведенных на основе действующих на момент строительства законодательных актов;

-
заключение договора аренды земельного участка без:

-
предварительного страхования всего имущества на случай затопления и подтопления;

-
включения в договор пункта о том, что в случае паводка уровнем не выше уровня паводка 1% обеспеченности, муниципальные власти не несут ответственность за причиненный стихией материальный ущерб;

-
предварительного договора с соответствующим спецпредприятием на вывоз мусора с участка за пределы затапливаемой зоны;

-
капитальный ремонт помещений, их реконструкция и изменение параметров застройки без соответствующих обоснований и согласований;

-
расширение действующих объектов социального назначения.

Договор на аренду земельного участка в зоне затопления паводками 1% обеспеченности заключается сроком до двух лет и может быть перезаключен по истечении срока договора лишь при условии выполнения предписаний и рекомендаций данного Регламента.

На территориях центров общественно-деловой активности рекомендуется:

-
осуществление для застройки централизованной канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения;

-
проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

-
максимальное озеленение участков центров общественно-деловой активности.

В отношении инженерно-коммуникационных сетей, головных магистральных сооружений необходимо:

-
иметь всем транспортным и инженерно-эксплуатационным службам ежегодно разрабатываемый план противопаводковых мероприятий и осуществлять его;

-
максимальное конструктивное и гидроизоляционное укрепление инженерно- коммуникационных сетей и головных магистральных сооружений;

-
проведение противопаводковых мероприятий в водоохранных зонах водозаборов;

-
осуществление централизованной канализации жилой застройки с выводом сточных вод на очистные сооружения;

-
выработать мероприятия, исключающие продолжительные аварийные выбросы при авариях ливнеотводной канализации.

7.2. Градостроительные регламенты использования территории в зоне подтопления грунтовыми водами и на заболоченных участках

Для использования территорий Ж-МЗ, Ж-1Б, Ж-Р; ОД-1, ОД-2, ОД-Р; СН-1, СН-2 необходимо выполнение следующих условий использования территорий:

- строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 2м, организация и очистка поверхностного стока.

Для использования территорий ОД-1, ОД-2; П-2, П-З, П-4 необходимо выполнение следующих условий:

-
строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 5м, организация и очистка поверхностного стока.

Для использования территорий Р необходимо выполнение следующих условий:

-
строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 1м, организация и очистка поверхностного стока.

7.3. Градостроительные регламенты использования овражных и прибрежно-склоновых территорий

Для использования территорий Ж-МЗ, Ж-1Б, Ж-Р; ОД-1, ОД-2; СН-1,СН-2 необходимо выполнение следующих условий:

-
полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов, срезка, планировка, закрепление склонов, противооползневые мероприятия, организация поверхностного стока, дренирование территории, берегоукрепительные сооружения, агролесомелиорация.

7.4. Градостроительные регламенты использования территории отработанных карьеров строительных материалов

Градостроительное использование под разные функции, в зависимости от характера и степени нарушения, после рекультивации отработанных карьеров.

7.5. Градостроительные регламенты использования территории в зоне расположения сооружений ливневой канализации и дренажных систем

Градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).

   





                                                                                            


Теплопроизводительность


                          котельных,Гкал/ч (МВт)                                  �
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих�
�
�
на твердом


топливе�
на газомазутном топливе�
�
До 5


От 5 до 10 (от 6 до 12)


Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)


От 50 до 100 (св. 58 до 116)�
0,7


1,0


2,0


3,0�
0,7


1,0


1,5


2,5�
�






