АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016г
         № 38
с. Красино
Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законам от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г№210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Администрация Красинского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Красинского сельского Дубенского муниципального района Республики Мордовия http:\\dubenki.e-mordovia.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке и сроки установленном действующим законодательством.

Глава

Красинского сельского поселения                                      Т.Б. Киндина
СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт программы………………………………………………………..…..2

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры……………..…….18
2.1  Электроснабжение ……………...…………………………….....…….…....18

2.2 Водоснабжение …………………………….……………………………......18

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО …………………………………..…….19

2.4 Канализация …………………………………………………………………19

2.5 Газоснабжение ……….….…………………………………………………..19

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………...20

3.1 Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО………20

3.2 Перспективная схема водоснабжения…………………………………...…20 

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры …………..21
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…………....21
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………..………..21

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….23

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО Красинского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)………………………………………………………………………………23

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Красинского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)………………………..24

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………25

1. Паспорт программы 
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
Схема теплоснабжения
Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Красинского сельского поселения  Дубенского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Красинского сельского поселения;



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Красинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2027 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Установка дополнительных евроконтейнеров ТБО объемом 1,1 м3   
   2. Реконструкция сетей водоснабжения  

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Красинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Улучшение санитарного состояния сельских территорий;  стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

улучшение экологического состояния Красинского сельского поселения.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА
Общие сведения о поселении
На территории Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района (далее – сельское поселение) располагаются три населенных пункта: село Красино, с. Ливадка и п. Ольховка. 

  Общая площадь территории сельского поселения составляет 29,07 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2374 га.
Рельеф
В физико-географическом отношении территория поселения расположена в области северо-западного крыла Приволжской возвышенности. Эрозионные процессы здесь идут повсеместно и почвы подвержены процессам эрозии. Поверхность земли сильно изрезана оврагами, направляющимися к рекам — Чеберчинке и Явлейке. Территория находится на водоразделе рек Чеберчинка и Лаша. Этот водораздел пересекается мелкими речками, оврагами, балками. Рельеф территории представляет слабоволнистую равнину, изрезанную овражно-балочной сетью. Преобладающими экспозициями склонов являются северо-восточные. По территории проходят четыре оврага. Склоны балок и оврагов очень крутые, глубина 4-6м. Склоны и днища покрыты дерниной, имеются обнажения. Ширина оврагов от 120 до 200см. Естественные сенокосы хозяйства в основном расположены в поймах рек. Рельеф пойм спокойный. Вода хорошего качества и широко используется для орошения пастбищ и кормовых культур. Уровень грунтовых вод колеблется от 2 до 30 метров.     
В целом территорию поселения можно охарактеризовать как благоприятную для полеводства с широким применением механизации. 
Климат
Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно холодной зимой и умеренно жарким летом. Характеристика климата дается на основании наблюдений метеорологической станции Б. Березники, находящейся в 70 км от центральной усадьбы.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем в третьей декаде мая. Первые заморозки бывают 24 сентября. Продолжительность безморозного периода равна 130 дням. Глубина промерзания почвы по многолетним наблюдениям равна 90см. 

 Таблица 1.

	Средняя месячная и годовая температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-12,1
	-11.5
	-6.2
	4.2
	13.0
	17.0
	19.2
	17.1
	11.0
	4.2
	-3.9
	-9.9


Таблица 2.

	Минимальная температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-47
	-39
	-34
	-16
	-8
	-4
	+3
	  0
	-5
	-22
	-28
	-38


Полное оттаивание почвы наступает 26 апреля. За год на территории поселения выпадает до 432 мм осадков. Большинство осадков выпадает в летние месяцы. Осадки в виде снега выпадают в начале ноября, устойчивый снежный покров образуется к 20 ноября. Наибольшая высота снежного покрова составляет в марте 29 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Преобладающими ветрами являются ветра западные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра-3.9 м/с. Перезимовка озимых культур  происходит в большинстве своем благоприятно. 

Продолжительность солнечного сияния за год равна 1850 – 1950 часам. Климат довольно однороден, в целом вполне благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур. Продолжительность теплых дней с температурой воздуха и почвы выше 5°С составляет 175 – 180 дней. 

Благоприятный период для вегетации растений составляет  137 – 144 дня. Основным источником пополнения запасов почвенной влаги являются осадки. За период с температурой воздуха 10°С количество осадков в среднем составляет 230-260 мм, за летний период (июнь-август) – около 170 мм. Вероятность засушливых условий составляет 40 – 50%, избыточное увлажнение бывает очень редко. Основные неблагоприятные погодные явления – сильные ветры, засуха, суховеи, град, заморозки, сильные морозы. Повторяемость сильных и средних засух составляет 2 – 3 раза  за 10 лет. 

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

В целом природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур( конопли, кукурузы и  др.).
Выводы: Красинское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 90 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур, Красинское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.
  Почвообразующие породы
  Почвообразующими породами на территории поселения являются:

Делювиальные желто-бурые суглинки, моренные желто-бурые суглинки, элювий опок и мергелей, современные аллювиальные отражения.

Наибольшее распространение имеют желто-бурые делювиальные суглинки. Они являются почвообразующей породой для черноземных почв. Из физических свойств можно отметить связность и вязкость во влажном состоянии. По условиям рельефа эти породы залегают на склонах и водоразделах низшего порядка. Мощность делювия не всегда одинакова.

Моренные желто-бурые суглинки и тяжелые суглинки служат почвообразующей породой для серых лесных почв. Они плотные , во влажном состоянии бесструктурны, встречаются прослойки песка и мелкой гальки. Они как правило бескарбонатны.

Элювий опок и мергель. Цвет серый. Механический состав неоднороден. Из физических свойств можно отметить рыхлость. Встречаются прослойки песка и мелкой гальки.

По технологическому составу почвообразующие породы относятся к средне и тяжело суглинистым разновидностям. Почвы с большим количеством иловатых частиц обычно содержат больше питательных веществ. В сильно увлажненном состоянии почвы становятся вязкими, прилипают к орудиям. В сухом состоянии становятся очень плотными и при обработке образуют большие и плотные глыбы.

Они отличаются от песчаных и супесчаных почв более высокой связностью и влагоемкостью, меньшей водонепроницаемостью.

В земледельческой практике лучшими почвами по механическому составу считаются средние и легкие суглинки, худшими песчаные и бесструктурные глинистые почвы. 
Гидрогеология и гидроресурсы
Гидрографическая сеть связана с рельефом данной местности и представлена речкой   Чеберчинкой  и на зональном участке  ручьями по оврагам и балкам.

Речка Чеберчинка протекает по восточной границе землепользования.

Она берет свое начало в четырех километрах южнее села Сабанчеева Атяшевского района. В двух километрах восточнее села Николаевка  Чеберчинка разворачивается на 90 градусов  и до самого впадения в Суру течет на северо-восток. В переводе с татарского «Чеберчинка» означает – красивая.

Она имеет слаборазвитую пойму, мелководна. Глубиной 0.4-1м,ширина ее 5-10м. Течение медленное. Русло извилистое. В летнее время она маловодна.

Ручей Ольховка имеет небольшую глубину и ширину. Русло извилистое. Искусственных  водоемов и прудов нет. Уровень залегания грунтовых вод  колеблется в пределах 5-10м. Вода обладает приятными питьевыми качествами и не жесткая. 
Почвы
Территория поселения относится к лесостепной зоне. Преобладающими почвами поселения являются серые лесные оподзоленные -площадью 949га,  темно серые лесные оподзоленные -площадью 340га. Черноземы выщелочные занимают площадь 535га. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.
По механическому составу почвы здесь представлены легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными разновидностями. 

По физико-химическим свойствам оподзоленные черноземы близки к выщелоченным черноземам, но отличаются  от них меньшей насыщенностью основаниями и повышенной гидролитической кислотностью. Содержание гумуса в тучных черноземах составляет 10,1%, в малогумусных-5,2%. 
Темно-серые лесные почвы 
Эти почвы сформировалась на моренных и делювиальных отложениях.

Характерными особенностями морфологии темно-серых лесных почв являются: комковато-пылеватая структура, ниже по почвенному профилю переходящая в зернистоореховатую, по структурным отдельностям кремнеземистая присыпка
Темно-серые лесные почвы занимают 14,1% площади пашни. По  плодородию они  наиболее близки к черноземам оподзоленным, отличаясь от них меньшим (до 5,2%) содержанием гумуса.
Серые лесные почвы. Почвы занимают возвышенные части рельефа. Эти почвы имеют маломощный гумусовый горизонт, он ограничен пахотным слоем. Водно-физические свойства этих почв неблагоприятны.

Удельный вес их увеличивается вниз по про​филю, что связано с изменением содержания гумуса от 2,6 до 2,7 г/см3 . Объемный вес пахотного слоя 1,2-1,4 г/см3, в аллювиальном горизонте 1,5 - 1,65 г/см3. Общая пористость из​меняется от 50% в верхних горизонтах, до 40% в иллювиальном и породе. В светло-серых лесных почвах резко преобладает капил​лярная пористость над некапиллярной. Серые лесные почвы наиболее характерны для лесостепи. В пашне их около 22,7 %, среди них – 2 % щебневых разновидностей. Они характеризуются довольно непрочной структурой и неблагоприятными водно-физическими свойствами. Этим почвам присуще заплывание поверхности и образование корки. Содержание гумуса колеблется в пределах 3,3 %. 
Черноземы выщелоченные являются лучшими почвами хозяйства. Содержание гумуса 5,59%, с глуби​ной сидений гумуса постепенное. Реакция почвенного раствора близкая к нейтральной. Степень насыщенности основаниями высокая. Обеспеченность  подвижными формами фосфора низкая, а калия высокая. Пахотный слой почвы нормальной плотности. Объемный вес равен 1,06 г/м3. Предельно-полевая влагоемкость составляет 36,4% от объема почвы для полуметрового слоя и 7,5% для метрового слоя.
Пойменные почвы занимают около 3,1 % пашни и представлены дерновыми зернистыми, зернисто-слоистыми разновидностями. По механическому составу они песчаные, средне- и тяжело глинистые. Содержание гумуса в этих почвах достигает от 5% до 6 %, степень насыщенности основаниями в них 92 %, они обладают высоким плодородием, но при их использовании необходимо учитывать особенности водного режима, связанные с периодичностью затопления поймы.
Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – поражение эрозией, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.
Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.
Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц на га. В плодородности почв и питании растений большую роль играет гумус (органическое вещество) почвы. Существует прямая зависимость от содержания гумуса в почве и её производительной способностью. Питательные вещество в почве постоянно разрушаются и образуются вновь.

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению содержания гумуса в интенсивно распахиваемых почвах, так как современная система земледелия не пополняет его за счет органических соединений и пожнивных остатков. Поэтому все агротехнические мероприятия должны быть направлены на увеличение содержания гумуса в почве.
Выводы:
Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).
Почвы  устойчивы к эрозии.
Растительность и животный мир
Красинское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Богат и разнообразен растительный мир. Естественная растительность при распаханности территории на 78% сохранилась по склонам оврагов и балок, по приовражным участкам и представлена малоурожайным низкорослым травостоем. Преобладают пастбища-11.4% от общей площади, занимая 337га.  Сенокосы 

занимают 60 га или 2% от общей площади. Сенокосные угодья являются заливными и распространены на пойме р. Лаша. На зернистых и слоистых пойменных почвах. Пастбищные угодья являются суходольными.
Села Красинского сельского поселения расположены в пойме реки Чеберчинка, живописные природные условия способствуют хорошему отдыху, имеются два каскадных пруда, разрешена рыбная ловля удочками.  Из птиц встречаются глухари, дятлы, утки, тетерева. Но, к сожалению, в последние годы численность их уменьшилась.
 Из грызунов обитают зайцы, суслики. В реках, озерах и прудах — карась, карп, голавль, пескарь, голец, налим, щука.

Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участкам естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, берёза, дуб, осина, сосна, липа, клен, ива. Встречаются - черемуха, малина, смородина черная, ежевика, калина, лещина, изредка брусника, черника, голубика. К числу растений, подлежащих охране, на территории района принадлежат плауны булавовидный и годичный, ива черниковидная, гвоздика пышная, кувшинка чисто-белая, купальница европейская, колокольчик персиколистный, ландыш майский.
Пойменные долины рек поселения по травянистой растительности неоднородны. Высокие сухие места поймы заняты разнотравно-бобовыми группировками. Более пониженные участки, с близким залеганием грунтовых вод, занимают мятлики, клевер луговой, лютик и др. Осоковые и им подобные занимают самые низкие места.

Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых, сложноцветных (пырей, костер безостый, тысячелистник, белый и красный клевер, мышиный горошек и др.)
Экономическая характеристика Красинского   сельского поселения
Дубенский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2006 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Экономика
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. 
Предприятия торговли и общественного питания
В настоящее время в Красинском сельском поселении работает 3 магазина продовольственных и хозяйственных товаров. В с. Красино 2 магазина и 1 в с.Ливадка. 

Предприятия общественного питания отсутствуют. 
Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения
Отделение Сбербанка  в Красинском сельском поселении отсутствует.

В поселении существует 1 отделение связи, которое находится в здании Администрации Красинского сельского поселения по ул. Молодежная  в с.Красино.  Количество работников – 3 чел.
Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания
Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания: 

- прачечные - нет;

- химчистки – нет;

- бани – нет.
Население и населенные пункты Красинского   сельского поселения
На территории Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района (далее – сельское поселение) располагаются три населенных пункта: село Красино, с. Ливадка и п. Ольховка. 
Численность населения Красинского сельского поселения на 01.01.2016г. составляет 488 человек.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.
 Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Красинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 3. Общая численность населения МО в 2016 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	С.Красино
	176
	154
	40
	178
	112
	
	330

	С.Ливадка
	48
	51
	17
	45
	37
	
	99

	П. Ольховка
	28
	31
	8
	34
	12
	
	59


Таблица 4. Анализ и прогноз численности населения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	2
	2
	6
	2
	3
	3

	2
	Число умерших
	чел. 
	17
	7
	11
	6
	7
	7


Основные мероприятия Программы
Таблица 5
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Сбор и утилизация ТБО

	1
	Установка дополнительных евроконтейнеров ТБО объемом 1,1 м3    
	33

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения  25% (1 225 м)
	3 375

	
	ИТОГО 
	3 408

	
	ВСЕГО по  Красинскому сельскому поселению 
	3 408


Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.
  2.1 Электроснабжение 
Собственных источников электроснабжения Красинское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.
2.2 Водоснабжение
Частичное центральное водоснабжение имеет только с.Красино.

Водопровод был проложен согласно проекту по водоснабжению села. Проходит от водозаборного узла   по улицам  Центральная (не в полном объеме), Ленина ( не в полном объеме), Молодежная в с.Красино.
В населённых пунктах: с.Ливадка и пос. Ольховка централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.
 Водозаборный узел в с.Красино используется для нужд населения и 

водоснабжения с/х объектов.

 Данный объект водоснабжения соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.
2.3 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Красинского сельского поселения уже присутствуют контейнерные площадки и контейнеры. 

Организация, учитывающая ТБО и КТО -  ООО «Спецавтохозяйство»
, руководитель (ФИО)  - В.М.Тулисов, направление деятельности - сбор и вывоз ТБО, с последующим захоронением. Охват территории – 80%. 
2.4 Канализация
Центральной канализационной системы Красинское сельское поселение не имеет.

В школе хозяйственно-бытовые стоки осуществляются самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.
2.5 Газоснабжение
Уровень газификации - 96%.
Годовой расход газа по Красинскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 161200 м3/год.

В Красинском сельском поселении есть слесарь Дубенского газового участка Управления «Чамзинкамежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства, что способствует снижению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации  газовых сетей и газоиспользующего оборудования.
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1 Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО
Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО состаляет 80%. В связи с этим проектом предусматривается установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (3 шт.). 

3.2 Перспективная схема водоснабжения 
Проектом предусматривается реконструкция сетей водоснабжения 25%         (1 225 м).
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Элекроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 6
	1№ п/п
	Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	-водоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной  инфраструктуры  
	кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-электроснабжения 
	
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864

	7
	-сетевого газоснабжения 
	
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864

	8
	Количество вновь вводимых жилищных  фондов подключенных
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	-электроснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	-сетевого газоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	-водоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО Красинского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (3 шт.).
	
	
	33
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	33
	
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Красинского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 8 
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения  25% 

(1 225 м)
	
	
	3 375
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	3 375
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 33 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 8 и 9.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)
Таблица 9
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	33
	33
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	3 375
	3 375
	
	
	

	
	Всего по Программе
	3 408
	3 408
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)
Таблица 10
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	33
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	3 375
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306

	
	Всего по Программе
	3 408
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309


Расчет критериев доступности
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
