УТВЕРЖДАЮ
глава администрации

 Дубенского муниципального района
___________С.Г.Плешаков
«         »    октябрь  2016 г.

Протокол № 10
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дубенского муниципального района Республики Мордовия

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Святкин В.П. - заместитель главы администрации по строительству,

 архитектуре и ЖКХ Дубенского муниципального района, председатель

 комиссии.

Присутствовали: 

Исламкин А.Н. - начальник Дубенского гарнизона пожарной охраны, зам.           

Председателя комиссии.
Вачаева Л.М. – Первый заместитель главы – начальник финансового  

управления администрации Дубенского муниципального района.

Карасев Н. В. – заместитель главы – начальник управления по социальной 

работе администрации Дубенского муниципального района

Зорькина Е.Ю. – начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам  

ЕДДС»  
Чаткин   А.И. -  начальник       Дубенского   РЭС   ф-ла   ОАО   «МРСК   

Волги-Мордовэнерго»
Ледяйкин Г.А. - начальник ф-ла РМ ОАО «Волгателеком» Дубенский РТУ 

Бояркин Н.М. - начальник ООО «РЭП Дубенское». 

Кабаков В.В.. - начальник ОП-17 по Дубенскому району 

Наумкин Н.И. - начальник Дубенского участка «Чамзинкамежрайгаз».

Борисов А.Н. – гл. врач ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» 

Сульдин В.А. - редактор районной газеты «Новая жизнь» 

Морозова Л.Н. – гл. врач территориального отделения Управления Роспотребнадзора  по РМ в Дубенском муниципальном районе.

Главы сельских поселений, руководители общеобразовательных и

      дошкольных учреждений, руководители учреждений и организаций всех форм собственности.

                                     Повестка дня

1. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории Дубенского муниципального района. 
2. Итоги контрольной проверки по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории Дубенского муниципального района.  
 По текущим вопросам:
   Заслушав и обсудив информацию Председателя КЧС и ОПБ Святкина В.П., Исламкина А.Н. начальника ГПО  Дубенского муниципального района, 
Качалова Е.Н. зам. начальника ОНД Березниковского, Чамзинского и  Дубенского муниципальных районов, Комиссия  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению   пожарной безопасности Дубенского муниципального района 

РЕШИЛА:

Рекомендовать: 

1.Главам администраций сельских поселений, социальной защите населения, руководителям учреждений образования, руководителям объектов всех форм собственности, руководителям объектов на чьем балансе имеются источники наружного противопожарного водоснабжения:

    -    уделить особое внимание к первичным мерам пожарной безопасности;
    - продолжить работу профилактических групп по проведению дополнительных мероприятий в жилом секторе, в том числе подворных обходов личных домов граждан и встреч (сходов) с населением. При этом особое внимание уделить проверке содержания и противопожарного состояния мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан . При необходимости организовать оказание им адресной помощи в ремонте печного отопления и замене (ремонте)электропроводки;

   - проработать вопрос о реализации мер по профилактике пожаров в бесхозных  и других местах возможного проживания лиц без определенного места проживания;

   - активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электрооборудования и электроприборов, а так же применения пиротехнической продукции;
   - организовать распространение среди населения наглядных агитационных материалов на тему профилактики пожаров.

   -организовать работу по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к общественным, административным и жилым зданиям;
     - в общеобразовательных  учреждениях  организовать  проведение занятий (конкурсов, викторин и т.п. ) на противопожарную тематику

  - в общеобразовательных и дошкольных учреждениях организовать проведение занятий(конкурсов, викторин и т.п.) и решить вопрос по обеспечению наглядной агитацией на противопожарную тематику;

 - в целях привития основ безопасности среди учащихся организовать посещение зданий пожарных частей
- провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и о действиях на случай возникновения пожара, предусмотреть систему оповещения людей о пожаре и вызов пожарной охраны;

- обеспечить подведомственные объекты и территории первичными средствами пожаротушения;

- подготовить всю приспособленную для пожаротушения технику, так чтобы ее можно было использовать при тушении пожаров, либо для подвоза воды;

- обеспечить содержание в технически исправном состоянии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,  своевременную уборку мусора на прилегающей территории.
      На территории Дубенского муниципального района имеется 84 источников наружного противопожарного водоснабжения, из которых 46 пожарных гидрантов, 16 действующих водонапорных башен, 10 утепленных противопожарных резервуаров, 12 водоемов (10- искусственных, 2- естественных).

     В период с 10 октября 2016 года по 18 октября 2016 года подразделением пожарной охраны Дубенского муниципального района разработан план-график  весенней  проверки 100 % количества источников противопожарного водоснабжения , проведена контрольная проверка технического состояния и работоспособности наружного противопожарного водоснабжения на территории Дубенского муниципального района. Были выявлены  нарушения, часть из которых, было устранено в ходе проверки. Вместе с тем,  некоторые недостатки остались:

1. Поводимовское с/п с. Антоновка – (искусственный водоем около моста) отсутствует подъезд с твердым покрытием. 

2. Кайбичевское с/п с. Кайбичево – (р. Лаша в центре села) отсутствует подъезд с твердым покрытием. Низкий уровень воды. 

3. Ардатовское с/п, п. Красные Луга – (естественный водоем на окраине села) не оборудован пирс для забора воды.
4. Енгылычевское с/п с. Енгалычево – (р.Лаша в центре села) отсутствует указатель около пирса. 

Главам сельских поселений и руководителям объектов, в чьем ведомстве имеются источники наружного противопожарного водоснабжения вручены информационные письма по прохождении проверки. При проведении проверки внесены предложения по устранению выявленных недостатков. 

При наступлении зимнего периода Главам сельских поселений так же предложено  принять меры по организации очистки подъездов к водоисточникам, а при отсутствии, или не исправности ПГ(пожарный гидрант) или ВБ(оборудованная водонапорная башня), обустроить незамерзающие проруби на искусственных водоемах для забора воды пожарными автомобилями. 

       (Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). Ст. 80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

         На территории Дубенского муниципального района за 9 месяцев зарегистрировано  10 пожаров, 27 загораний, из них;

-использовано  водоисточников при тушении пожаров: ПГ (пожарный гидрант)-2, ИВ(искусственный водоем)-1, 

-использовано водоисточников при тушении загораний ПГ(пожарный гидрант)-1
         На данный момент по итогам осенней проверки на территории Дубенского муниципального района имеется 46 исправных ПГ (пожарный гидрант), 16 оборудованных для забора воды ВБ (водонапорная башня), 10- исправных ПВ (пожарный водоем), 10 искусственных и 2 естественных водоема  (10 оборудованных  пирсами). 

На период проверки, населенный пункт не обеспеченный наружным противопожарным водоснабжением на территории Дубенского муниципального района один (п. Красные Луга). 
- принять меры при выпадении снежного покрова по организации очистки подъездов к водоисточникам, а при отсутствии или неисправности ПГ(пожарный гидрант) или ВБ(оборудованная водонапорная башня),обустроить незамерзающие проруби для забора воды пожарными автомобилями. 
 (Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме").
 2. Рекомендовать редакции газеты «Новая жизнь» организовать публикацию материалов по пожарной безопасности.

3. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций информировать МКУ «ЕДДС» Дубенского муниципального района  по тел. 2-11-35.

4. Контроль над  выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ  возложить на председателя КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района Святкина В.П. 
Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации
ЧС и ОПБ Дубенского муниципального
района.
    В.П. Святкин
