МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1 .Перспективные показатели развития Моргинского сельского поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика сельского поселения	4

1.1.1 Социальное обслуживание населения	7

1.1.2. Экономика и производство	10

1.1.3.Природные условия	13

1.1.4 Социально-экономическое развитие	15

1.2. Прогноз численности и состава населения	17

1.3. Прогноз развития промышленности	22

1.4. Прогноз развития застройки Моргинского сельского поселения	25

1.5.Прогноз изменения доходов населения Моргинского сельского поселения.	28

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги	34

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	37

3.1. Система электроснабжения	37

3.2. Система теплоснабжения	38

3.3. Система водоснабжения	38

3.4. Система газоснабжения	39

3.5. Система водоотведения	39

3.6. Система сбора и утилизации ТБО	40

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.	42

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	44

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	44

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения	47

6. Перспективная схема электроснабжения	48

7. Перспективная  схема водоснабжения Моргинского сельского поселения	52

8. Перспективная схема водоотведения Моргинское сельского поселения	55

9. Перспективная схема обращения с ТБО	56

10. Перспективная схема газоснабжения Моргинского сельского поселения.	58

11. Общая программа проектов	59

12. Финансовые потребности для реализации программы	61

13. Организация реализации проектов	62

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение	63

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	64

16. Модель для расчета программы	67

Приложение	68

- .Перспективные показатели развития Моргинского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Моргинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Моргинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Дубенского района, занимает территорию со всеми землями 4044 га. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 10,1 км, с запада на восток 6,2 км.

С севера территория сельского поселения граничит с Кабаевским, с юго-востока – с Чеберчинским, сюга с Красинским, с юго-запада Ардатовским и Петровским сельскими поселениями Дубенского муниципального района. С востока Моргинское сельское поселение граничит с землями Сурского района Ульяновской области.

Границы Моргинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского района, муниципального образования Дубенский район и наделения их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

В состав территории  поселения входит один исторически сложившиеся населенный пункт – село Морга. К населенному пункту прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

В Моргинское сельское поселение входит один населенный пункт: село Морга. Население 401 человек, мордва-эрзя.

Морга – село. Расположено на юго-востоке Дубенского муниципального района. Название – термин: морго в прямом значении – сук, в переносном – «ответвление», «отросток» большого поселения, то есть «поселок», «выселок». Основано в начале XVII века.

Деревня Морга (Старая Морга) на речке ПиртаноземерКельдюшевского беляка.

Основное распределение земельного фонда Моргинского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

По территории  поселения протекают речки Чеберчинка и Качерма.

Таблица 1

| Общая площадь земель поселения |  | га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | *** | 2495 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 3673 |
|  | пашня | *** | 2940 |
|  | залежь | *** | 0 |
|  | кормовые угодья | *** | 371 |
| Площадь земель населенных пунктов |  | *** | 98 |

Моргинское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» III технической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Улично-дорожная сеть в Моргинском сельском поселении в основном представлена грунтовыми дорогами, а асфальтовое покрытие, на которое приходится незначительная часть.

Таблица 2

| Дороги, транспорт, связь |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 71 |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 1 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | да |

На сегодняшний день протяженность всех дорог общего пользования с капитальным типом покрытия составляет около 7 км. В сельском поселении низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Железнодорожный транспорт

В Моргинском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Моргинского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Воздушный транспорт

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

Таблица 3 – АнализМоргинского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Моргинское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 40,44 |
| 2. | Население (всего), чел. | 401 |
| 3 | Плотность населения, чел./ кв. км. | 9,9 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 1 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 4

| Объекты социальной и инженерной инфраструктуры |  | единиц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  | *** | 1 |
| в т.ч. | магазины | *** | 1 |
|  | предприятия общественного питания | *** | 0 |
|  | аптеки | *** | 0 |
|  | автозаправочные станции | *** | 0 |
| Число спортивных сооружений |  | *** | 2 |
| в т.ч. | плоскостные спортивные сооружения | *** | 0 |
|  | спортивные залы | *** | 1 |
| Численность детей посещающих дошкольные учреждения |  | человек | 4 |
| Число фельдшерско - акушерских пунктов |  | единиц | 1 |
| Численность медицинского персонала |  | человек | 1 |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 3 |
| Численность библиотек |  | единиц | 1 |
| Численность работников библиотек |  | человек | 1 |

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Моргинского сельского поселения осуществляется одним фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в селе Морга, в котором работают 1 медицинский работник.

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения.

Образование

В сельском поселении ранее действовала МОУ «Моргинская общеобразовательная школа» (9 классов), проектной мощностью на 192 учащихся, расположенная в селе Морга.

В Моргинском сельском поселении детского дошкольного учреждения нет.

Культура

На территории Моргинского сельского поселения действует муниципальное учреждение культуры  МБУК «Дом досуга и творчества» 431780 РМ, Дубенский район, село Морга, ул.Московская, д.30. Директор Чинаева Екатерина Михайловна.

Таблица 5

| Культура |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
| МБУК "ДД и ТМоргинского сельского поселения" |  |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 3 |
| Число библиотек | единиц | 1 |
| Численность работников в библиотеках | *** | 1 |

В качестве положительных тенденций, наметившихся в сфере культуры за последние годы, следует отметить: формирование устойчивой системы праздников, конкурсов и фестивалей в поселении.

Физическая культура и спорт

Значимой формой укрепления здоровья и проведения досуга является занятие спортом и физкультурой.

Спортивный зал находится в здании школы в с.Морга.

Таблица 6

| Количество спортивных сооружений |  | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** | 0 |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 0 |
|  | спортивные залы | *** | 1 |
|  | плавательные бассейны | *** | 0 |
| Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 32 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 7,6 |

1.1.2. Экономика и производство

Устойчивое социально-экономическое развитие Моргинского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Экономика сельского поселения не имеет широкого спектра. Наибольший вес имеют отрасли АПК.

Промышленность.

Промышленное производство на территории Моргинского сельского поселения не развито. Предприятий данной отрасли нет.

# Сельское хозяйство

Дубенский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2008 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основные направления деятельности населения – сельское хозяйство.

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие  сельскохозяйственные предприятия:

ООО»Моргинское».

Таблица 7

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Моргинское» | 88344725697, с.Морга ул. Московская,28 | Мясо-молочное и зерновое |  |  |  |  | + |

Основными видами деятельности ООО «Моргинское» являются мясо-молочное производство КРС, свиноводство и растениеводство.

Современная техника, особые условия работы и передовые технологии позволяют предприятию достичь высоких результатов.

Таблица 8 –Сельскохозяйственные показатели сельского поселения

| Сельское хозяйство |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь зерновых |  | га | 2180 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  | центнеров | 38940 |
| Урожайность зерновых |  | центнеров с гектара | 26,1 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  | тонн | 4347 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 4288 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** |  |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 59 |
| КРС |  | грамм | 710 |
| свиней |  | *** | 419 |
|  |  | в % к предыдущему году | 103,4 |
| Объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  | тонн | 4069,4 |
|  |  | в % к предыдущему году | 106,4 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн |  |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 0 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 28 |
| Средний надой молока на одну корову |  | кг 5333 | 8751 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  | голов | 0 |
| КРС - всего: |  | *** |  |
| в том числе коров |  | *** |  |
| молодняка |  | *** |  |
| свиней |  | *** | 21381 |
| овец и коз |  | *** |  |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 54 |
| в том числе коров |  | *** | 8 |
| молодняка |  | *** | 46 |
| свиней - всего |  | *** | 150 |
| Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств |  | % |  |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 109 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 102,3 |

Так же  сельское хозяйство представлено личными подворными хозяйствами.

# Малый бизнес

Сфера торговли занимает наибольший удельный вес в структуре экономики Моргинского сельского поселения.

Таблица 9

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ЧП «Косолапова» | 88344725691с.Морга ул. Московская,26 | торговля | + |  |  |  |  |

Количество объектов бытового обслуживания в течение многих лет остается прежним.

1.1.3.Природные условия

Моргинское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7°С, в апреле 4,5°С, в июле +19,8°С, в октябре  +4,2°С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5°) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10°С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10°составляет 2280-2390°С, а с температурой выше 15°С –  1700-1780°С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Исследуемый район расположен в северо-восточной зоне краевой части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Структурные особенности района предопределяют условия залегания, характер движения и химический состав подземных вод. Восточнее и юго-восточнее реки Инсар происходит резкое погружение каменно-угольных отложений, увеличивается напор, формируется застойный режим, приводящий к ухудшению качества подземных вод. Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород собственно водоносного горизонта и перекрывающих толщ.

Общая схема  гидрогеологических условий территории Дубенского района представляется следующим образом. Перекрывающая серия мезо-кайнозойских водоносных горизонтов, в основном, залегает выше  местного базиса эрозии, поэтому их водный баланс в значительной мере регулируется гидросетью. Кроме того, существенная часть ресурсов водоносных горизонтов, распространенных в меловых и юрских отложениях, уходит на питание водоносных карбонатных горизонтов верхне – и среднекаменноугольных отложений.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах рельефа и встречены на глубине 0,5 - 3,6 м. Амплитуда сезонных колебаний ±1,5 м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Поток грунтовых вод направлен в сторону р.Чеберчинка.

По результатам химического анализа грунтовые воды не агрессивны ко всем маркам бетона. Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении – слабоагрессивная, при постоянном смачивании- сильноагрессивная.

Физико-геологические процессы выражены оврагообразованием и боковой эрозией рек. По селам могут быть встречены заброшенные колодцы и погреба.

1.1.4 Социально-экономическое развитие

Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения, это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Перспективы развития социально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренной Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. и региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительством РМ от 29.12.2008г. №612.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

−	структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

−	расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

−	замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта и необходимости его ликвидации;

−	прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений.

Образование

Целью образовательной политики на перспективу является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям сельского поселения, развивающей свободную личность, способную реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Перспективы развития сети образовательных и воспитательных учреждений в решающей степени зависят от перспективной численности населения и его возрастной структуры.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения, следует проводить четкую административную политику местных органов управления по содействию развития поселка, подтверждающего высокое качество жизни населения соответствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг. На перспективу поставлены следующие задачи:

−	усиление работы, направленной на профилактику заболеваний и активную пропаганду здорового образа жизни;

Культура

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, не требует обновления на перспективу. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Моргинском сельском поселении наблюдалась общая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Моргинском сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица 10

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Морга | 211 | 210 | 51 | 120 | 250 | 37 | 421 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Структуру населения на 01.01. 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население –50,12%;

- женское население – 49,88%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста –9%;

- трудоспособное население – 30%;

- старше трудоспособного возраста – 61%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) незначительное преобладание мужского населения над женским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население старше трудоспособного возраста.

Сокращение жителей Моргинского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 11

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Числородившихся | чел. | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Число умерших | чел. | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Миграция.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Таблица 12

Прирост/убывание населения

| 1 | Обозначить причины прироста/убывания | 60 % населения пенсионного возраста |
| --- | --- | --- |
| 2 | Продолжительность жизни, лет | 72 года |

Перспективные показатели численности населения по группам населения можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее.

Таблица 13

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении  существует тенденция к снижению численности населения.

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Моргинском сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Моргинского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития Моргинского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2010 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 1

Рисунок 1

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 303 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

##### Выводы:

1.	Наблюдается депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Моргинское сельское поселение» из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Динамика объемов промышленного производства за последние три года характеризуется стремлением к стабилизации и наращиванию объемов выпуска продукции.

Сельское хозяйство.

На территории сельского поселения осуществляет производственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие,   и 98 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 14.

Таблица 14

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района

| Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| Моргинское сельское поселение | ООО «Моргинское» | Мясо –молочное, зерновое | 294000 | 343,9 | - | - | - |  |

Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−	повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−	повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−	увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Моргинского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Дубенского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Сельское хозяйство

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Моргинского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

1.4. Прогноз развития застройки Моргинского сельского поселения

Существующая планировочная организация селитебной территории села несложна, в основном это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности.

Жилой фонд сельского поселения составляет 27,2 тыс.  м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

Увеличение жилищного фонда планируется в перспективе за счет строительства индивидуальных жилых домов, в которых разместятся люди нуждающиеся в жилищной площади, улучшившие свои жилищные условия и возможные мигранты и переселенцы как с соседних районов Мордовии так и с прилегающих республик.

Таблица 15.Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моргинское | 343 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Для жилищно-коммунального комплекса района характерны высокая доля частного индивидуального жилья и слабая обеспеченность населения коммунальными услугами.

Жилищный фонд Моргинского сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 27,2  тыс. м2, обеспеченность жильем – 67,8 м2. общей площади на одного жителя.

Таблица 16

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыскв мет | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,0 | 28,6 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности |  | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,0 | 28,6 |
| 4 | Площадь общежитий | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Природным газом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица17

| Характеристика жилищного фонда |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства | Кв.м | 84 |
|  | в % к предыдущему году | 113,5 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | кв.м. | 20 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах (на начало года) | кв.м. | 0 |
| Численность населения, проживающего в ветхих и аварийных жилых домах (на начало года) | человек | 0 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | *** | 0 |
| Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 2 |
| Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия | *** | 2 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 100 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | га | 0 |
| в т.ч. земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | *** | 0 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единиц | 0 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | *** | 1 |

Таблица 17

| Реализация Программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ед.изм | за 2015 г. |
| Ввод в действие новых жилых домов | кв.м | 0 |
| в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов | *** | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 2 |
| в т.ч. молодые семьи и молодые специалисты | *** | 0 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | % | 4 |

Архитектурно – планировочное решение благоустройства будет связанно с историческими корнями села, современными технологиями строительной индустрии.

Строительство домов и зданий будет вестись с применением новых технологий и новых строительных материалов производимых на территории Республики Мордовия. Благоустройство будет производиться  из материалов производимых на территории Дубенского муниципального района.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Моргинского сельского поселения.

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основой развития экономики Моргинского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей сельского хозяйства.

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Таблица 18

| Занятость населения и заработная плата |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) |  | руб. | 20579 |
|  |  | в % к предыдущему году | 107 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | Тыс. руб. |  |
|  | муниципальных служащих | *** | 14,5 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 14,5 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 14,1 |

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства.

Для повышения доходов работников производства предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного  года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.

Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 17

Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | + |  |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | + |  |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | + |  |
| 5 | Близость к столице Республики | + |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями |  | + |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | + | Слишком мало операторов |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | + |  |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе |  | + |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | + |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | + |  |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов |  | + |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | + |  |  |

Таблица18

| Инвестиции |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за период с начала отчетного года |  | тыс.руб. | 9,1 |
|  |  | в % к предыдущему году |  |
| Потребительский рынок |  |  | за 2015 г. |
| Оборот розничной торговли |  | тыс. руб. | 16622 |
| Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя |  | руб. | 39482,2 |
| Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года |  | % | 102 |
| Доля сетевых структур в обороте розничной торговли |  | тыс. руб. |  |
| Рост числа торговых объектов |  | % | 0 |
| Обеспеченность населения торговой площадью |  | кв.м на 1000 человек | 193 |
| 8. Финансы |  | тыс. руб. | за 2015 г. |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 2072,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 347,5 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** | 347 |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 56,9 |
| земельный налог |  | *** | 265,5 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 24,6 |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 1724,8 |
| в т.ч. | дотации | *** | 61,9 |
|  | субсидии | *** | 1583,6 |
|  | субвенции | *** | 54,4 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 0 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 17 |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 2324,6 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 45 |
|  | охрана окружающей среды | *** | 24,4 |
|  | образование | *** | 0 |
|  | культура | *** | 923,9 |
|  | благоустройство территории | *** | 60,4 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 57,4 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1082,4 |
|  | другие расходы (расшифровать) | *** | 131,1 |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Моргинскомусельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 303 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу увеличится за счет возможного расширения производственных мощностей на существующих предприятиях, и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.

Состояние сетей уличного освещения находится в удовлетворительном состоянии.

На перспективу существует необходимость замены деревянных опор на железобетонные.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия за отсутствием развития промышленной базы и депопуляции населения.

Повсеместная прокладка сетей теплоснабжения не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия, т.к. теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. На дальнейшую перспективу может возникнуть необходимость подключения  новопостроенных учреждений поселения к центральной системе, если таковые будут иметь место.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 85 %. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

На перспективу существует необходимость подключения новых абонентов к сети, если таковые будут иметь место.

Водоснабжение

В Моргинском сельском поселении имеется недействующая система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, которые добываются посредством  водозаборных скважин.

Жители частного сектора пользуются водой из собственных колодцев и скважин.

Приоритетными к реализации мероприятиями являются:

Строительство локальных сетей водоснабжения.

Водоотведение

Центральной канализационной системы Моргинское сельское поселение не имеет.

В здании закрытой школы хоз.-бытовые сток осуществлялся самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

Утилизация ТБО

На территории Моргинского сельского поселения производится санкционированный  сбор и утилизации ТБО.

Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывает ООО «Спецавтохозяйство».

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Моргинское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 19

Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО МРСК «Волги»- Мордовэнерго», Комсомольское ПО Дубенский РЭС | с.Дубенки, ул.Энергетическая, 2 2-11-54 | Чаткин А.И. |  |

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Количество трансформаторных подстанций – 11.

Таблица 20

Основные показатели системы электроснабжения

| Прием электрической энергии в сеть | кВт/ч | 829695 |
| --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии | кВт/ч | 228,120 |
| Полезный отпуск электрической энергии | кВт/ч | 601575 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды | кВт/ч | - |

Годовое потребление электроэнергии Моргинского сельского поселения составляет - 0,15 млн. кВт*ч.

3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

3.3. Система водоснабжения

В Моргинском сельском поселении существующие сети водоснабжения  находится в неисправном состоянии и не эксплуатируются в виду большой изношенности системы.

Два водозаборных узла находится в с.Морга. Один на расстоянии 200 м севернее с.Морга, второй – в 250 м юго-западнее села. На территории водозаборных узлов находятся арт.скважины с насосной станцией 1-го подъёма и водонапорные башни.

По улицам села,  источниками питьевой воды являются родники и колодцы.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены.

Таблица 21

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

3.4. Система газоснабжения

Уровень газификации – 85%.

Годовой расход газа по Моргинскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 138200 м3/год.

Таблица 22

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубенский газовый участок «Чамзинкамежрайгаз» | с.Дубенки, 2-13-84 | Наумкин Н.И. |  |

3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Моргинского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 23

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

В здании школыхоз.-бытовой сток осуществлялся самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Моргинского сельского поселенияотсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 24 – Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | отсутствуют |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Скотомогильник находится на юго восточной стороне села, законсервировано |

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Таблица 25

Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО многоквартирных жилых домов | куб.м/чел |  |
| 2 | Объем ТБО частных жилых домов | куб.м/чел | 0,85 |

Таблица 26

Объем захоронения (утилизации) ТБО

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  | план |
| 1 | Объем ТБО бюджетные организации | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Объем ТБО прочие потребители | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

На сегодняшний день разработаны:

| Название документа | Реквизиты (вид, номер, дата принятия) нормативно-правовых актов, которыми утверждены (одобрены) документы |
| --- | --- |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Решение Совета депутатов № 139 от 29.12.2015г. |
| Муниципальные программы: |  |
| 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Моргинском сельском поселении Дубенского муниципального района на 2015-2017 годы» | Постановление администрации № 62 от 21.12.2015г. |
| 2 Социально-экономического развития Моргинского сельского поселения на 2015-2017 годы» | Решение Совета депутатов № 115 от 29.12.2014г. |
| 3 Устойчивое развитие Моргинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 годов» | Решение Совета депутатов № 92 от 21.02.2014г |
| 4 «Развитие муниципальной службы в Моргинском сельском поселении на 2016-2017 годы» | Постановление администрации № 44 от 30.11.2015г |
| 5 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Моргинское сельское поселение» на 2013-2016 годы." | Постановление администрации № 13 от 14.06.2013г |
| 6 Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций в Моргинском сельском поселении на 2016 – 2018 годы» | Решение Совета депутатов № 134 от 30.11.2015г |
| 7 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Моргинскомсельскоом поселении на 2016-2018 г." | Постановление администрации № 51 от 21.12.2015г |
| 8 "Развитие культуры в Моргинском сельском поселении на 2016-2020 годы" | Постановление администрации № 50 от 21.12.2015 |
| 9 Комплексные меры по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом на 2016-2018 гг.» | Постановление администрации № 30 от 12.11.2015 |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

•	развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•	улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Моргинского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.)

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества.

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению.

6. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Имеет также  большое значение реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей | Высоковольтные 14 км, низковольтные 13,8 км |  |
|  | Износ, % | 50% |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | удовлетворительное |  |
|  | Износ, % | 70% |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | удовлетворительное |  |
| 4 | Износ ТП | 50% |  |
| 5 | Перспективные объекты | отсутствуют |  |
|  | Строительство | - |  |
|  | Реконструкция | Замена деревянных столбов на железобетонные |  |
| 6 | Тариф | 2,33 население, 6,12 юридические лица |  |

На перспективу существует необходимость замены опор ЛЭП:

по ул. Октябрьская – 20 опор;

по ул. Пионерская – 12 опор;

по ул. Московская – 16 опор;

по ул. Комсомольская – 12 опор.

Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжение Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

### Таблица 28

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Замена опор ЛЭП | ### Бесперебойное обеспечение населения электроэнергией | ### ул. Октябрьская – 20 опор; ### ул. Пионерская – 12 опор; ### ул. Московская – 16 опор; ### ул. Комсомольская – 12 опор. | ### 273 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 60 шт. | ### 273 |  |  |  |

7. Перспективная  схема водоснабжения Моргинского сельского поселения

Целью всех мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Моргинского сельского поселения.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

Таблица 29

| /п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Общий расход воды составит: 80250 м куб./сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

На перспективу для водоснабжения существующего жильяпредлагается строительство локальных водопроводов, общей протяженностью 2,7 км.

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Моргинского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

### Таблица 30

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительство локального водопровода в с Морга | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 2700 | ### 3 445 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 2700 м | ### 3 445 |  |  |  |

8. Перспективная схема водоотведения Моргинское сельского поселения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Моргинском сельском поселении.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

Перспективные направления в области санитарной очистки Моргинского сельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения представлен в таблице 31

Таблица 31. – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Моргинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов | 624,00 |
| 2 | Численность населения | 416 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами | 624,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1 м3 | 1 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам на территории Моргинского сельского поселения необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовМоргинскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 32

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. и емк 1,1 куб.м.- 1 ед. | ### 33 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 33 |  |  |

10. Перспективная схема газоснабжения Моргинского сельского поселения.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Таблица 33

Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | Высокого давления-6005 в т.ч. подземка 6005- стальной; низкого давления 13003 в т.ч. полиэтилен 477,сталь 12526, из них подземка 12526, 477 |  |
|  | Износ, % | 30% |  |
| 3 | Планирование нового строительства | - |  |
| 4 | Планирование реконструкции | - |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) | 2- 20% |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) | Население с.Морга обеспечено узлами учета (счетчиками) 98% |  |

Применение природного газа в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Моргинского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

11. Общая программа проектов

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжение Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Замена опор ЛЭП | ### Бесперебойное обеспечение населения электроэнергией | ### ул. Октябрьская – 20 опор; ### ул. Пионерская – 12 опор; ### ул. Московская – 16 опор; ### ул. Комсомольская – 12 опор. | ### 273 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 60 шт. | ### 273 |  |  |  |

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Моргинского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительство локального водопровода в с Морга | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 2700 | ### 3 445 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 2700 м | ### 3 445 |  |  |  |

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. и емк 1,1 куб.м.- 1 ед. | ### 33 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 33 |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 273 |  | 273 |  |  | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3 445 |  | 3 445 |  |  |  |
| ### 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 33 |  |  |  | 33 | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 3751 |  | 3718 |  | 33 | ### - |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 273 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3 445 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 |  |
| 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 33 | 20 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 3751 | 455,5 | 448,5 | 435,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 |  |

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 3751 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  |
|  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  |
| Дубенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РЭП «Дубенсское» | 26,89 |  | 26,89 |  | 28,61 |  | 28,61 |  | 106,40 | 13,65 |  | 13,65 |  | 14,31 |  | 14,31 |  | 104,84 |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017  года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».