## Лист1
Приложение
Сведения по объектам спорта с массовым пребыванием людей Республики Мордовия (Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия - Киреев В.Г.)
№ п/п | Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Адрес места нахождения объекта защиты | Дата окончания последней проверки | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Атяшевский мунициапльный район
1 | Филиал государственного автономного учреждения Республики Мордовия "Ледовый дворец" физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый им. В.Г. Шувалова" в р.п. Атяшево | Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, микрорайон 2-й, 24 | 2016-10-03 | плановая
Лямбирский муниципальный район
2 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Лямбирская детско – юношеская школа» | РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, 4 «в» | 2013-12-31 | плановая
Кочкуровский муниципальный район
3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | РМ, Кочкуровский район, пос. ст. Воеводское, ул. Церковная, д. 1 "б"
Ардатовский муниципальный район
4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ардатовская детско-юношеская спортивная школа" | Республика Мордовия, г. Ардатов, пер. Л. Толстого, 2/3 | 29.11.2016 г. | плановая
Атюрьевский муниципальный район
5 | "Крытый каток в с. Атюрьево (филиал ГУ "Ледовый дворец" Республики Мордовия)" | Республика Мордовия, Атюрьевский район, село Атюрьево
Большеигатовский муниципальный район
6 | Муниципальное бюджетное учереждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" | 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с.Большое Игнатово, ул. Ленина , д.40 | 2014-10-14 | плановая
Инсарский муниципальный район
7 | Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Ледовый дворец" | Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Московская, д.93
Ковылкинский муниципальный район
8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района» | Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Королева, д.2 | 2016-08-26 | внеплановая
Дубенский муниципальный район
9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дубенская детско-юношеского спортивная школа» | Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки ул. Жадейкина д. 27 | 14.12.2016 г. | внеплановая
Ичалковский муниципальный район
10 | Физкультурно оздоровительный комплекс им.М.Т.Шубиной | Республика Мордовия, с.Рождествено ул.Первомайская д.139
Темниковский муниципальный район
11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Темниковская детско-юношеская спортивная школа" | РМ, г.Темников, ул. Белинского, д.16а | 16.04.2013 г. | плановая
Теньгушевский муниципальный район
12 | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования детей "Теньгушевская детско-юношеская спортивная школа" | Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Коммунистическая, д.30 | 2014-07-03 | плановая
Ромодановский муниципальный район
13 | ФОК «Ледовый дворец п. Ромоданово» | Республика Мордовия, Ромодановский район, п.Ромоданово,ул.Дорожная,д.36 | 2011-04-29 | плановая
Рузаевский муниципальный район
14 | Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района | Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Титова, 3 | 2015-12-01 | внеплановая
15 | Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района | Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Чичаева, 6 | 2015-12-01 | внеплановая
16 | Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района здание бассейна "Дельфин" | Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Маяковского, 89Б | 2015-12-01 | внеплановая
17 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Рузаевского муниципального района | Республика Мордовия, г.Рузаевка, переулок Фабричный, 17А | 2015-12-01 | внеплановая
18 | Государственное автономное учереждение РМ «Ледовый дворец ФОК «Ледовый» | Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Маяковского, 89А | 2015-12-01 | внеплановая
Торбеевский муниципальный район
19 | Спортивный комплекс Факел 'Торбеевское линейное производственное управление магистральных газопроводов - филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | Республика Мордовия, Торбеевский район п. Торбеево | 2010-02-10 | внеплановая
Чамзинский муниципальный район
20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Чамзинского муниципального района" | Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Пионерская, д.3 | 2014-09-19 | плановая
21 | Филиал государственного учреждения "Ледовый дворец Республики Мордовия" физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый" в п. Чамзинка | Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.33 | 2015-03-18 | плановая
городской округ Саранск
22 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ ОЛЕГА МАСКАЕВА" | УЛ. КОВАЛЕНКО, 38Б | 2017-12-08 | плановая
23 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ СПОРТА" | УЛ. ПОЛЕЖАЕВА, 34 | 2015-10-23 | внеплановая
24 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" | УЛ. ГРУЗИНСКАЯ, 25А | 2014-08-25 | плановая
25 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" | УЛ. ГРУЗИНСКАЯ, 25Б
26 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" | УЛ.ПУШКИНА, 10А
27 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "МОРДОВИЯ" | УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, 13 | 2018-02-27 | плановая
28 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОРЬБЕ ИМЕНИ А.В. МИШИНА" | УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 39 | 2013-06-28 | плановая
29 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ" | УЛ. КРАСНАЯ, 40 | 2016-09-30 | плановая | Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применен горючий материал (трехслойные композитные панели) не известной группой горючести (сертификат соответствия не предоставлен);Несущие конструкции (фермы, балки) большой и малой арены выполненные из древесины не подвергнуты обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 с пределом огнестойкости не менее R 60.; Отсутствуют акты испытаний пожарных лестниц. (Эвакуационные лестницы и лестницы на перепадах высот); Автоматические установки пожаротушения находятся в неисправном состоянии.; Не обеспечено нормативное расстояние от настенных речевых оповещателей системы СОУЭ до потолка.; Люки выхода из вентиляционных камер № 1, 2 на технический этаж размерами менее 0,5 х 0,6 м. При закрывании дверцы люка имеются зазоры возле металлической лестницы.; Не представлены сведения о выделении токсичных веществ при горении материалов, использованных для изготовления сидений на трибунах.; В малой арене с учетом дополнительно установленных трибун заужена ширина прохода на тренировочном катке в осях 4-8/F*-G* (за скамейками для команд); В малой арене в отступление от проекта: смонтированы скамейки для переодевания в осях 4-8/А*-В*, чем нарушены требования в части касающийся обеспечения нормативной ширины эвакуационного прохода (фактически ширина составляет 0,72 м).; Заужена ширина люка выхода с большой арены с учетом смонтированного подъемника для мало-мобильных групп населения в осях D-Е/ 9-10.
30 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ" |  | 2016-09-30 | плановая
31 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО" | УЛ. УЛЬЯНОВА, 18А | 2018-03-01 | внеплановая | Двери, соединяющие лестничные клетки с коридором, установлены не с армированным стеклом; ширина эвакуационного выхода из спортзала составляет 0,76 м.; эвакуационный выход из спортзала не соответствует нормативным требованиям (фактическая ширина выхода из коридора-0,79 м., ширина выхода наружу-1,12 м.;Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки металлических конструкций спортивного зала; не проведена проверка состояния огнезащитной обработки горючего отделочного материала стен спортивного зала (деревянной вагонки)
32 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР "СТАРТ" (стадион "Старт" | УЛ. МОСКОВСКАЯ, 12 | 2013-12-03 | плановая
33 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР "СТАРТ" (Дворец водных видов спорта) | УЛ. КРАСНАЯ, 22
34 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР "СТАРТ" (тренировочная площадка № 4) | УЛ. МОСКОВСКАЯ, 12
35 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ Л.Я. АРКАЕВА" | УЛ. УЛЬЯНОВА, 24Б, СТР.1 | 2012-12-10 | плановая
36 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВЕЛОСПОРТУ" | УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, 13А | 2014-11-25 | внеплановая
37 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ" | ПР-Т 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 102А | 2017-05-12 | плановая
38 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "СТАДИОН "САРАНСК" | УЛ. УЛЬЯНОВА, 24Д | 2012-11-02 | плановая
39 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ" (здание крытого футбольного манежа) | УЛ. ПОБЕДЫ, 3Б