РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

                АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУРКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО                      ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Пуркаево, 
 №  49                                                                                                                               28.12.2017   

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования « Пуркаевское сельское поселение»

на 2018-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законам от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г№210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Администрация Пуркаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Пуркаевское сельское поселение» на 2018-2028 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене  Пуркаевского  сельского поселения и на сайте http : http://dubenki.e-mordovia.ru/vill/view/282
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Пуркаевского 

 сельского поселения                                                      Т.В. Радаева

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пуркаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг

 Республика Мордовия 

Дубенский муниципальный район 

с. Пуркаево

2017 год
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 

Пуркаевского сельского поселения 

 28.12.2018 г. № 49
Оглавление

31. Паспорт программы


18Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.


182.1.Существующая система водоснабжения


192.2 Система электроснабжения


192.3. Система теплоснабжения


192.4. Система газоснабжения


202.5. Система водоотведения


202.6. Система сбора и утилизации ТБО


22Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы


223.1 Перспективная схема водоснабжения


233.2. Перспективная схема электроснабжения


243.3. Перспективная схема водоотведения Пуркаевского сельского поселения


253.4. Перспективная схема обращения с ТБО


26Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


264.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса


264.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения


27Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей


275.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пуркаевского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)


285.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пуркаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)


29Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения




1. Паспорт программы 
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пуркаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Пуркаевского сельского поселения  Дубенского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Пуркаевского сельского поселения;

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Дубенского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Пуркаевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пуркаевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Строительство водопровода, протяженностью 11124м
2. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3 – 1 шт., объемом 1,1 м3 – 5 шт.
В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Пуркаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Пуркаевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Пуркаевского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА
Пуркаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия 
В состав территории поселения входит один исторически сложившиеся населенный пункт: с. Пуркаево. К населенному пункту прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Пуркаевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Дубенского района, занимает территорию со всеми землями 3026 га. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 8,5 км, с запада на восток 11,4 км. 
С востока, юга и юго-запада территория сельского поселения граничит с Николаевским, с запада – с Чеберчинским сельскими поселением Дубенского муниципального района. С севера Пуркаевское сельское поселение граничит с землями Сурского района Ульяновской области.

Рельеф
Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок. Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Пуркаевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле 4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5°) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. 

Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Гидрография

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность приурочена к центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. Водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт присутствует в долине речки Чеберчинка.
Водовмещающими породами являются пески кварцевые, с включениями гравия и мелких галек опоки, кварца, кремния. Мощность обводненной зоны 8-10м. Водоносный горизонт безнапорный, воды пластовопорового типа. Глубина залегания зеркала грунтовых вод в долине реки 1-3,5 м. Водоупорным ложем являются глины мела и юры. Водообильность горизонта невысокая. По химическому составу воды аллювиальных отложений пресные, гидрокарбонатные, кальциевые, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм³. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реку. Горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения срубовыми колодцами.
Основным эксплуатационным водоносным горизонтом для всего района и Пуркаевского сельского поселения является верхнекаменноугольная карбонатная серия. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми доломитами и доломитизированными известняками гжельского яруса, мощностью, достигающей 119 м. Водоупорным ложем водоносной серии являются глины, залегающие в основании яруса, мощностью 4-8 м. Воды напорные. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и хлоридно-гидрокарбонатные    магниево-натриевые,  с  минерализацией   до     0,9-1,15г/дм³.
Почвы

Почвы в Пуркаевском сельском поселении нескольких видов - серые лесные оподзоленные, дерново-подзолистые, черноземные и пойменные.

Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв - заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

Почвы не устойчивы к эрозии.

Инженерно-геологические условия
Район сельского поселения сложен четвертичными отложениями представленные почвенным слоем и суглинками от мягкопластичной до полутвердой консистенции. По полевым и лабораторным данным, текстурно-структурным особенностям и генезису грунты разреза подразделяются на 4 инженерно-геологических элемента.

Население и населенные пункты Пуркаевского сельского поселения
Пуркаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия 
С востока, юга и юго-запада территория сельского поселения граничит с Николаевским, с запада – с Чеберчинским сельскими поселениеми Дубенского муниципального района. С севера Пуркаевское сельское поселение граничит с землями Сурского района Ульяновской области.

В состав территории поселения входит один исторически сложившиеся населенный пункт: с. Пуркаево. К населенному пункту прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Границы Пуркаевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского района, муниципального образования Дубенский район и наделения их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Распределение населения Пуркаевского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1

Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Пуркаевское сельское поселение
	340
	260
	68
	298
	240
	62
	601


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет. 

Экономическая характеристика Пуркаевского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт
Пуркаевское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» III технической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

В Пуркаевском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Пуркаевского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Воздушный транспорт

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

в) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.
Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Пуркаевского сельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.
д) Жилищно-коммунальное хозяйство
В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.
Общая площадь жилых помещений (на начало года)
 - 8190 кв.м.:

в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) – 13,6
Таблица 2

	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства
	***
	60

	
	в % к предыдущему году
	0

	в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года)
	кв.м.
	9,9


Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
Таблица 3

Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Пуркаевское сельское поселение
	304
	3
	2
	0
	2
	1


е) Водоснабжение
В Пуркаевском сельском поселении отсутствует система хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. 

В рамках данной программы планируется строительство сети водоснабжения по улицам  с. Пуркаево.

ж) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. 

з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 90%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует. 

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Дубенского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 4

Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Кв.м
	9120
	9120
	9120
	9120
	9120

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Кв.м
	212
	306
	306
	306
	306

	3
	В частной собственности
	Кв.м.
	4000
	6800
	7500
	8500
	9120

	4
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Природным газом
	%
	80
	85
	90
	95
	100

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 5
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Водоснабжение

	1.
	Строительство водопровода протяженность 11124 м
	11686,849

	
	ИТОГО
	11686,849

	Система сбора и вывоза ТБО

	1.
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед. и емк. 1,1 м3 – 5 ед. 
	85

	
	ИТОГО
	85

	
	ВСЕГО по Пуркаевскому сельскому поселению
	11771,849


Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения
Групповых водопроводов в поселении нет.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.
Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы водоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	отсутствует
	
	
	


2.2 Система электроснабжения

Таблица 8

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Филиал ПАО МРСК «Волги»- Мордовэнерго», Комсомольское ПО Дубенский РЭС
	с. Дубенки, ул. Энергетическая, 2

2-11-54
	Чаткин А.И.
	


Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может является изношенность распределительных электрических сетей.

2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

2.4. Система газоснабжения

Годовой расход газа по Пуркаевскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 116600 м3/год.

Таблица 9

Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	АО «Газпром газораспределение Саранск» филиал ВРП в пос. Чамзинка
	РМ, Дубенский р-он, с. Дубенки, ул. Мелиоративная, д. 1в. тел: 8(83447) 2-13-84
	Наумкин Николай Иванович
	Соломкин Иван Алексеевич


2.5. Система водоотведения 

В населённых пунктах Пуркаевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 10

Обслуживающая организация системы водоотведения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	отсутствует
	
	
	


Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО 

На территории Пуркаевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 11
Организация, учитывающая ТБО и КТО (контактные данные)

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации (согласно уставным документам)
	Руководитель (ФИО)

	1
	ООО «Спецавтохозяйство»
	РМ, Чамзинский р-он, р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 17а. тел6 8(83437) 2-16-85
	Вывоз и утилизация ТБО
	Тулисов В.М.


Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 
Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

На перспективу для водоснабжения существующего жилья предлагается строительство водопроводной сети, общей протяженностью 11124 м. 

3.2. Перспективная схема электроснабжения 

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.
Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

Таблица 12

Дополнительные сведения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Протяженности сетей
	ВЛ- 7500 м, НЛ-11400 м.
	

	
	Износ, %
	50 %
	

	2
	Состояние наружного освещения
	Удовлетворительное
	

	
	Износ, %
	50 %
	

	3
	Состояние трасс ВЛ
	Удовлетворительное
	

	4
	Износ ТП
	50 %
	

	5
	Перспективные объекты
	
	

	
	          Строительство
	
	

	
	          Реконструкция
	
	

	6
	Тариф
	2,18
	


3.3. Перспективная схема водоотведения Пуркаевского сельского поселения 

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Пуркаевском сельском поселении. 

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

На территории Пуркаевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Пуркаевского сельского поселения представлен в таблице 13
Таблица 14. – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Пуркаевское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов
	937,50

	2
	Численность населения
	601

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами
	937,50

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1 м3
	4

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам на территории Пуркаевского сельского поселения необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пуркаевского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 15
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство водопровода с. Пуркаево
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	11124 м
	11 686,849
	2017-2027
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	11124 м
	11 686,849
	
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пуркаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 16
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк.:

 5 м3 – 1 шт.

1,1 м3 – 4 шт.
	85
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	
	85
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 11771,849 тыс. рублей
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 17  и 18
Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 17
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	11686,849
	
	11686,849
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	85
	
	
	-
	85
	-

	
	Всего по Программе
	11771,849
	
	11686,849
	-
	85
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 18
	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	11686,849
	2337,3698
	2337,3698
	2337,3698
	2337,3698
	2337,3698
	
	
	
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	85
	46
	13
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	11771,849
	2383,3698
	2350,3698
	2350,3698
	2350,3698
	2337,3698
	
	
	
	
	
	


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.






� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пуркаевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пуркаевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».






