СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

                                                        с. Кабаево
    28.12.2017г.                                                                                 № 47
              Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2017-2027гг
     В соответствии с Градостроительным  кодексом  РФ; Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральным Законом от 23.11.2004г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным Законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановлением Российской Федерации от 14.06.2013 года №502; В соответствии с пунктом 4/1статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»: Схемы теплоснабжения Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия; Разработанной ООО «ЭКО-М»; Совет депутатов Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района решил:
  1. Утвердить проект решения  совета депутатов Кабаевского сельского поселения об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района на 2017-2027гг

   2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании   Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубёнского муниципального района http\\dubenki.e-mordovia.ru.

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Кабаевского
сельского поселения                                                            М.Н.Орлова
                                                                     Том 1
СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт программы………………………………………………………..…...3
2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры……………..…….16
2.1  Электроснабжение ……………...…………………………….....…….…....16
2.2 Водоснабжение …………………………….……………………………......16
2.3 Система  сбора и утилизации ТБО …………………………………..……..17
2.4 Канализация …………………………………………………………………17
2.5 Газоснабжение ……….….…………………………………………………..17

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………...18
3.1 Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО……....18

3.2 Перспективная схема водоснабжения…………………………………….18
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………….19
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…………....19
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………..………..19
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….21
5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО Кабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)………………………………………………………………………………21

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Кабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)……………………….22
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………23
1. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее - Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Схема теплоснабжения

Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Кабаевского сельского поселения  Дубенского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Кабаевского сельского поселения;



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Кабаевского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кабаевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кабаевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2027 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Установка дополнительных евроконтейнеров ТБО объемом 1,1 м3    
2. Реконструкция сетей водоснабжения
В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кабаевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Улучшение санитарного состояния сельских территорий;  стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

улучшение экологического состояния Кабаевского сельского поселения.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБАЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА
Общие сведения о поселении

Кабаевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Дубенского района Республики Мордовия с административным центром в селе Кабаево.

Кабаевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского района, занимает территорию 5972,4 га. Средняя кадастровая стоимость земли – 12,06 руб./кв.м. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 14,0 км, с запада на восток 11,8 км. С севера и северо-запада территория сельского поселения граничит с землями Атяшевского района, с востока граничит с Ульяновской областью, с юга - с Моргинским и с юго-запада - Чиндяновским сельскими поселениями Дубенского района.

Рельеф

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок. Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.   
В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Кабаевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле 4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. 

Выводы: Кабаевское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур, Кабаевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.
Гидрогеология и гидроресурсы

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность приурочена к центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. Водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт присутствует в долине реки Куря.

Он заключен в отложениях, слагающих пойменную и надпойменную террасы, подземные воды которых между собой связаны в один водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, с включениями гравия и мелких галек опоки, кварца, кремния. Мощность обводненной зоны 8-10м. Водоносный горизонт безнапорный, воды пластовопорового типа. Глубина залегания зеркала грунтовых вод в долине реки 1-3,5 м. Водоупорным ложем являются глины мела и юры. Водообильность горизонта невысокая. По химическому составу воды аллювиальных отложений пресные, гидрокарбонатные, кальциевые, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм³. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реку. Горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения срубовыми колодцами. 

Почвы

Почвы в Кабаевском сельском поселении нескольких видов - серые лесные оподзоленные, дерново-подзолистые, черноземные и пойменные.
Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.
Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв - заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.
Растительность и животный мир

Кабаевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участкам естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, берёза, дуб, осина, сосна, липа, клен, ива. Встречаются - черемуха, малина, смородина черная, ежевика, калина, лещина, изредка брусника, черника, голубика. К числу растений, подлежащих охране, на территории района принадлежат плауны булавовидный и годичный, ива черниковидная, гвоздика пышная, кувшинка чисто-белая, купальница европейская, колокольчик персиколистный, ландыш майский.
Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.
Пойменные долины рек поселения по травянистой растительности неоднородны. Высокие сухие места поймы заняты разнотравно-бобовыми группировками. Более пониженные участки, с близким залеганием грунтовых вод, занимают мятлики, клевер луговой, лютик и др. Осоковые и им подобные занимают самые низкие места.

Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых, сложноцветных (пырей, костер безостый, тысячелистник, белый и красный клевер, мышиный горошек и др.)

   Сокращение лесных массивов неблагоприятно сказывается на развитии животного мира на территории всего сельского поселения. В небольших лесах  можно встретить белку, лисицу, зайца, лося, кабана. Но, к сожалению, в последние годы численность их уменьшилась.
Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.
Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.
Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.
Поверхностные и подземные воды 

Наиболее опасным техногенным процессом на территории является загрязнение поверхностных и подземных вод.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водой с содержанием фтора, превышающим норматив, пользуется 70% населения. В Кабаевском сельском поселении      ощущается   дефицит   качественной   питьевой воды.   Около   80% населения продолжают использовать в питьевых целях воду из шахтных колодцев. По санитарно-химическим показателям 38 % исследованных проб воды колодцев не отвечают нормам – в них обнаружено высокое содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов, солей железа.

Население и населенные пункты Ардатовского   сельского поселения

В состав Кабаевского сельского поселения входят с.Кабаево, с.Турдаково и с.Сайнино.

Численность населения Кабаевского сельского поселения на 01.01.2016г. составляет 980 человека.
Экономическая характеристика Ардатовского   сельского поселения
Экономика

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания: 

- прачечные - нет;

- химчистки – нет;

- бани – нет.

Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время в Кабаевском сельском поселении работает 3 магазинов продовольственных и хозяйственных товаров. В с.Кабаево 2 магазина и по 1 в с.Турдаково, с.Сайнино. 

Предприятия общественного питания отсутствуют. 

Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения
Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

- отделения  сбербанка – 1  операционное место  (окно)  на  1-2 тыс.человек;

-отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи.

Отделение Сбербанка находится в здании Администрации Кабаевского сельского поселения по ул. Московская, 98  в с.Кабаево, которое обслуживает 1 работник.

В поселении существует 1 отделение связи, которое находится в здании Администрации Кабаевского сельского поселения по ул. Московская, 98  в с.Кабаево. Количество работников – 5 чел.

Занятость

Дубенский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2006 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Площадь Кабаевского сельского поселения составляет 8401га. Из них 85% – сельскохозяйственного назначения, 10% га – земли населенных пунктов Основное направление деятельности населения – сельскохозяйственное.

В Кабаевском сельском поселении проживают 980 человек, трудоспособного возраста  408 человек (по данным 2016г.).

На территории поселения действуют три сельскохозяйственных предприятия:

- ООО «Моргинское»;

- КФХ «Чугунов М.Л.»;

- КФХ «Жаров».

Промышленных организаций нет.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

 Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Ардатовского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Прогноз численности населения
Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	 Кабаевское поселение
	530
	450
	90
	408
	482
	90
	980


Таблица 2. Анализ и прогноз численности населения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	7
	3
	5
	5
	4
	4

	2
	Число умерших
	чел. 
	12
	26
	26
	7
	12
	11


Основные мероприятия Программы

Таблица 3

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Сбор и утилизация ТБО

	1
	Установка дополнительных евроконтейнеров ТБО объемом 1,1 м3    
	187

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения 40% (2 880 м)
	8 640

	
	ИТОГО 
	8 827

	
	ВСЕГО по  Кабаевскому сельскому поселению 
	8 827


Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  2.1 Электроснабжение 
Собственных источников электроснабжения Кабаевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Кабаевского сельского поселения составляет - 0,24 млн. кВт*ч.
2.2 Водоснабжение
 Частичное центральное водоснабжение имеет только с.Кабаево.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Проходит от водозаборного узла до школы по ул. Московская в с.Кабаево, а по остальным улицам источниками питьевой воды являются родники и колодцы.

В населённых пунктах: с.Турдаково, с.Сайнино централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.
 Водозаборный узел в с.Кабаево используется для нужд населения и водоснабжения с/х объектов.

 Данный объект водоснабжения полностью соответствует  требованиям санитарных норм и правил.

2.3 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Кабаевского сельского поселения уже присутствуют контейнерные площадки и контейнеры. 

Организация, учитывающая ТБО и КТО -  ООО «Спецавтохозяйство»
, руководитель - В.М.Тулисов, направление деятельности - сбор и вывоз ТБО, с последующим захоронением. 


2.4 Канализация

Центральной канализационной системы Кабаевское сельское поселение не имеет.

В школе хоз.-бытовых стоков осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

2.5 Газоснабжение

Уровень газификации - 96%.

Годовой расход газа по Кабаевскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 161200 м3/год.

В Кабаевском сельском поселении есть слесарь Дубенского газового участка Управления «Чамзинкамежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства, что способствует снижению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации  газовых сетей и газоиспользующего оборудования.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО
Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО состаляет 30%. В связи с этим проектом предусматривается установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (17 шт.). 

3.2 Перспективная схема водоснабжения
Проектом предусматривается реконструкция сетей водоснабжения 40% 

(2 880м).
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Элекроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Таблица 4

	1№ п/п
	Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	-водоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной  инфраструктуры  
	кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-электроснабжения 
	
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864

	7
	-сетевого газоснабжения 
	
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864
	864

	8
	Количество вновь вводимых жилищных  фондов подключенных
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	-электроснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	-сетевого газоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	-водоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО Кабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 5

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (17 шт.).
	
	
	187
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	187
	
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Кабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 6
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 40% 

(2 880м)
	
	
	8 640
	2017 - 2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	8 640
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 187 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 6 и 7.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 6
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	187 
	187 
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	8 640
	8 640
	
	
	

	
	Всего по Программе
	8 827
	8 827
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 7

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	187
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	8 640
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785

	
	Всего по Программе
	8 827
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

                                              Том 2
1. Перспективные показатели развития Кабаевского сельского поселения для разработки программ…………......................................................4

1.1. Характеристика сельского поселения……………………………..4

1.1.1. Социальное обслуживание населения………………………….6
1.1.2. Экономика и производство…………………………………....7
1.1.3. Климатические условия……………………………………..…10
1.2. Прогноз численности и состава населения………………………15
1.3. Прогноз социально-экономического развития ………..…….......17
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…19
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..21
3.1. Система водоснабжения …………..……………………………...21
3.2. Система электроснабжения ……………….…………………...….22
3.3. Система сбора и утилизации ТБО ….………………..……….…..23
3.4. Система водоотведения…………………………………………...23
3.5. Система газоснабжения ………………..………………………...23
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….24
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...25
5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.....25
5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………...26
6. Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО …..27

7. Перспективная схема водоснабжения…………………………………..28
8. Общая программа проектов……………………………………………..29
9.  Финансовые потребности для реализации программы……………….31
10.  Организация реализации проектов……………………………………...32
11.  Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..…………33
12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………….34
13. Модель для расчета программы………………………………………….36
	           Приложение

	           Схема газоснабжения с. Кабаево Дубенского района

	           Схема линий электропередач с. Кабаево Дубенского района

	           Схема водоснабжения с. Кабаево Дубенского района


1. Перспективные показатели развития Кабаевскогосельского поселения для разработки программы

1.1 Характеристика сельского поселения

Кабаевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Дубенского района Республики Мордовия с административным центром в селе Кабаево.

Кабаевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского района, занимает территорию 8401 га. Средняя кадастровая стоимость земли – 12,06 руб./кв.м.Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 14,0 км, с запада на восток 11,8 км. С севера и северо-запада территория сельского поселения граничит с землями Атяшевского района, с востока граничит с Ульяновской областью, с юга - с Моргинским и с юго-запада - Чиндяновским сельскими поселениями Дубенского района.

Границы Кабаевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского района, муниципального образования Дубенский район и наделения их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.
Численность населения, по данным администрации Кабаевского сельского поселения составляет 980 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Кабаево, село Турдаково, село Сайнино. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Кабаевскогосельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.
Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

По территории  поселения протекают реки: Явлейка, Ведолей, Промза, Пужумка,  Спорный Лей,  Козловка (Седая). 
Кабаевское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» IIIтехнической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог. 
В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация (с.Кабаево);

-средняя школа (с.Кабаево);

-начальные школы (с.Турдаково и с.Сайнино);

-ФАП (с.Кабаево, с.Турдаково, с.Сайнино);

-почта (с.Кабаево);

-отделение Сбербанка (С.Кабаево);

-муниципальное учреждение культуры «Кабаевский культурно-досуговый центр», в состав которого входят: «Кабаевский дом культуры» (с.Кабаево), сельские клубы (с.Турдаково и с.Сайнино);

-библиотека(с.Кабаево, с.Турдаково, с.Сайнино);

-магазины (с.Кабаево, с.Турдаково, с.Сайнино);

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Дубенского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.
1.1.1 Социальное обслуживание населения 
Образование. Общеобразовательные школы. Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день в Кабаевском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная11-ти летняя школа на 320 мест, расположенная по ул. Московская села Кабаево.

 Общее количество учащихся 105 (степень загрузки составляет 33% от возможного). Таким образом, свободными, резервными в общеобразовательной школе остаются 215 мест.Количество работников- 38 чел.

В Кабаевском сельском поселении существует детское дошкольное учреждение проектной мощностью на 40 человек, которое посещают 15 детей. Количество работников в нем – 8 чел.

Здравоохранение
Медицинское обслуживание населенияКабаевского сельского поселения осуществляется 3-мя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), по одному на каждое село. Обслуживание населения производится 6 медицинскими работниками по 2 на каждый ФАП.

В с.Кабаево есть аптечный пункт по ул.Московская, 155.

Учреждения культуры и спорта
На территории Кабаевского сельского поселения действует Муниципальное учреждение культуры «Кабаевский культурно-досуговый центр», в которое входит «Кабаевский дом культуры» и сельские клубы в с.Турдаково и с.Сайнино. Количество работников в данном учреждении – 7 чел.

Сельские библиотеки есть во всех трёх селах Кабаевского сельского поселения, в которых работают 3 чел.

Спортивный зал находится в школе с.Кабаево.
1.1.2 Экономика и производство
Экономика

Под экономическойбазой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания: 

- прачечные - нет;
- химчистки – нет;
- бани – нет.
Предприятия торговли и общественного питания
В настоящее время в Кабаевском сельском поселении работает 5 магазинов продовольственных и хозяйственных товаров. В с.Кабаево 3 магазина и по 1 в с.Турдаково, с.Сайнино. 

Предприятия общественного питания отсутствуют.
Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения
Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

- отделения  сбербанка – 1  операционное место  (окно)  на  1-2 тыс.человек;

-отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи.

Отделение Сбербанка находится в здании Администрации Кабаевского сельского поселения по ул. Московская, 98  в с.Кабаево, которое обслуживает 1 работник.

В поселении существует 1 отделение связи, которое находится в здании Администрации Кабаевского сельского поселения по ул. Московская, 98  в с.Кабаево. Количество работников – 5 чел.

Занятость

Дубенский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Площадь Кабаевского сельского поселения составляет 5972,4 га. Из них 5803 га – сельскохозяйственного назначения, 266 га – земли населенных пунктов Основное направление деятельности населения – сельскохозяйственное.

В Кабаевском сельском поселении проживают 980 человек, трудоспособного возраста  408 человек (по данным 2016г.).

На территории поселения действуют три сельскохозяйственных предприятия:

-ООО «Моргинское»;

-КФХ «Чугунов М.Л.»;

- КФХ «Жаров».

Таблица 1. Сельское хозяйство. Перечень организаций, входящих в состав МО

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	ООО «Моргинское»
	РМ, Дубенский район, с. Морга, ул. Московская, дом 1
тел.88344725694
	Производство мяса
производство молока
растениеводство
	
	
	
	92
	

	2
	КФХ «Чугунов М.Л.»
	РМ, Дубенский район, с. Кабаево, ул. Московская, дом 145.
тел.88344726342
	Производство мяса, молока
	2
	
	
	
	

	3
	КФХ «Жаров Н.А.» 
	РМ, Дубенский район, с. Турдаково, ул. Молодежная, дом 8
	Производство мяса
	2
	
	
	
	


Таблица 2. Малый бизнес. Перечень организаций, входящих в состав МО

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	ИП Мучкаев Ю.В.
	РМ, Дубенский р-н, с. Кабаево, ул. Московская, дом 94.
тел.:88344726336
	торговля
	4
	
	
	
	

	2
	ИП КарпунькинА.Г.
	РМ, Дубенский р-н, с. Кабаево, ул. Московская, дом 98
	торговля
	2
	
	
	
	

	3
	ИП Калинкина М.И.
	РМ, Дубенский р-н, с. Турдаково, ул. Куйбышева, дом 58.
	торговля
	2
	
	
	
	


Основной вид приложения труда населения – сельское хозяйство, личное подсобное  хозяйство,  обслуживающая сфера.

Занятость трудоспособного населения:

1) Личное подсобное хозяйство –  200 чел.;

2) Агропромышленный комплекс –  80 чел.;

3) Социальная сфера –  128 чел.

Доля трудоспособного населения от общей численности – 41%
Доля не занятого населения трудоспособного возраста – 34,5 %
Низкая доля занятого населения трудоспособного возраста в Кабаевском поселении говорит о недостаточном развитии агропромышленного комплекса в данном регионе.

Промышленных организаций нет.

1.1.3 Климатические условия

Рельеф

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок. Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Кабаевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле 4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оСк весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. 

Выводы:Кабаевское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностьювегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур, Кабаевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.
Гидрогеология и гидроресурсы

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность приурочена к центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. Водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт присутствует в долине реки Куря.

Он заключен в отложениях, слагающих пойменную и надпойменную террасы, подземные воды которых между собой связаны в один водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, с включениями гравия и мелких галек опоки, кварца, кремния. Мощность обводненной зоны 8-10м. Водоносный горизонт безнапорный, воды пластовопоровоготипа. Глубина залегания зеркала грунтовых вод в долине реки 1-3,5 м. Водоупорным ложем являются глины мела и юры. Водообильность горизонта невысокая. По химическому составу воды аллювиальных отложений пресные, гидрокарбонатные, кальциевые, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм³. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реку. Горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения срубовыми колодцами. 

Почвы

Почвы в Кабаевскомсельском поселении нескольких видов - серые лесные оподзоленные, дерново-подзолистые, черноземные и пойменные.
Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.
Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв - заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.
Растительность и животный мир

Кабаевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участкам естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, берёза, дуб, осина, сосна, липа, клен, ива. Встречаются - черемуха, малина, смородина черная, ежевика, калина, лещина, изредка брусника, черника, голубика. К числу растений, подлежащих охране, на территории района принадлежат плауны булавовидный и годичный, ива черниковидная, гвоздика пышная, кувшинка чисто-белая, купальница европейская, колокольчик персиколистный, ландыш майский.
Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.
Пойменные долины рек поселения по травянистой растительности неоднородны. Высокие сухие места поймы заняты разнотравно-бобовыми группировками. Более пониженные участки, с близким залеганием грунтовых вод, занимают мятлики, клевер луговой, лютик и др. Осоковые и им подобные занимают самые низкие места.

Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых, сложноцветных (пырей, костер безостый, тысячелистник, белый и красный клевер, мышиный горошек и др.)

Сокращение лесных массивов неблагоприятно сказывается на развитии животного мира на территории всего сельского поселения. В небольших лесах  можно встретить белку, лисицу, зайца, лося, кабана. Но, к сожалению, в последние годы численность их уменьшилась.
Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.
Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.
Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.
Поверхностные и подземные воды 

Наиболее опасным техногенным процессом на территории является загрязнение поверхностных и подземных вод.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водой с содержанием фтора, превышающим норматив, пользуется 70% населения. В Кабаевском сельском поселенииощущается дефицит качественной   питьевой воды.   Около   80% населения продолжают использовать в питьевых целях воду из шахтных колодцев. По санитарно-химическим показателям 38 % исследованных проб воды колодцев не отвечают нормам – в них обнаружено высокое содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов, солей железа.
1.2 Прогноз численности и состава населения
Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

Интенсивный процесс индустриализации Мордовии в 60-70-е годы сопровождался ростом численности городского населения при уменьшении доли сельского. Социально-экономические перемены 80-х, 90-х, 2000-х годов и критическое снижение уровня жизни населения вызвали глубокий демографический кризис и ухудшение ситуации в стране и в Мордовии.

В 80-е годы началось снижение уровня рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

Эта тенденция продолжилась в 90-е, 2000-е годы.

Численность населения Кабаевского сельского поселения на 01.12.2016г. составляет 980 человека.

- моложе трудоспособного возраста –  90 чел.;

- трудоспособного возраста – 408 чел.;

- старше трудоспособного возраста – 482 чел.

Таблица 3. Общая численность населения МО в 2016 г

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Кабаевское поселение
	530
	450
	90
	408
	482
	90
	980


Таблица 4. Анализ и прогноз численности населения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	7
	3
	5
	5
	4
	4

	2
	Число умерших
	чел. 
	12
	26
	26
	7
	12
	11


Низкая доля рождаемости в свою очередь влечет значительное старение населения в перспективе (при условии нулевого механического движения).

Половая структура поселения 54% и 46%. Преобладает женское население.

Плотность населения Кабаевского сельского поселения составляет 0,17чел/га (нормативная плотность в поселениях должна быть не менее 40 чел/га.). 

Прогноз численности населения

Таблица 5.  Прогноз численности населения по Кабаевскому сельскому поселению:

	№

п/п
	Численность населения на 2016 г. (чел.)
	Оптимистический
	Инерционный

	
	
	10 лет
	20 лет
	10 лет
	20 лет

	1
	980
	1154
	1240
	866
	646


Исходя из сложившейся ситуации в Кабаевском сельском поселении программой предлагается некоторое увеличение жилой застройки в пределах села, создания мест приложения труда с достойной оплатой, можно предположить, что данное поселение станет миграционно привлекательным, что позволит придать динамике естественного движения населения положительный характер.
1.3 Прогноз социально-экономического развития
Объекты образования
Вследствие предполагаемого роста рождаемости проблема необеспеченности детскими садами в последующие годы будет усугубляться, поэтому очевидна необходимость принятия мер (с активным вовлечением средств бюджета) по увеличению мест в детских садах (в том числе строительство новых объектов, замена ветхих зданий).

Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников. 

Кроме того, для решения кадровой проблемы обеспеченности детских садов специалистами при малокомплектных детских садах необходимо предусматривать квартиру для специалиста.

Объекты здравоохранения 

При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение. 

В целях решения кадровой проблемы обеспеченности населения медицинскими специалистами проектом предлагается организовывать при ФАПе  квартиру для специалиста, либо предоставлять специалистам, переезжающим на работу в сельское поселение отдельное жилье.

Расчетная мощность ФАП в с.Кабаево  - 18 посещений в смену, фактическая – 12 посещений в смену.

Расчетная мощность ФАП в с.Турдаково  - 8 посещений в смену, фактическая – 7 посещений в смену.

Расчетная мощность ФАП в с.Сайнино  - 6 посещений в смену, фактическая – 4 посещений в смену.

Следовательно все ФАП в Кабаевском сельском поселении обеспечивают потребности населения.

Учреждения культуры

В Кабаевском сельском поселении действует Муниципальное учреждение культуры «Кабаевский культурно-досуговый центр», в которое входит «Кабаевский дом культуры» и сельские клубы в с.Турдаково и с.Сайнино.

Данное учреждение нуждается в реконструкции зданий и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.

Объекты спорта

Существующий спортивный зал, размещенный в школе, решено сохранить без изменения их проектных параметров. Требуется замена старого спортивного инвентаря на новое.

С целью создания условий для проведения  регулярных занятий физической культурой и спортом в с.Турдаково и с.Сайнино необходимо организовать оборудованные спортивные площадки.

Направления развития производства
Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основной развития экономики Кабаевского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство). 

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Енгалычевскомусельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 965 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.  

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2027 году.
Теплоснабжение 

Система теплоснабжения отсутствует в сельском поселении. Уровень спроса не имеет тенденции к возрастанию в связи с тем, что планирование расширения промышленной  базы не предвидится, и  снижением численности населения.

Газоснабжение

На расчётный период развитие инфраструктуры газификации Кабаевскогосельского поселения не намечается. 

Водоснабжение

На территории Кабаевскогосельского поселения требуются реконструкция системы водоснабжения.
Водоотведение

Существующая система водоотведения удовлетворяет нуждам населения. В соответствии с нуждами граждан и предприятий промышленной зоны нет необходимости строительства дополнительных очистных сооружений. 

Утилизация ТБО

На территории Кабаевскогосельского поселения требуются установка дополнительных  контейнерных контейнеров.
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1Система водоснабжения

Частичное центральное водоснабжение имеет только с.Кабаево.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Проходит от водозаборного узла до школы по ул. Московская в с.Кабаево, а по остальным улицам источниками питьевой воды являются родники и колодцы.

В населённых пунктах: с.Турдаково, с.Сайнино централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.
 Водозаборный узел в с.Кабаево используется для нужд населения и водоснабжения с/х объектов.

 Данный объект водоснабжения полностью соответствует  требованиям санитарных норм и правил.
Таблица 6. Обслуживающая организация системы водоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)

	1
	Администрация Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района РМ
	РМ, Дубенский район, с. Кабаево, ул. Московская, дом № 98
	Орлова М.Н.


Таблица 7. Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность 
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	№ 13:06:0304004:77
	Рабоч.
	2013
	
	352 м
	
	
	

	2
	№ 13:06:0304004:77
	Резерв.
	2013
	
	346
	
	
	


Таблица 8. Насосная станция

	Марка насоса
	Характеристики насоса, производительность, мощность
	Год начала эксплуатации насоса
	График работы

	ЭЦВ 6 - 10/85
	
	2016
	


Таблица 9. Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей

	1
	2013
	6,66
	полипропилен


  3.2 Система электроснабжения
Собственных источников электроснабжения Кабаевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Кабаевского сельского поселения составляет - 0,24 млн. кВт*ч.
Таблица 10. Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)

	
	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
	430000, РМ, г. Саранск, ул. Большевитская, дом 117 А 
	Подкуйко С.А.


3.3 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Кабаевского сельского поселения уже присутствуют контейнерные площадки и контейнеры. 

Организация, учитывающая ТБО и КТО -  ООО «Спецавтохозяйство»
, руководитель - В.М.Тулисов, направление деятельности - сбор и вывоз ТБО, с последующим захоронением. 


3.4 Система водоотведения
Центральной канализационной системы Кабаевское сельское поселение не имеет.

В школе хоз.-бытовых стоков осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.
3.5 Система газоснабжения
Уровень газификации - 96%.

Годовой расход газа по Кабаевскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 161200 м3/год.

В Кабаевском сельском поселении есть слесарь Дубенского газового участка Управления «Чамзинкамежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства, что способствует снижению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации  газовых сетей и газоиспользующего оборудования.

Таблица 11. Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)

	1
	ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
	430005 РМ, г. Саранск, ул. Большевитская, дом 11 Б
тел.: 88342280365
	Нацаева Е.С.


4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день разработан Регламент Кабаевскогосельского поселения. Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Кабаевскогосельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

· развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

· улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Кабаевского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

     5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.    Постановление Правительства РФ  от 24.02.2009 года №160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 22.04.1992 года № 38; РФ от 20.11.2000года № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03. утверждены Главным государственным  санитарным врачом РФ от 25.09.2007 года № 74;. 

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года   №10.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10.

Земельные участки водоохраных зон  размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохраной зоны руч. Игнатовский и Чечера 50 метров. Водоохранные зоны установлены  согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ.

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема развития системы сбора и утилизации ТБО
Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО состаляет 30%. В связи с этим проектом предусматривается установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (17 шт.). 

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБОКабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 12
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (17 шт.).
	
	
	187
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	187
	
	
	


7. Программа инвестиционных проектов в водоснабженииКабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 13
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 40% 

(2 880м)
	
	
	8 640
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	8 640
	
	
	


8.Общая программа проектов
Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБОКабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 14
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Установка дополнительных накопительных евроконтейнеров объемом 1,1 м3     (17 шт.).
	
	
	187
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	187
	
	
	


Программа инвестиционных проектов в водоснабженииКабаевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 15
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 40% 

(2 880м)
	
	
	8 640
	2017-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	8 640
	
	
	


9. Финансовые потребности для реализации программы
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 16
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	187
	187
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	8 640
	8 640
	
	
	

	
	Всего по Программе
	8 827
	8 827
	
	
	


10. Организация реализации проектов
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 15
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО
	187
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	8 640
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785
	785

	
	Всего по Программе
	8 827
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802


11. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 187тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Дубенский муниципальный район

	ООО РЭП «Дубенское»
	26,89
	26,89
	28,61
	28,61
	106,40
	13,65
	13,65
	14,31
	14,31
	10484


С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже. 

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению

 

 
	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


13. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение

