Содержание

- Перспективные показатели развития Енгалычевского сельского поселения для разработки программ………….....................................4

  - Характеристика сельского поселения……………………………...4

    - Социальное обслуживание населения………………………….4

    - Экономика и производство…………………………………....5

    - Климатические условия……………………………………..…8

  - Прогноз численности и состава населения………………………14

  - Прогноз социально-экономического развития ………..…….......16

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…21

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..23

  - Система водоснабжения …………..……………………………...23

  - Система электроснабжения ……………….…………………...….23

  - Система сбора и утилизации ТБО ….………………..……….…..24

  - Система водоотведения…………………………………………...25

  - Система газификации …………………..………………………...25

  - Система теплоснабжения………………………………………….26

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….27

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...28

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.....28

  - Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………...29

- Перспективная схема развития системы электроснабжения ……….....30

- Общая программа проектов……………………………………………..31

- Финансовые потребности для реализации программы……………….32

- Организация реализации проектов……………………………………...33

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..…………34

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………….35

- Модель для расчета программы………………………………………….37

Приложение

- Перспективные показатели развития Енгалычевского сельского поселения для разработки программы

1.1 Характеристика сельского поселения

Сельское поселение Енгалычево расположено на южной окраине  Дубенского района на границе с Ульяновской областью. В состав поселения входят село Енгалычево, поселок Осиповка и деревня Явлейка. Административный центр поселения находится в селе Енгалычево.

Село Енгалычево расположилось по обоим берегам реки Лаша в 23 км от районного центра Дубенки и в 48 км от железнодорожной станции Атяшево. Рядом с Енгалычево, на южных склонах меловых холмов лежит деревня Явлейка, вытянувшаяся вдоль реки Явлейка. В 2,0км юго-восточнее села Енгалычево к самому лесу примыкает поселок Осиповка.

Население на 1 января 2016 года составляет 444 человека, с. Енгалычево -421 человек, д. Явлейка – 23 человека. Население – преимущественно русские. Занято в растениеводстве и животноводстве

В поселении имеются: сельский клуб, школа-девятилетка, ФАП, библиотека, отделение связи, четыре магазина, детский сад.

1.1.1 Социальное обслуживание населения

Образование. Общеобразовательные школы.  Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день в Енгалычевском сельском поселении функционирует одна общеобразовательная школа девятилетка (с. Енгалычево). Общее количество учащихся 25.

Учитывая возможный перспективный прирост молодого поколения можно сделать вывод о существующем достатке мест в общеобразовательной школе в настоящее время и на перспективу.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Енгалычевского сельского поселения осуществляется одним фельдшерско–акушерским пунктом (с. Енгалычево), которое по величине вполне может удовлетворять потребности населения, как в настоящее время, так и на перспективу.

Требуется реконструкция существующего ФАП, оснащение его современным медицинским оборудованием, повышение квалификации врачебного персонала.

Учреждения культуры и спорта

На территории Енгалычевского сельского поселения располагается действующий сельский клуб (с. Енгалычево), одна библиотека, при школе - спортивный зал.

1.1.2 Экономика и производство

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Нормативная обеспеченность объектами бытового и жилищно-коммунального обслуживания для сельского поселения на 1000 человек должна быть:

- прачечные -  60 кг белья  в смену;

- химчистки – 3,5 кг  вещей в смену;

бани – 7 мест.

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания:

- прачечные - нет;

- химчистки – нет;

- бани – нет.

Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время в Енгалычевском сельском поселении функционируют четыре магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

Руководствуясь тем, что генпланом планируется развитие поселения, вопросы расширения сети магазинов и строительство предприятий общественного питания, возможно, рассматривать в перспективе с учетом их актуальности.

# Таблица 1. Малый бизнес. Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП Варюшин М.Ю. | Республика Мордовия, Дубенский район, село Енгалычево, ул.Лесная, 1, тел. 26800 | Торговля | + |  |  |  |  |
| 2 | ИП Перфильев О.Н. | Республика Мордовия, Дубенский район, село Енгалычево, ул.Лесная, д.2 а, 26854 | Торговля | + |  |  |  |  |
| 3 | ИП Сорокина Е.Н. | Республика Мордовия, Дубенский район, село Енгалычево, ул.Лесная, д.2 , 26849 | Торговля | + |  |  |  |  |
| 4 | ИП Михайлов Н.А. | Республика Мордовия, Дубенский район, село Енгалычево, ул.Лесная, 12 26588 | деревообработка | + |  |  |  |  |
| 5 | ИП Попов М.В. | Республика Мордовия, Дубенский район, село Енгалычево, ул.Молодежная, 13 тел.26537 | деревообработка | + |  |  |  |  |

Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

отделения сбербанка – 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс.человек;

отделения связи, их мощность и количество следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи;

В Енгалычевском сельском поселении существует одно отделение связи (с. Енгалычево).

В перспективе необходимо открытие отделения сбербанка

Государственная политика в области социальной поддержки населения направлена на повышение уровня и качества жизни населения, с учетом принципов адресности и доступности.

Промышленность

Промышленность отсутствует.

# Таблица 2. Сельское хозяйство. Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | Крестьянско-фермерское хозяйство Тюгаев Н.Н. | Республика Мордовия , Дубенский район, село Енгалычево, ул.Новая, д.14, 26575 | Разведение крупного рогатого скота | + |  |  |  |  |

1.1.3 Климатические условия

Рельеф

В физико-географическом отношении территория поселения расположена в области северо-западного крыла Приволжской возвышенности.

Территория находится на водоразделе рек Лаша, Явлейка и Штырма. Этот водораздел пересекается мелкими речками, оврагами, балками. Поверхность земли сильно изрезана оврагами, направляющимися к рекам — Лаша и Явлейка. Рельеф территории представляет слабоволнистую равнину, изрезанную овражно-балочной сетью. Районы рек Лаша и Штырма, являющиеся левым притоком реки Суры, характеризуются сильно эродированным возвышенным рельефом, в котором выделяется дугообразный водораздельный массив Суры и Алатыря, от которого отходят, постепенно понижаясь по направлению к Суре, водоразделы малых рек. Приводораздельные пространства имеют мягкие сглаженные контуры. Склоны и днища оврагов покрыты дерниной, имеются обнажения. Склоны холмов часто изборождены промоинами и оврагами, которые заканчиваются у оснований склонов небольшими конусами выноса, сложенными щебнем опоки, мела и мергеля

Ширина оврагов от 120 до 200см. Естественные сенокосы хозяйства в основном расположены в поймах рек. Рельеф пойм спокойный. Вода хорошего качества и широко используется для орошения пастбищ и кормовых культур. Уровень грунтовых вод колеблется от 2 до 30 метров.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле +4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. Енгалычевское сельское поселение относится ко II строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Гидрогеология и гидроресурсы

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность расположена в северо-восточной зоне краевой части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Структурные особенности района предопределяют условия залегания, характер движения и химический состав подземных вод. Восточнее и юго-восточнее реки Инсар происходит резкое погружение каменно-угольных отложений, увеличивается напор, формируется застойный режим, приводящий к ухудшению качества подземных вод. Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород собственно водоносного горизонта и перекрывающих толщ.

Почвы

Территория поселения относится к лесостепной зоне. Преобладающими почвами поселения являются серые лесные оподзоленные, темно серые лесные оподзоленные, черноземы выщелоченные. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

По механическому составу почвы здесь представлены легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными разновидностями.

По физико-химическим свойствам оподзоленные черноземы близки к выщелоченным черноземам, но отличаются  от них меньшей насыщенностью

Черноземы выщелоченные являются лучшими почвами хозяйства. Содержание гумуса 5,59%, с глубиной сидений гумуса постепенное. Реакция почвенного раствора близкая к нейтральной. Степень насыщенности основаниями высокая. Обеспеченность  подвижными формами фосфора низкая, а калия высокая. Пахотный слой почвы нормальной плотности. Объемный вес равен 1,06 г/м3. Предельно-полевая влагоемкость составляет 36,4% от объема почвы для полуметрового слоя и 7,5% для метрового слоя.

Пойменные почвы представлены дерновыми зернистыми, зернисто-слоистыми разновидностями. По механическому составу они песчаные, средне- и тяжело глинистые. Содержание гумуса в этих почвах достигает от 5% до 6 %, степень насыщенности основаниями в них 92 %, они обладают высоким плодородием, но при их использовании необходимо учитывать особенности водного режима, связанные с периодичностью затопления поймы.

Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.

Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см. В плодородности почв и питании растений большую роль играет гумус (органическое вещество) почвы. Существует прямая зависимость от содержания гумуса в почве и её производительной способностью. Питательные вещество в почве постоянно разрушаются и образуются вновь.

Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

Растительный и животный мир

На территории поселения  в трех километрах восточнее села Енгалычево  в декабре 1998 года был создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон». Учеными МГУ им. Н.П.Огарева на лошинских склонах были выявлены 335 видов высших растений из 62 семейств. В их числе 15видов категории «Редкие»: лапчатка прямая, астра ромашковая, черноголовка крупноцветковая, эспарцет песчаный и другие; 9 видов категории «Уязвимые»: лен желтый, ирис безлистный, ветреница лесная и другие. Особую ценность представляют четыре вида, находящиеся под угрозой исчезновения. Это ковыль перистый, перловник трансильванский, василёк русский и ястребинка ядовитая. По склонам холмов и балок заказника обитает колония степных сурков, завезенных в 1985 году из Татарстана. Обилие кормов и низкий уровень беспокойства – сделали возможным рост численности колонии и ее расселение по овражно-балочной сети на север и северо-запад до села Енгалычево и на юг вдоль реки Лаша и до поймы реки Суры. Здесь также нашли прибежище  и редкие виды энтомофауны: шмель степной, красноватый, моховой и др.,встречаются  и бабочки аполлона,махаона.

В лесах на левобережье реки Штырма - лучшие места обитания лосей, кабанов, глухарей, тетеревов. На правобережье Штырмы водятся волки, кабаны, лоси, барсуки, лисы, зайцы, белки, глухари, тетерева, рябчики, на болотах гнездятся журавли и утки.

На границе с Ульяновской областью находится живописное озеро Покарики, в котором водятся щуки, караси, вьюны, лини.

В присурских озерах водятся лещи, караси, вьюны, щуки, карпы, налимы, а на берегах обитают ценные полуводные зверьки – норки, ондатры, выхухоли, водяные крысы и бобры.

Леса и лесное хозяйство.

Народнохозяйственное значение лесов Енгалычевского сельского поселения определяют естественные и экономические факторы. Назначение их природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Леса Енгалычевского Присурья  входят в состав Николаевского лесничества. Площадь их составляет 5355 гектаров. В лесах, находящиеся на левобережье реки Штырма, сохраняется корабельный сосновый бор, здесь и сосновые насаждения  первого класса, богаты эти места и краснолесьем. На правобережье Штырмы  произрастают сосны, береза, осина, ольха, дубы.

Леса изобилуют грибами (белые, грузди ,рыжики, опята, сморчки) и ягодами (земляника, малина, черника, брусника, костяника). В пойме рек Лаша и Сура растут черемуха, калина, хмель, смородина, и ежевика).

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие лекарственными свойствами: ландыш, кровохлебка лекарственная, зверобой, чистотел, душица, девясил и др. Всего более 30 видов лекарственных растений.

В лесах и на лугах произрастают съедобные ягоды – брусника, земляника, клубника, голубика,  черника, а также съедобные растения – щавель, грибы.

Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей. В лесах рекреационного назначения необходимо проектировать и выполнять комплекс мероприятий по благоустройству территории. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению (ст. 98 Земельного кодекса РФ).

# Главная задача лесного хозяйства: охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и их эстетической ценности. Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов:

- Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

- Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

- Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

- Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Енгалычевского сельского поселения.

1.2 Прогноз численности населения

В последние 10 лет в Енгалычевском сельском поселении, как и по всей стране, наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

В результате анализа компонентов изменения численности населения за последние годы можно сказать, что вклад естественной и миграционной убыли в Енгалычевском сельском поселении в общую убыль населения не равносилен, основная причина сокращения численности населения в поселении является высокая смертность и низкая рождаемость, хотя и отрицательная миграция населения стоит не на последнем месте.

Под влиянием низкой рождаемости  в течении длительного времени в Енгалычевском сельском поселении сложился регрессивный тип возрастной структуры населения, при котором старшие возроста преобладают над молодыми, что необеспечивает возможности численного роста населения.

Таким образом, Енгалычевское сельское поселение является зоной устойчивой убыли населения. Это – следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения и возрастной структуры населения.

Таблица 3. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Енгалычево | 218 | 203 | 52 | 227 | 156 | 38 | 421 |
| Деревня Явлейка | 13 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 |

Таблица 4. Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Число умерших | чел. | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 5. Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 31 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 |

Проблемы:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

1.3 Прогноз социально-экономического развития

Для улучшения условий труда и привлечения молодых кадров, в селе необходимо принять меры по организации дошкольных учреждений.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвесторов.

Вследствие уменьшения рождаемости проблемы необеспеченности школами в последующие годы не будет существовать, поэтому нет необходимости принятия мер по увеличению мест в школе. Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Объекты здравоохранения

При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение.

В целях решения кадровой проблемы обеспеченности населения медицинскими специалистами проектом предлагается организовывать при ФАП  квартиру для специалиста, либо предоставлять специалистам, переезжающим на работу в сельское поселение отдельное жилье.

Расчетная мощность ФАП в с. Енгалычево  - 10 посещений в смену.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основная цель концепции программы состоит в создании условий для достойного уровня жизни населения. При этом под достойным уровнем жизни понимается:

- обеспечение трудоспособного населения рабочими местами;

- наличие достаточного количества учебных мест в школе;

- создание жилищного фонда в размерах, удовлетворяющих потребности всего населения, путем покупки, найма и бесплатного получения жилья для льготников;

- достаточный, в два и более раза выше прожиточного минимума уровень заработной платы и не ниже прожиточного минимума уровень пенсионного обеспечения.

В реализации этой цели главное значение приобретает развитие агропромышленного производства, модернизация и формирование обновленной социальной сферы поселения.

Объекты инфраструктуры должны перейти в ведение органов местного самоуправления, обеспечивающих функционирование и развитие инфраструктурных объектов за счет средств поселкового бюджета.

Таким образом, перспективная экономическая база поселения должна обеспечивать:

    - занятость населения с достаточно высоким уровнем доходов, позволяющим осуществлять качественное воспроизводство населения (рабочей силы);

    - профессиональное разнообразие, наиболее адекватное запросам и интересам жителей;

    - восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства сельскохозяйственной продукции. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства;

    - безущербность производства по отношению к планировочной организации поселения и экологической ситуации;

- конкурентоспособность продукции и услуг и возможность адаптации производства к рыночной конъюнктуре.

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основным источником возможного экономического роста Енгалычевского сельского поселения является АПК.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств,  всех форм собственности,  требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

Для этого необходимо:

  - Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

  - Применять элитные семена и животных.

  - Повысить механизацию труда.

  - Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

  - Кормовая база.

Учреждения культуры и спорта

Исходя из существующего положения, необходимо в перспективе реконструировать сельский клуб для нормативной обеспеченности объектов культуры, искусства и спорта с последующей оптимизацией работы по следующим направлениям:

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и бесплатной основе;

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

- оснащение учреждений современным оборудованием, например применения современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет поселковых, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Туризм, рекреация.

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.).

Здоровый климат среднерусской равнины, чистый воздух, леса с разнообразными «дарами», речка с мягкой шелковистой водой – все это может быть рекомендовано жителям больших городов, любящих здоровый отдых на лоне природы с рыбалкой, собиранием грибов и ягод. В зимнее время года отдыхающим запомнятся лыжные прогулки по смешанным и хвойным лесам необычайной красоты.

Рекомендуется создание в сельском поселении небольших баз отдыха с соответствующей инфраструктурой.

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Енгалычевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 424 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2027 году. Планируется проведение системы наружного освещения по улицам и замена деревянных опор на железобетонные.

Теплоснабжение

В сельском поселении отсутствует система теплоснабжения. Ее проектирование и прокладка не прогнозируется на перспективу.

Газоснабжение

На расчётный период развитие инфраструктуры газификации Егналычевского сельского поселения не намечается.

Водоснабжение

На расчётный период развития существующей системы водоснабжения не предвидится.

Водоотведение

Существующая система водоотведения удовлетворяет нуждам населения. В соответствии с нуждами граждан и предприятий промышленной зоны нет необходимости строительства дополнительных очистных сооружений.

Утилизация ТБО

На территории Егналычевского сельского поселения не требуются дополнительные контейнерные площадки и контейнеры.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

3.2 Система электроснабжения

Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

Обслуживающая организация системы электроснабжения - филиал ПАО МРСК «Волги-Мордовэнерго» Комсомольское ПО Дубенский РЭС	, руководитель - Чаткин А.И.	Протяженности сетей	ВЛ-10кВ – 14,8 км, ВЛ-0,4 кВ -16,78 км, износ - 50%.

Состояние наружного освещения	удовлетворительное, износ - 	50%. Состояние трасс высоковольтных линий -	удовлетворительное, износ трансформаторных подстанций - 	50%.

Тарифы:	для населения – 2,18, для организаций – 5,76

Таблица 6. Основные показатели системы электроснабжения

| Прием электрической энергии в сеть | кВт/ч | 623872 |
| --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии | кВт/ч | 253679 |
| Полезный отпуск электрической энергии | кВт/ч | 370193 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды | кВт/ч | - |

Таблица 7. Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество трансформаторных подстанций | 10 |
| --- | --- |
| Мощность трансформатора | - |

3.3 Система сбора и утилизации ТБО

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов в поселении является одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

Многие жители обезвреживают отходы способами, противоречащими санитарным нормам вывозят на свалки ТБО, сжигают не в специализированных установках и без очистки образующихся при этом выбросов.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы и прочее. Утилизация и переработка отработанных автошин по-прежнему остается актуальной для региона.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых промышленных отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с численностью населения (согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и с учетом сложившейся конкретной ситуации.

На территории Енгалычевского сельского поселения уже имеются контейнерные площадки и контейнеры. Организация, учитывающая ТБО и КТО -  ООО Спецавтохозяйство, направление деятельности организации (согласно уставным документам)	-  сбор и вывоз ТБО с последующим их захоронением (утилизацией) на полигоне ТБО, руководитель - Тулисов В.М.

Тариф - 45 руб. с человека в месяц в т.ч. сбор и вывоз ТБО 41.10, захоронение ТБО -3,90 руб.

Таблица 8. Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатель |  | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО многоквартирных жилых домов |  | куб.м/чел | - |
| 2 | Объем ТБО частных жилых домов |  | куб.м/чел | 0,8 |
| 3 | Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО | МКД | % |  |
|  |  | Частные дома |  | 70 |

Таблица 9. Объем захоронения (утилизации) ТБО

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  | план |
| 1 | Объем ТБО бюджетные организации | тыс. куб.м. | 0,8 |  |  |  |  |

3.4 Система водоотведения

Централизованная система водоотведения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

3.5 Система газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах)  коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Енгалычевского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Обслуживающая организация системы газоснабжения - филиал АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке Дубенский участок, руководитель Наумкин Н.И.

Протяженности  газопровода (Г1, Г2, Г3)	: низкого давления - 14584 м, среднего давления – 12000м, высокого давления 10736 м. Износ труб составляет приблизительно	30-35 %.

3.6 Система теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день разработан Регламент Енгалычевского сельского поселения. Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Енгалычевского сельского поселения.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.    Постановление Правительства РФ  от 24.02.2009 года №160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 22.04.1992 года № 38; РФ от 20.11.2000года № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03. утверждены Главным государственным  санитарным врачом РФ от 25.09.2007 года № 74;.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года   №10.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10.

Земельные участки водоохраных зон  размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохраной зоны руч. Игнатовский и Чечера 50 метров. Водоохранные зоны установлены  согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ.

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспективная схема развития системы электроснабжения

Проектом предусматривается постройка наружного освещения в с.Енгалычево и д. Явлейка (9км).

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные (100 штук).

### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Енгалычевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 10

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Построить наружное освещение с.Енгалычево,д. Явлейка |  |  | ### 2770 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
| ### 2 | Замена деревянных опор на ж/бетонные |  |  | ### 750 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 3520 |  |  |  |

7.Общая программа проектов

### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Енгалычевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 11

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Построить наружное освещение с.Енгалычево,д. Явлейка |  |  | ### 2770 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
| ### 2 | Замена деревянных опор на ж/бетонные |  |  | ### 750 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 3520 |  |  |  |

8. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 12

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 3520 | 3520 |  |  |  |
|  | ### Всего по Программе | 3520 | 3520 |  |  |  |

9. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 3520 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Всего по Программе | 3520 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 3520 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

11. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Дубенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РЭП «Дубенское» | 26,89 | 26,89 | 28,61 | 28,61 | 106,40 | 13,65 | 13,65 | 14,31 | 14,31 | 10484 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

12. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.