МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1. Перспективные показатели развития Поводимовского сельского поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика сельского поселения	4

1.1.1 Социальное обслуживание населения	7

1.1.2. Экономика и производство	13

1.1.3.Природные условия	17

1.1.4 Социально-экономическое развитие	19

1.2. Прогноз численности и состава населения	21

1.3. Прогноз развития промышленности	28

1.4. Прогноз развития застройки Поводимовского сельского поселения	30

1.5.Прогноз изменения доходов населения Поводимовского сельского поселения.	32

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги	39

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	41

3.1. Система электроснабжения	41

3.2. Система теплоснабжения	42

3.3. Система водоснабжения	42

3.4. Система газоснабжения	44

3.5. Система водоотведения	45

3.6. Система сбора и утилизации ТБО	46

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.	47

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	49

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	49

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения	52

6. Перспективная схема электроснабжения	53

7. Перспективная схема водоснабжения Поводимовского сельского поселения	55

8. Перспективная схема водоотведения Поводимовского сельского поселения	58

9. Перспективная схема обращения с ТБО	59

10. Перспективная схема газоснабжения Поводимовского сельского поселения.	62

11. Общая программа проектов	63

12. Финансовые потребности для реализации программы	64

13. Организация реализации проектов	65

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение	66

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	67

16. Модель для расчета программы	70

Приложение	71

1. Перспективные показатели развития Поводимовского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Поводимовское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Дубенского района Республики Мордовия с административным центром в селе Поводимово.

Поводимовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского района, занимает территорию 103 кв. км.

В состав Поводимовского сельского поселения входят с.Поводимово, д.Антоновка и п.Залесье.

Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 11,0 км, с запада на восток 14,0 км.

Границы:

- с севера и северо-запада территория сельского поселения граничит с землями Атяшевского района,

- с юга – Ардатовским,

- с востока - с Чиндяновским,

- с юго-запада – с Кочкуровским сельскими поселениями Дубенского района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 118-З «Об установлении границ муниципальных образований Дубёнского муниципального района, Дубёнского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района»

Численность населения, по данным администрации Поводимовского сельского поселения составляет 2488 чел. (2016 г.). В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Поводимово, деревня Антоновка, п. Залесье. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Поводимовскогосельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 1

| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | *** | 4594 |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 4226 |
|  | пашня | *** | 3349 |
|  | залежь | *** | 298 |
|  | кормовые угодья | *** | 579 |
| Площадь земель населенных пунктов |  | *** | 366 |

Рисунок 1 – Схема расположения Поводимовского сельского поселения и границы

По территории поселения протекают реки:Чеберчинка и её притоки Покшсяльме, Тундалей, Потмарлей, Излань, Баужлей, Салаведь.Поводимовское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» IIIтехнической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Автомобильный транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Поводимовского сельского поселения осуществляется.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

В Поводимовском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

Водный транспорт на территориипоселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Поводимовского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

Таблица 2

| Дороги, транспорт, связь |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 19,6 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 9,1 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 15,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79 |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 3 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | да |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| автовокзалы, автостанции | единиц | 0 |
| остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования | *** | 5 |

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Дубенского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Таблица 3 – АнализПоводимовскогосельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Поводимовское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 103 |
| 2. | Население (всего), чел. | 2488 |
| 3 | Плотность населения, чел./ кв. км. | 24,2 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 3 |

### 1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 4 – Количественные характеристики сферы социального обслуживания

| Объекты социальной и инженерной инфраструктуры |  | единиц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  | единиц | 0 |
| Число спортивных сооружений |  | *** | 2 |
| в т.ч. | плоскостные спортивные сооружения | *** | 1 |
|  | спортивные залы | *** | 2 |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц | 1 |
| Численность детей посещающих дошкольные учреждения |  | человек | 58 |
| Численность работников дошкольных учреждений |  | *** | 18 |
| Число детско-юношеских спортивных школ |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |  | человек | 0 |
| Количество штатных работников в детско-юношеских спортивных школах |  | человек | 0 |
| Число детских музыкальных, художественных школ, школ искусств |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в них детей |  | человек | 0 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств |  | человек | 0 |
| Число общеобразовательных учреждений на начало учебного года |  | единиц | 1 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 179 |
| Численность учителей |  | *** | 22 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 18 |
| Число учреждений среднего и высшего профессионального образования |  | единиц | 0 |
| Численность обучающихся студентов |  | человек | 0 |
| Численность педагогических работников учреждений среднего и высшего профессионального образования |  | *** | 0 |
| Число фельдшерско - акушерских пунктов |  | единиц | 2 |
| Численность медицинского персонала |  | человек | 3 |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 2 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 7 |
| Численность библиотек |  | единиц | 2 |
| Численность работников библиотек |  | человек | 2 |

Культура

Основными учреждением культуры на территории  Поводимовского сельского поселения  долгие годы являются: МБУК "ДДиТ" Поводимовского сельского поселения и  сельская библиотека, на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов,  а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Таблица 5 – Характеристика объектов культуры

| Культура |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 2 |
|  | наименование | МБУК "ДДиТ" Поводимовского сельского поселения |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 7 |
| Число библиотек |  | единиц | 2 |
| Численность работников в библиотеках |  | *** | 2 |

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения представлены 2 ФАПами – в с. Поводимово и д. Антоновка.

Таблица 6 – Характеристика объектов здравоохранения

| Здравоохранение |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  | единиц | 2 |
|  | наименование | Поводимовский ФАП |  |
|  |  | Антоновский ФАП |  |
| Численность врачей |  | человек | 0 |
| Численность среднего медицинского персонала |  | *** | 3 |

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.

Образование

В структуру образовательных учреждений поселения входят: 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение в с. Поводимово.

На сегодняшний день в Поводимовском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная 11-ти летняя школа на 700 мест, расположенная по ул. Школьная села Поводимово.

В Поводимовском сельском поселении существует детское дошкольное учреждение проектной мощностью на 50 человек.

Также в поселении при министерстве образования Республики Мордовия существует государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Таблица 7 – Характеристика объектов образования

| Образование |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц | 1 |
|  | наименование | МБДОУ "Поводимовский д/с "Солнышко" |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях |  | единиц | 65 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет |  | человек | 105 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |  | *** | 58 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 55,2 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения |  | *** | 17 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 16,2 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений |  | человек | 18 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |  | единиц | 0 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % | 0 |
| Число общеобразовательных учреждений |  | единиц | 1 |
|  | наименование | МБОУ "Поводимовская СОШ" |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 179 |
| Численность учителей |  | *** | 22 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 18 |

Физическая культура и спорт

В Поводимовской общеобразовательной школе работают спортивные секции по легкой и тяжелой атлетике, лыжным гонкам, волейболу.

Спортивный зал, где проходят занятия по физической культуре находится в школе с.Поводимово.

Таблица 8 – Характеристика объектов физической культуры и спорта

| Физическая культура и спорт |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество спортивных сооружений |  | единиц | 3 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** | 0 |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 1 |
|  | спортивные залы | *** | 2 |
|  | плавательные бассейны | *** | 0 |
| Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 404 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 15,8 |

В Поводимовском сельском поселении при Министерстве социальной защиты населения Республики Мордовия работает Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Поводимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В поселении существует отделение почтовой связи, которое находится в здании школы  по ул.Школьная в с.Поводимово.

В поселении есть свой краеведческий музей, который располагается в средней школе с.Поводимово. Музей содержит домашнюю утварь, предметы, одежды, входившие в быт  мордовского народа.

### 1.1.2. Экономика и производство

Дубенский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Устойчивое социально-экономическое развитие Поводимовскогосельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство

На территории сельского поселения получило развитие производственную деятельность виды деятельности: крестьянское (фермерское) хозяйство и личное подсобное хозяйство.

Таблица 9

| Сельское хозяйство |  |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь зерновых |  |  | га | 5665 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  |  | центнеров | 650 |
| Урожайность зерновых |  |  | центнеров с гектара | 21 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  |  | тонн | 449 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях |  | тонн |  |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | *** | 14 |
|  | в личных подсобных хозяйствах |  | *** | 435 |
| Среднесуточные привесы: |  |  |  | * |
| КРС |  |  | грамм | 450 |
| Произведено молока в хозяйствах всех категорий |  |  | тонн | 47 |
|  |  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 18,4 |
|  |  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 318 |
| Средний надой молока на одну корову |  |  | кг | 4245 |
| Объем закупок молока от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  | тонн | 29,1 |
|  |  |  | в % к предыдущему году | 31,3 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  |  | голов | * |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  | *** |  |
| КРС - всего: |  |  | *** | 86 |
| в том числе коров |  |  | *** | 37 |
| молодняка |  |  | *** | 49 |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  |  | голов | * |
| КРС - всего: |  |  | *** | 523 |
| в том числе коров |  |  | *** | 91 |
| молодняка |  |  | *** | 432 |
| свиней - всего |  |  | *** | 976 |
| в том числе свиноматок |  |  | *** | 5 |
| Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств |  |  | % |  |
| в т.ч. |  | в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 33,8 |
|  |  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 60,8 |

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 10.

Таблица 10

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | КФХ «Хохлова Т.Н.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, ул.Рабочая,89 | производство молока | 4 |  |  |  |  |

Промышленность.

Промышленность сельского поселения относится к отраслям химической промышленности.

Таблица 11

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Деко» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, ул. Советская,112Б | Производство лакокрасочных материалов | 8 |  |  |  |  |

# Малый бизнес

Сфера торговли занимает значительный удельный вес в структуре экономики Поводимовского сельского поселения.

Таблица 12

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП «Судакова Т.М.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, пер.Кооперативный,7 24-6-75 | розничная торговля | 4 |  |  |  |  |
| 2 | ИП «Суханкина Т.М.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул.Горького 89876920015 | розничная торговля | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ИП «Закотий В.М.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул. Ечмаева, 2А 89271740958 | розничная торговля | 4 |  |  |  |  |
| 4 | ИП «Ермолаева Т.А.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, ул.Ленина,64 2-74-04 | розничная торговля | 2 |  |  |  |  |
| 5 | ИП «Люнина О.Д.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул.Садовая 89279799349 | розничная торговля | 4 |  |  |  |  |
| 6 | ИП «Климкина Р.И.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул.Комсомольская,1А 89271768422 | розничная торговля | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ИП «Суродеева А.А.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, ул.Садовая, 1Б 89876924266 | розничная торговля | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Союз» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул.Ленина, 23 2-40-73 | розничная торговля | 5 |  |  |  |  |
| 9 | ИП «Нефедова Т.П.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово, ул.Ленина, 23 89271901906 | розничная торговля | 5 |  |  |  |  |
| 10 | ИП «Суханкина Т.М.» | РМ, Дубенский р-он, с.Поводимово,ул.Советская,44 89876920015 | розничная торговля | 3 |  |  |  |  |

Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий принадлежит предприятиям торговли.

### 1.1.3.Природные условия

Поводимовское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климатас сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле 4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см.

Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оСк весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Выводы: Поводимовское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностьювегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновыхкультур, а также овощных, плодовых и кормовых культур, Поводимовское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок.Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Наиболее опасным техногенным процессом на территории является загрязнение поверхностных и подземных вод.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водой с содержанием фтора, превышающим норматив, пользуется 70% населения. В Поводимовском сельском поселении ощущается дефицит качественной питьевой воды. Около 80%  населения продолжают использовать в питьевых целях воду из шахтных колодцев. По санитарно-химическим показателям 38 % исследованных проб воды колодцев не отвечают нормам – в них обнаружено высокое содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов, солей железа.

### 1.1.4 Социально-экономическое развитие

Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения, это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Перспективы развития социально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобреннойрегиональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительством РМ от 29.12.2008г. №612.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

−	структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

−	расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

−	замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта и необходимости его ликвидации;

−	прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений.

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

- отделения сбербанка – 1  операционное место  (окно)  на  1-2 тыс.человек;

-отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи.

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания:

- прачечные - нет;

- химчистки – нет;

- бани – нет.

Культура

Предполагается ведение активной работы на базе действующего муниципального бюджетного учреждения культуры  «Дом Досуга и Творчества», направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых мероприятий.

Здравоохранение

При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение.

Образование

Школа обеспечивает потребности населения. Требуется её своевременная реконструкция и техническое переоснащение.

Физическая культура и спорт

Существующий спортивный зал, размещенный в школе, решено сохранить без изменения их проектных параметров. На перспективу может потребоваться замена старого спортивного инвентаря на новое.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Поводимовскомсельском поселении наблюдалась общая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Поводимовского сельского поселения представлено в таблице 13.

Таблица 13

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поводимово | 1296 | 1030 | 410 | 1340 | 640 | 410 |  |
| д.Антоновка | 74 | 44 | 3 | 49 | 63 | 3 |  |
| п.Залесье | 23 | 21 | - | 20 | 21 | - |  |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Рисунок 2

Структуру населения на 01.01. 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 56%;

- женское население –44%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста –16%;

- трудоспособное население – 55%;

- старше трудоспособного возраста – 29%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население трудоспособного и старше трудоспособного возраста.

Сокращение жителей Поводимовского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 14

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 25 | 16 | 19 | 13 |  |  |
| 2 | Число умерших | чел. | 53 | 29 | 39 | 42 |  |  |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Миграция.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Таблица 15

Прирост/убывание населения

| 1 | Обозначить причины прироста/убывания | Отсутствие рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 2 | Продолжительность жизни, лет | 65л. |

Перспективные показатели численности населения по группам населения можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее.

Таблица 16

Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 22 | 21 | 19 | 12 |  |  |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 203 | 196 | 179 | 163 |  |  |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 20 | 29 | 33 | 36 |  |  |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 33 | 33 | 33 | 38 |  |  |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 46 | 37 | 35 | 35 |  |  |

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении существует тенденция к снижению численности населения.

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Поводимовском сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Поводимовского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Поводимовского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2006 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 2.

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 2431человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

##### Выводы:

1.	Наблюдается депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Поводимовское сельское поселение» из других регионов.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности  КРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит к  тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.  Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.

Малый бизнес.

Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.

Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий будет принадлежать и дальше предприятиям торговли.

Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−	повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−	повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−	увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Поводимовского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Сельское хозяйство

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Поводимовского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

## 1.4. Прогноз развития застройки Поводимовского сельского поселения

Администрация«Поводимовскоесельское поселение» Дубенского муниципального района в соответствии с земельным законодательством, Правилами и иными муниципальными правовыми актами «Поводимовского сельского поселения» Дубенского муниципального района осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности «Поводимовского сельского поселения» Дубенского муниципального района, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Жилой фонд сельского поселения составляет 67800 м. кв.

В целях увеличения платежеспособности, спроса граждан на жилье в рамках Республиканской целевой программы «Социальное развитие села» за последние 4 года в Поводимовском сельском поселении было построено множество одноквартирных жилых домов. Из которых большая часть построена по ипотечным жилищным кредитам через ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», а также через ГУП Республики Мордовия «Развитие села». Несколько домов построено самостоятельно.

Участки под перспективное строительство жилых домов предполагается разместить на пустующей местности в селе Поводимово (т.к. это село является наиболее миграционно привлекательным)

Таблица 17

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поводимово | 946 | - | 2 | - | 6 | 1 |
| д.Антоновка | 74 | - | - | - | 2 | - |
| п.Залесье | 56 | - | - | - | - | - |

Таблица 18

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 69000 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В частной собственности | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 69000 |
| 4 | Площадь общежитий | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | КВ.м | 45661 | 46900 | 46900 | 68000 | 68000 |
| 7 | Централизованной канализацией | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Централизованным электроснабжением | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 68000 |
| 9 | Природным газом | КВ.м | 67279 | 65660 | 66444 | 68000 | 68000 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |

Архитектурно – планировочное решение благоустройства будет связанно с историческими корнями села, современными технологиями строительной индустрии.

Строительство домов и зданий будет вестись с применением новых технологий и новых строительных материалов производимых на территории Республики Мордовия. Благоустройство будет производиться  из материалов производимых на территории Дубенского муниципального района.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Поводимовского сельского поселения.

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основой развития экономики Поводимовского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК.

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Таблица 19

| Занятость населения и заработная плата |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |  | человек | 800 |
| Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |  | % | 0,5 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |  | человек | 15 |
| Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) |  | % | 0,005 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям |  | человек | 25 |
|  |  | в % к предыдущему году |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) |  | руб. | 16728,9 |
|  |  | в % к предыдущему году | 120,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | руб. |  |
|  | муниципальных служащих | *** | 17272 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** |  |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 6657 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 22165,9 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 11680 |

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства.

Для повышения доходов работников производства предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного  года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.

Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 20

Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | + |  |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости |  | + |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | + |  |
| 5 | Близость к столице Республики |  | + |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | + |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | + |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. |  | + |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | + |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | + |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал |  | + |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов |  | + |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | + |  |  |

Таблица 21

| Инвестиции |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за период с начала отчетного года |  | тыс.руб. | 3 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0,07 |
| Финансы |  | тыс. руб. | за 2015 г. |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 6263,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 822,8 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** |  |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 84,6 |
| земельный налог |  | *** | 630,5 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 91,9 |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 5440,5 |
| в т.ч. | дотации | *** | 321 |
|  | субсидии | *** | 2544,4 |
|  | субвенции | *** | 136,4 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 2438.80 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % |  |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 6700,7 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 375,6 |
|  | охрана окружающей среды | *** |  |
|  | образование | *** | 0 |
|  | культура | *** | 1230,2 |
|  | благоустройство территории | *** | 1597 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 826,6 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1824,3 |
|  | другие расходы (расшифровать) | *** | 847 |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Поводимовскогосельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 2460 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.

Состояние сетей уличного освещения находится в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия за отсутствием развития промышленной базы и депопуляции населения.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 99,8%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Водоснабжение

В рамках данной программы планируется строительство участков сети водоснабжения поул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье.

Водоотведение

Система водоотведения отсутствует в поселении. В рамках данной Программы планирование системы водоотведения не предусмотрено на расчетный срок.

Утилизация ТБО

На территории Поводимовского сельского поселения производится санкционированный  сбор и утилизации ТБО.

Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывает ООО «Спецавтохозяйство».

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Поводимовское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 22

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО МРСК «Волги»- Мордовэнерго», Комсомольское ПО Дубенский РЭС | с. Дубенки, ул. Энергетическая, 2 2-11-54 | Чаткин А.И. |  |

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может в перспективе стать изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Поводимовского сельского поселения составляет - 0,41 млн. кВт*ч.

## 3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

## 3.3. Система водоснабжения

Система водоснабжения Поводимовского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Система водоснабжения Поводимовского сельского поселения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества.

Таблица 23

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО РЭП «Дубенское» | РМ, Дубенский р-он, с.Дубенки, ул.Бровцева,4 | Бояркин Н.М. | Грузнова В.И. |

Схема взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения характеризуется следующим: Вода забирается из источника при помощи водоприемного сооружения и подается глубинными насосами в сеть труб, разводящих воду к местам потребления. Напорный резервуар расположен в начале сети.

Территория населенного пункта относится к одной эксплуатационной зоне, которая обслуживается администрацией. При этом на хозяйственно-питьевые нужды населения используется две скважины.

Таблица 24

Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр.номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1908 |  | 1977 |  | 310 | 16куб.м. в ч. |  |  |
| 2 | 2945 |  | 1986 |  | 368 | 16куб.м. в ч. |  |  |

Центральное водоснабжение имеет только с.Поводимово.

Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Таблица 25

Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1980 | 16000 | полиэтилен | 70 | 110мм. |
| 2 | 2010 | 2000 | полиэтилен | 0 |  |

В населённых пунктах: д.Антоновка, п.Залесье централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.

Таблица 26

Насосная станция

| Марка насоса | Характеристики насоса, производительность, мощность | Год начала эксплуатации насоса | График работы |
| --- | --- | --- | --- |
| НЦВ 816 на 140 | 16 куб.в час | май 2016 | круглосуточно |

Таблица 27

Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатели |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м. |  | 17,05 | 17,09 | 17,07 |
|  | Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м |  | 1,08 | 1,68 | 1,81 |
|  | Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению | Коммерческие здания |  |  |  |
|  |  | Частные дома | 15,97 | 15,41 | 15,15 |
|  |  | Многоквартирные дома |  |  |  |
|  |  | Бюджетные организации | 1,48 | 1,68 | 1,82 |
|  | Количество домов, зданий, оснащенных узлами учета ресурса |  | 9 | 10 | 12 |

## 3.4. Система газоснабжения

Уровень газификации составляет 99,8 %

Годовой расход газа по Поводимовскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 43600м3/год.

Таблица 28

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Газпром газораспределение Саранск» в рп Чамзинке | РМ, Дубенский р-он, с.Дубенки, ул. | Наумкин Н.И. | Спиридонов В.М. |

Одиночное протяжение уличной газовой сети 19600 м.

## 3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Поводимовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 29

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

В школе и больнице хоз.-бытовой сток осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Поводимовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 30 – Организация, учитывающая ТБО и КТО (контактные данные)

| Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Спецавтохозяйство» | пос. Чамзинка |  | Тулисов В.М. |

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Таблица 31

Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | нет |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | нет |

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

На сегодняшний день разработаны:

| Название документа | Реквизиты (вид, номер, дата принятия) нормативно-правовых актов, которыми утверждены (одобрены) документы |
| --- | --- |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Решение Совета депутатов Поводимовского сельского поселения №150 от 29.12.2015 г. |
| Муниципальные программы: |  |
| Об утверждении программы развития малого и среднего предпринимательства в Поводимовском сельском поселении Дубенского мун. р-на на 2015-2017гг. | №22 от 12.03.2015 г. |
| Об утверждении Муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Поводимовского сельского поселения Дубенского мун. р-на РМ на 2014-2016гг." №5 от 02.02.2015г. | №5 от 02.02.2015г. |
| Об утверждении мун. долгосрочной целевой программы "Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Поводимовского с/п на 2013-2015 гг" | №9 от 06.05.2013г. |
| Об утверждении мун. целевой программы "Благоустройство территории Поводимовского сельского поселения Дубенского мун. р-на на 2014-2016гг" | №28 от 07.08.2014г. |
| Об утверждении программы "Устойчивое развитие сельских территорий Поводимовского сельского поселения Дубенского мун. р-на РМ на 2014-2017 гг. и на период до 2020г." | №39 от 14.10.2014г. |
| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения на 2013-2016гг." | "84 от 17.10.2013 г. |
| Об утверждении программы развития мун. службы Поводимовского сельского поселения Дубенского мун. р-на на 2015-2016гг." | №62 от 06.10.2015 г. |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

•	развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•	улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Поводимовского сельского поселения.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.)

## 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества.

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению.

# 6. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Имеет также  большое значение реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

# 7. Перспективная схема водоснабжения Поводимовскогосельского поселения

Целью всех мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Поводимовского сельского поселения.

Централизованным водоснабжением в ближайшей перспективе будет охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки. На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Таблица 32 – Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначить проблемы в техническом и технологическом состоянии ресурсоснабжения | дополн. 1 скважина |  |
|  | Строительство | водопроводных сетей: ул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье. |  |
|  | Реконструкция | - |  |
| 2 | Форма собственности источников водоснабжения | бесхозяйные |  |
| 3 | Схема водоснабжения (при наличии приложить к опросному листу) | - |  |
| 4 | Перспективные объекты | - |  |
| 5 | Тариф | за 1 куб.м. -28,61 руб.- население |  |

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

Требует дальнейшего развития оснащение потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем

На перспективу для водоснабжения существующего жилья предлагается строительство локальных водопроводов, общей протяженностью 4,0 км.

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

### Таблица 33

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительствоводопроводных сетей: ул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье. | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 4 000м | ### 4 000 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | средства Федерального, Республиканского,местного бюджета и населения |
|  | ### Итого |  | ### 4000 м | ### 4 000 |  |  |  |

# 8. Перспективная схема водоотведения Поводимовского сельского поселения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Поводимовскогосельском поселении.

# 9. Перспективная схема обращения с ТБО

Перспективные направления в области санитарной очистки Поводимовскогосельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

На территории Поводимовскогосельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Поводимовскогосельского поселения представлен в таблице 34.

Таблица 34– Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Поводимовское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов | 3324,00 |
| 2 | Численность населения | 2216 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами | 3324,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1 м3 | 25 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам на территории Поводимовского сельского поселения необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 25 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнер вместимостью 5 м3.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовПоводимовскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 35

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 1.1 м3 -25 ед. ### емк. 5куб.м – 1 ед. | ### 345 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 345 |  |  |

# 10. Перспективная схема газоснабжения Поводимовскогосельского поселения.

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология) |  |  |
| 2 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 3 | Протяженности (Г1, , Г3) |  |  |
| 4 | Подземно, надземно |  |  |
| 5 | Материал труб | металл |  |
| 6 | Наличие аварийных участков | нет |  |
| 7 | Планирование нового строительства, реконструкции | нет |  |
| 8 | Количество пунктов редуцирования, износ | 30% |  |
| 9 | Акты обследования технического состояния сетей | удовлетворительное |  |
| 10 | Анализ платежеспособности | 100% |  |
| 11 | Диспетчеризация |  |  |

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Поводимовскомсельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

# 11. Общая программа проектов

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительствоводопроводных сетей: ул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье. | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 4 000м | ### 4 000 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | средства Федерального, Республиканского,местного бюджета и населения |
|  | ### Итого |  | ### 4000 м | ### 4 000 |  |  |  |

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 1.1 м3 -25 ед. ### емк. 5куб.м – 1 ед. | ### 345 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 345 |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4 000 | 2 000 | 1840 | - | 120 | 40 |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 345 |  |  |  | 345 |  |
|  | ### Всего по Программе | 4 345 | 2 000 | 1840 | - | 465 | 40 |

# 13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4000 | 370 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 345 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 4345 | 439 | 432 | 432 | 432 | 432 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 4 345тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  |
|  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  |
| Дубенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РЭП «Дубенсское» | 26,89 |  | 26,89 |  | 28,61 |  | 28,61 |  | 106,40 | 13,65 |  | 13,65 |  | 14,31 |  | 14,31 |  | 104,84 |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017  года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Поводимовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Поводимовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».