[image: image1.png]



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs-rm@moris.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15А, Телефон: 35-65-48 Факс: 35-65-42 (код 834-2), E-mail: ugps@moris.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)

431770, с. Дубенки, ул. Бровцева д. 138, Телефон: 2-11-05 Факс: 2-11-05 (код 834-47), E-mail: 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Баня парит, баня правит,

а еще она горит!

Русская баня - одно из немногих мест, где можно в порядок привести не только тело, но и душу. Испокон веков баня воспринимались русским человеком, как нечто большее, чем просто баня. В банях не только мылись, но и лечились, и общались, и отдыхали. Вот и сейчас, чаще всего баня воспринимается как замечательное средство, которое самым лучшим образом выполняет все эти многочисленные функции одновременно. Однако, многие невольно совершают роковую и порой неисправимую ошибку и все попытки осчастливить друзей и объединить родных совместным регулярным мытьем в своей бане могут безжалостно разбиться о прозу современного быта, а именно, пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности. Зачастую, многие из нас при топке бани забывают об этом, что неминуемо приводит к пожару, а иногда и к человеческим жертвам. 

Проведенный анализ обстановки с пожарами свидетельствует, что ежегодно с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода на территории республики наблюдается значительный рост количества пожаров по причинам перекала отопительных печей в банях. Вот и получается, что ни банный день, то чрезвычайная ситуация!

Во избежание чрезвычайных ситуаций в «банный день», управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также не поручать надзор за ними детям;

- не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- не перекаливать печи;
- обязательно предусмотреть у печи-каменки вертикальные стенки, которые должны быть изготовлены из прочного материала;
- оборудовать между стенкой бани и стенкой печи перегородку из огнестойкого материала;
- на деревянном или другом полу из горючих материалов возле дверцы печи в обязательном порядке положить и надежно закрепить предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра;

- не эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках).

Именно неукоснительное соблюдение всех вышеперечисленных требований пожарной безопасности, подкрепленных выполнением мер предосторожности позволит обеспечить долгие годы наслаждения от использования бани.

Легкого пара!

