АДМИНИСТРАЦИЯ

АРДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 г.                                                                                № 5

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ардатовское сельское поселение» на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ардатовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ардатовское сельское поселение» на 2021-2024 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Ардатовского сельского поселения и на сайте http ://www dubenki -rm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ардатовского сельского поселения                                         А. В. Еряшева

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ардатовского  сельского поселения

на 2021 - 2024 годы

УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии Совета депутатов

Ардатовского сельского поселения

№ 5   от  20.01. 2021 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения на 2021 - 2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения Программы | Администрация Ардатовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Ардатовского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Ардатовского сельского поселения |
| Цель разработки Программы | повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Ардатовского сельского поселения, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения; - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Ардатовского сельского поселения путем реформирования отрасли |

|  | ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Ардатовского сельского поселения; - улучшение экологической ситуации в поселении. |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | - благоустройство территории Ардатовского сельского поселения в целом и кладбищ в частности; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - приведение в соответствие требованиям СНиП дорожного покрытия Ардатовского сельского поселения. |  |
| Сроки реализации | 2021-2024 годы |  |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств бюджета Ардатовского сельского поселения ( 6,0 тыс. ); |  |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы : | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| Планируемые результаты реализации Программы |  | - повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; дальнейшая активизация индивидуального жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Ардатовского сельского поселения. |  |
| Контроль над реализацией |  | Администрация Ардатовского сельского поселения |  |

Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Ардатовского сельского поселения, ! повышения эффективности градостроительных решений

Раздел I. Прогноз развития Ардатовского сельского поселения и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Ардатовского сельского поселения, а так же, построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения на 2021 - 2024 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития и прогноз развития Ардатовского сельского поселения проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Ардатовского сельского поселения;

-  строительство домов индивидуальной жилой застройки .

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между основными показателями развития Ардатовского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

Численность населения в Ардатовском сельском поселении по состоянию на 01.01.2021 года составляет 1183 человека.

По итогам проведенного анализа демографической ситуации выявлен прирост численности населения младше трудоспособного возраста и значительное снижение численности населения старше трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста остаётся стабильной.

В целом, исходя из расчёта численности населения по коэффициенту естественного роста, с учётом предпосылок демографического роста и миграции, демографическую обстановку в Ардатовском сельском поселении можно оценить, как стабильную.

1.2. Строительство жилых домов

Существующий жилищный фонд поселения составляет 36,5 тыс.кв.м, имеет удовлетворительное техническое состояние и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Проектное решение на расчетный срок предусматривает строительство нового индивидуального жилья на свободных территориях и капитального ремонта имеющегося жилищного фонда.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительства объектов и выполнения проектно-изьтскательских работ, с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения находятся на территории Ардатовского сельского поселения , протяжённость водопроводных сетей 11 км.

1.3.2. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ардатовского сельского поселения производит энергоснабжающая организация ООО «Мордовская энергосбытовая компания». Текущий ремонт сетей производится Дубенской РЭС. Контролирующую функцию по потреблению электроэнергии в настоящее время осуществляет энергоснабжающая организация, но ранее этого не происходило.

Освещение посёлка, так же, неудовлетворительное. Протяжённость улиц и проездов составляет 18,5  км, по всем улицам установлены лампы - этого явно недостаточно, но учитывая то финансовое положение, в котором находится Ардатовское сельское поселение , для нормализации обстановки остаётся надеяться только на вливание частных инвестиций и участие населения в различного рода государственных программах.

1.3.3. Телефонная связь, телевидение, интернет

Телефонная связь

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов не , осуществляется из-за протестных действий со стороны депутатского корпуса Ардатовского сельского поселения. Обеспечение стационарной телефонной связью производит компания Ростелеком (Дубенское  отделение). Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

Телевидение

Телевизионное вещание - цифровое и спутниковое осуществляет Дубенское отделение Ростелеком, линии связи — оптоволокно. Планируется обеспечение населения кабельным телевидением.

Интернет

В  поселении действует высокоскоростной  кабельный  интернет, услуги предоставляет Дубенское отделение Ростелеком.

Дороги

95% процентов существующих дорог нуждаются в проведении реконструкции. Часть из них не имеет твёрдого покрытия (грунтовые), что негативно влияет на уровень жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, создаёт проблемы с обеспечением населения своевременной медицинской помощью и возможностью подъезда к объектам инфраструктуры и жилого сектора спецтехники при вызовах экстренных служб.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения

на 2021 - 2024 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Ардатовского сельского поселения, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на 2021 - 2024 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

2.1. Дороги

Для нормального функционирования транспортной сферы в Ардатовском  сельском поселении необходимо проведение реконструкции 18,5км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и прокладка новых участков дорог с твёрдым покрытием к строящимся индивидуальным жилым домам.

Необходимые подготовительные работы  не проведены из-за отсутствия финансовых средств в бюджете, проекты на реконструкцию имеющихся дорог Ардатовского сельского поселения не имеются.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Ардатовского сельского поселения.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Ардатовское сельское поселение в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых   результатов   реализации   Программы,   с   указанием   источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения планируется привлечь финансовые средства федерального, Республиканского и местного бюджетов, средства населения.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Ардатовского сельского поселения ежегодно представляет на заседание Совета депутатов Ардатовского сельского поселения отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Глава

Ардатовского сельского поселения                                            А. В. Еряшева

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского сельского поселения

на 2021-2024 годы

| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Замена имеющихся типов осветительных приборов уличного освещения на более энергоёмкие, охват осветительными приборами всей протяжённости улиц и проездов посёлка | Организация качественного освещения улиц с применением энергосберегающих технологий | 2021-2024 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |
| Мероприятия по вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов согласно Соглашения о передаче полномочий | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2021-2024 |
| 1. заключение договоров по вывозу крупногабаритного мусора |  | 2021-2024 |
| 2. рекультивация свалки |  | 2021-2024 |
| ДОРОГИ |  |  |
| Мероприятия по приведению в соответствие СНиП проезжей части | Повышение уровня жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, обеспечение населения своевременной медицинской и технической помощью |  |
| Реконструкция 18,5 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и прокладка новых участков дорог с твёрдым покрытием к вновь строящимся индивидуальным жилым домам. 2.Реконструкция пирса в целях противопожарной безопасности. |  | 2021-2024 |