АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВОДИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                             РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021г.                                                                                           №22
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов Поводимовского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Территории общего пользования сельских населённых пунктов Поводимовского сельского поселения обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

2. Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.
3. Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  и разместить на официальном сайте Поводимовского сельского поселения.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поводимовского
сельского поселения                                                                       В.М.Суродеева                      

