Требования СанПиН не выдерживаются.

Прокуратурой Дубенского района РМ по обращению жильцов многоэтажных домов, поступившему при проведении прокурором района совещания по ЖКХ в апреле 2014 года, проведена проверка качества питьевой воды поставляемой ООО РЭП «Дубенское» для населения с.Дубенки.

24.05.2014 филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» по поручению прокуратуры Дубенского района РМ проведены исследования качества питьевой воды, отобранной в административном здании ООО РЭП «Дубенское», а также в артскважине №1, принадлежащей Обществу, расположенных по адресу: РМ, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 4 (протоколы №1989 и №1990 от 24.05.2014).

Согласно заключению №269 от 28.05.2014, по исследованным санитарно-химическим показателям (мутность, жесткость, сухой остаток, железо суммарно, фториды) качество воды водопроводной холодной не соответствует требованиям п. 3.4 Санитарных правил «СанПиН 2.1.4. 1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Кроме того установлено, что по состоянию на 05.06.2014, у Общества не имеется действующего договора с Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе или иными организациями на проведение исследований проб питьевой воды.

По результатам проверки в отношении директора ООО РЭП «Дубенское» Бояркина Н.М. прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Прокурор района

С.Е.Филиппов

