Информационный бюллетень Красинского сельского поселения 

Дубенского муниципального района Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием Красинского сельского поселения 

Дубенского муниципального района РМ
01.09.2014 г.  № 22(193)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014г                                                                                                             № 21                                                    

                                                                       с. Красино         

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы водоснабжения Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии со статьей 13 Устава Красинского сельского поселения и пунктом 1.4.Положения о публичных слушаниях в Красинском сельском поселении администрация Красинского сельского поселения постановляет:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта схемы водоснабжения Красинского сельского поселения (далее – проект) на 30 сентября 2014 года в 16 час. 00 мин. по адресу: с. Красино, ул. Молодежная, д. 2.

        2. В целях доведения до населения Красинского сельского поселения информации о содержании проекта схемы водоснабжения Красинского сельского поселения опубликовать проект в Информационном бюллетене » и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Красинского сельского поселения http://dubenki.e-mordovia.ru.
3. Назначить Титяеву В.В., заместителя Главы  Красинского сельского поселения, ответственной за проведение публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Красинского сельского поселения  и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Красинского сельского поселения http://dubenki.e-mordovia.ru.
Глава 

Красинского сельского поселения                                            Т.Б.Киндина
Содержание

ВВЕДЕНИЕ
5

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ    СОСТОЯНИЕ    ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
7

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление

территории сельского поселения на эксплуатационные зоны.
7

1.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными

системами водоснабжения.
8

1.4.1.Описание    состояния    существующих    источников    водоснабжения    и

водозаборных сооружений.
9

1.4.2.Описание  существующих  сооружений  очистки  и  подготовки  воды,  включая

оценку   соответствия   применяемой   технологической   схемы   водоподготовки

требованиям обеспечения нормативов качества воды.
10

1.4.3.Описание    состояния    и    функционирования   существующих    насосных

централизованных станций.
10

1.4.4.Описание  состояния  и  функционирования  водопроводных  сетей  систем

водоснабжения.
11

1.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем
12

1.5.Перечень  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или  другом  законном

основании объектами централизованной системы водоснабжения.
13

2.НАПРАВЛЕНИЯ       РАЗВИТИЯ       ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ       СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
13

2.1.Основные  направления,  принципы,  задачи  и  целевые  показатели  развития

централизованных систем водоснабжения.
13

2.2.Различные  сценарии  развития  централизованных  систем  водоснабжения  в

зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.
18

3.БАЛАНС  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ГОРЯЧЕЙ,  ПИТЬЕВОЙ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.
19

3.1.Общий баланс подачи и реализации воды.
19

3.2.Территориальный  баланс  подачи  горячей,  питьевой,  технической  воды  по

технологическим зонам водоснабжения
19

3.3.Структурный  баланс  реализации  горячей,  питьевой,  технической  воды  по

группам  абонентов  с  разбивкой  на  хозяйственно-питьевые  нужды  населения,

производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения. . 20

3.4.Сведения   о   фактическом   потреблении   населением   горячей,   питьевой,

технической  воды  исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и  сведений  о

действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
20

3.5.Описание  существующей  системы  коммерческого  учета  горячей,  питьевой,

технической воды и планов по установке приборов учета.
20

3.6.Анализ   резервов   и   дефицитов   производственных   мощностей   системы

водоснабжения сельского поселения.
21

3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок

10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения.
21

3.8.Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей,   питьевой,

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).
22

3.9.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов .. 22

3.10.Сведения   о   фактических   и   планируемых   потерях   горячей,   питьевой,

технической воды при ее транспортировке.
23

3.11.  Перспективные  балансы  водоснабжения  и  водоотведения  (общий  -  баланс

подачи  и  реализации  горячей,  питьевой,  технической  воды,  территориальный  -

баланс  подачи  горячей,  питьевой,  технической  воды  по  технологическим  зонам

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической

воды по группам абонентов)
23

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из

данных  о  перспективном  потреблении  горячей,  питьевой,  технической  воды  и

величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической

воды,  дефицита  (резерва)  мощностей  по  технологическим  зонам  с  разбивкой  по

годам.
25

3.15.Наименование   организации,   которая   наделена   статусом   гарантирующей

организации.
25

4.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ     ПО     СТРОИТЕЛЬСТВУ,     РЕКОНСТРУКЦИИ     И

МОДЕРНИЗАЦИИ       ОБЪЕКТОВ       ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ       СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
26

4.1.Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  схемы  водоснабжения  с

разбивкой по годам
26

4.2.Технические   обоснования   основных   мероприятий   по   реализации   схем

водоснабжения
27

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения.
27

4.4.Сведения  о  развитии  систем  диспетчеризации,  телемеханизации  и  систем

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих

водоснабжение.
28

4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
28

4.6.Описание   вариантов   маршрутов   прохождения   трубопроводов   (трасс)   по

территории сельского поселения и их обоснование.
29

4.7.Рекомендации   о   месте   размещения   насосных   станций,   резервуаров,

водонапорных башен.
29

4.8.Границы  планируемых  зон  размещения  объектов  централизованных  систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
29

4.9.Карты   (схемы)   существующего   и   планируемого   размещения   объектов

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
29

5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ   МЕРОПРИЯТИЙ   ПО   СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ  И  МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
31

5.1.   Меры   по   предотвращению   вредного   воздействия   на   водный   бассейн

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
31

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
6.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
6.1.Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения............... 32

6.2.Оценку  величины  необходимых  капитальных  вложений  в  строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения. .............................................................. 32

7.ЦЕЛЕВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   РАЗВИТИЯ   ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ   СИСТЕМ

	ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ......................................................................................................................
	33


8.ЭЛЕКТРОННАЯ    МОДЕЛЬ    СИСТЕМ    ВОДОСНАБЖЕНИЯ    И    (ИЛИ)

	ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .......
	34

	8.1
	Краткое изложение основной части документа ........................................................
	34

	8.2
	Обозначение и наименование системы ......................................................................
	34

	8.3
	Языки программирования, на которых написана система .......................................
	35

	8.4
	Назначение системы .....................................................................................................
	35

	8.5
	Возможности системы .................................................................................................
	35

	8.6
	Описание основных характеристик и особенностей системы .................................
	37

	8.7
	Ограничения области применения системы ..............................................................
	39

	8.7.1 Взаимодействие с другими программами ...............................................................
	39

	8.8
	Условия применения системы .....................................................................................
	39


8.8.1
Сведения   о   технических   и   программных   средствах,   обеспечивающих

	выполнение системы ..........................................................................................................
	39

	8.9 Основные понятия и определения ..............................................................................
	40

	8.9.1 Представление информации .....................................................................................
	40

	8.10
	Слои..............................................................................................................................
	42

	8.10.1 Типы слоев ...............................................................................................................
	43

	8.11
	Географическая проекция и система координат .....................................................
	48

	8.12
	Объекты .......................................................................................................................
	49

	8.13
	Семантическая информация ......................................................................................
	53

	8.14
	Запросы пространственных данных .........................................................................
	55

	8.15
	Карты ...........................................................................................................................
	55

	8.16
	Проекты .......................................................................................................................
	57

	8.17
	Моделирование сетей .................................................................................................
	58

	8.18
	Описание программно-расчетного комплекса ZuluDrain .......................................
	59

	ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................
	61


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения Красинского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от

30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2024 года на основании следующих документов:

· технического задания, утверждённого Главой администрации Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия. 

· генерального плана Красинского сельского поселения. 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения; 
· прогнозные балансы потребления питьевой воды не менее чем на 10 
лет с учетом различных сценариев развития поселения;

· перечень централизованных систем водоснабжения; 
· карты (схемы) планируемого размещения объектов холодного водоснабжения; 
· границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения; 
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 
Мероприятия  охватывают  следующие  объекты  системы  коммунальной

инфраструктуры:

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

· РЧВ; 

· насосные станции; 

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления питьевого водоснабжения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны.
Система водоснабжения Красинского сельского поселения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения обладает определенной степенью надежности, т. е. обеспечивает снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды

(перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Система водоснабжения Красинского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие в состав системы водоснабжения:

а) водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

б) водоподъемные сооружения, т. е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

в) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

г) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

По назначению в составе данного населенного пункта можно выделить следующие водопроводы: хозяйственно-питьевые, подающие воду питьевого качества населению; производственные водопроводы, подающие воду на промышленные  предприятия  для  использования  в  технологических  процессах,

качество воды определяется технологическими требованиями и противопожарные водопроводы. При этом в Красинском сельском поселении они объединены в единый водопровод, удовлетворяющий нужды всех потребителей.

Схема взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения характеризуется следующим: Вода забирается из источника при помощи водоприемного сооружения и подается глубинными насосами в водонапорную башню «Рожновского», из которой вода самотеком подается в сеть труб, разводящих воду к местам потребления. Напорный резервуар расположен в начале сети.

Территория населенного пункта относится к одной эксплуатационной зоне,

которая обслуживается администрацией. При этом на хозяйственно-питьевые нужды населения используется одна скважина, две на нужды молочно-товарной фермы и одна бездействует. Характеристики эксплуатационной зоны представлены в табл. 1.1.

	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 1.1

	
	
	
	Разделение на эксплуатационные зоны
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	
	Количество
	Протяжен-
	
	Производительность
	Потребление
	

	п/п
	водоснабжающей
	
	водозаборов
	ность сетей,
	
	водозаборных
	воды,
	

	
	организации
	
	(скважин),
	км
	
	устройств, м3/час
	тыс.м3/год
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	

	1
	Администрация
	
	3 (3)
	4,6
	
	40
	63,35
	

	
	1.2.Описание
	территорий
	сельского
	поселения,   не
	охваченных


централизованными системами водоснабжения.
Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

1.4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений.
На территории данного населенного пункта действуют 3 скважины для нужд водоснабжения, при этом на хозяйственно-питьевые нужды населения используется все три. Характеристики источников приведены в табл. 1.4.
Таблица 1.4

Характеристики источников водоснабжения
	Наименование (номер)
	Марка насоса
	Произв.
	Произв.
	Напор

	источника, скважины
	
	источника,
	насоса,
	насоса, м

	
	
	м3/час
	м3/час
	

	
	
	
	
	

	б/н
	ЭЦВ 6х10х110
	5
	10
	110

	б/н
	ЭЦВ 6х10х185
	5
	10
	185

	б/н
	ЭЦВ 6х10х185
	5
	10
	185


Состояние источника водоснабжения наиболее точно характеризует анализ проб воды. Данные наиболее позднего по времени анализа воды (химическое исследование) по каждой скважине приведены в табл. 1.5, микробиологическое обследование в течение года не однократно проводится, результат в табл. 1.6.

Таблица 1.5

Химическое исследование анализа проб воды
	Показатели
	Единицы измерения
	Гигиенический
	Результаты
	

	
	
	норматив, не более
	исследований
	

	
	
	
	
	

	
	Скважина №б/н
	
	

	Запах
	Баллы
	2,0
	0
	

	Привкус
	Баллы
	2,0
	0
	

	Цветность
	Градусы
	20,0
	-
	

	Мутность
	ЕМФ по формазину
	2,6
	-
	

	Водородный
	рН
	6-9
	7,8
	

	показатель
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Окисляемость
	мг/дм3
	5,0
	-
	

	перманганатная
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Жесткость общая
	мг экв/дм3
	7,0
	9,6
	

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000,0
	1230
	

	Хлориды
	мг/дм3
	350,0
	210
	

	Сульфаты
	мг/дм3
	500,0
	386
	

	Железо суммарно
	мг/дм3
	0,3
	0,15
	

	Фториды
	мг/дм3
	1,5
	1,69
	


Таблица 1.6

Микробиологическое исследование
	Определяемые показатели
	Результаты
	Гигиенический норматив
	

	
	исследования
	
	

	
	
	
	

	Общее микробное число
	1-2 КОЕ в 1 мл
	Не более 50 КОЕ в 1 мл
	

	Общие колиформные
	Не обнаружены
	Отсутствие
	

	бактерии
	
	
	

	
	
	
	

	Термотолерантные
	Не обнаружены
	отсутствие
	

	колиформные бактерии
	
	
	

	
	
	
	


1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Так как вода источников водоснабжения не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку,

жесткости и фторидам, то необходимо строительство сооружений водоподготовки.

1.4.3.Описание   состояния   и   функционирования   существующих
насосных централизованных станций.
На территории водозаборного узла, располагаются внутриплощадочные сети, сети электроснабжения и связи. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Учета объемов подаваемой воды на напорных трубопроводах определяется расчетным методом.

Насосы выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

2. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с 

реальным режимом водопотребления.

1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей
систем водоснабжения.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются администрация.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное. Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить полный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений,

строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Сети выполнены из таких материалов, как чугун, сталь, ПНД (полиэтилен низкого давления). Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании

«Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от

30.12.1999 № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Общая характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения приведена в табл. 1.8.

	
	
	
	Таблица 1.8

	
	Общая характеристика водопроводных сетей

	Протяженность, км
	Физический износ, %
	Потери воды, %
	Потери воды, м3/год

	4,9
	6
	12
	8,64


1.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении населенного пункта являются: значительный износ сетей водоснабжения и нестабильный гидравлический режим. Поэтому рекомендуется провести полную замену всех участков сетей водопровода. Требует дальнейшего развития оснащение потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем.

Централизованным водоснабжением в ближайшей перспективе будет охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки. На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды,

отсутствуют.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. На водопроводе имеются скрытые дефекты

(разрывы) труб, которые трудно определить. В результате вода незаметно просачивается в почву, способствует образованию коррозии вдоль по имеющимся трещинам. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

1.5.Перечень  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или  другом
законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
На территории муниципального образования «Красинское сельское поселение» на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается администрация.

2.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
В целях развития централизованной системы водоснабжения при её разработки руководствовались следующими принципами:

 принцип гигиенической оптимизации: основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой.

[image: image1.jpg]



Лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

· принцип экономической минимизации: вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объёме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должно быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг; 
· принцип устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности;

· простота: вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы; 
· надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия; 
· минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности; 
· минимизация расходов: использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов. 

Реализация  мероприятий,  предлагаемых  в  данной  схеме  водоснабжения,

позволит обеспечить:

· бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества; 

· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований; 

· уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 

Разработка схем водоснабжения представляет собой комплексную проблему,

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Красинского сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения Красинского сельского поселения до 2024 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011

г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07

июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- генеральный план территории Красинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия;

· проектная и исполнительная документация по канализационным очистным сооружениям, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

· данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды,

электрической энергии (расход, давление);

Согласно Генеральному плану предусмотрены мероприятия по развитию жилищного фонда:

· новое строительство будет вестись на свободных территориях; 

· в структуре нового жилищного строительства будет преобладать коттеджная застройка. 

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки сточных вод; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы. 

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

а) доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

б) доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

в) доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента

(потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий;

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

2.2.Различные    сценарии    развития    централизованных    систем
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского
поселения.
В Красинском сельском поселении, где на расчетный срок запроектированы кварталы индивидуальной жилой застройки, водоснабжение предлагается осуществлять по двум вариантам.

Первый вариант.
Строительство централизованной системы водоснабжения (бурение артезианских скважин, строительство водонапорных башен и устройство разводящих водопроводных сетей).

Второй вариант.
Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых возможностей застройщиков.

3.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ,
ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.
3.1.Общий баланс подачи и реализации воды.
При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в населенном пункте. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Объём забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные, технологические нужды и потерями воды. Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (табл. 3.1)

	
	
	Таблица 3.1

	Общий баланс подачи и реализации воды

	ПОКАЗАТЕЛИ
	Ед. изм.
	Факт в 2013 год
	

	
	
	
	

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	71,99
	

	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	8,64
	

	Потери воды в сетях
	%
	12,00
	

	
	
	
	

	Объем полезного отпуска потребителям
	тыс.м3
	63,35
	

	
	
	
	


3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения
Так как территория населенного пункта не имеет территориальной разбивки, то территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения будет соответствовать общему балансу. 

3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения.
Структурный баланс водопотребления по группам в 2013 г. Представлен в

табл.3.3:

	
	
	
	Таблица 3.3

	Структурный баланс реализации воды
	
	

	Наименование группы абонентов
	Потребление, тыс. м3
	
	Потребление, %
	

	
	
	
	
	

	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	47,39
	
	74,80
	

	
	
	
	
	

	Производственные нужды
	
	
	
	

	промышленных потребителей и нужды
	13,94
	
	22,00
	

	общественных зданий
	
	
	
	

	Бюджетные учреждения
	2,03
	
	3,20
	

	
	
	
	
	


3.4.Сведения   о   фактическом   потреблении   населением   горячей,
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Основным документом по которому принимаются сведения о нормативах потребления коммунальных услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения является СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

3.5.Описание  существующей  системы  коммерческого  учета  горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
Согласно ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые,

потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета Красинского сельского поселения в 2013 году составляет 15 %. Приоритетными группами потребителей,

для  которых  требуется  решение  задачи  по  обеспечению  коммерческого  учета,

являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100 % оснащенности планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6.Анализ   резервов   и   дефицитов   производственных   мощностей
системы водоснабжения сельского поселения.
В настоящий момент, с учетом постоянного количества потребителей услуги водоснабжения, Красинское сельское поселение испытывает дефицит производственных мощностей. Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтено строительство новых жилых и административных объектов. Оценка резерва мощностей системы водоснабжения приведена в табл. 3.5.

	
	
	
	
	Таблица 3.5

	
	Оценка резерва мощностей системы водоснабжения

	
	
	
	
	
	

	Отпуск воды,
	
	Мощность
	Резерв,
	Резерв, %
	

	тыс.м3/год
	
	источника, тыс.
	тыс. м3
	
	

	
	
	м3/год
	
	
	

	71,99
	
	350,40
	278,41
	79,45
	


3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической
воды  на  срок  10  лет  с  учетом  различных  сценариев  развития  сельского
поселения.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, сельского

поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Прогнозные балансы потребления воды
	Вид водо-
	
	
	
	
	
	
	
	

	снабжения
	2013
	2014
	2016
	2017
	2019
	2021
	2022
	2024

	ХВС
	63,35
	63,35
	65,30
	67,31
	69,39
	71,52
	73,73
	76,00


3.8.Сведения  о  фактическом  и  ожидаемом  потреблении  горячей,
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).
Сведения
о  фактическом  и  ожидаемом  потреблении  питьевой  воды

представлены в таблице 3.7.

	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3.7
	

	
	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид
	
	Потребление базовый год (2013 г.), м3
	Ожидаемое потребление (2024 г.), м3
	

	водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Годовое
	Средне-
	Макс.
	Годовое
	Средне-
	Макс.
	

	
	
	
	суточное
	суточное
	
	суточное
	суточное
	

	Холодное
	
	63,35
	0,17
	0,61
	76,00
	0,21
	0,73
	

	водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.9.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов
Прогноз
распределения  расходов  воды  на  водоснабжение  по  типам

абонентов представлен в таблице 3.9

Таблица 3.9

Прогноз распределения расходов воды по абонентам
	Наименование
	
	
	
	Потребление, тыс. м3/год
	
	
	
	
	

	группы абонентов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2013
	
	2014
	2016
	2017
	2019
	2021
	2022
	
	2024
	
	

	Хозяйственно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	питьевые нужды
	47,39
	
	47,39
	48,85
	50,35
	51,90
	53,50
	55,15
	
	56,85
	
	

	населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	промышленных
	13,94
	
	13,94
	14,37
	14,81
	15,27
	15,74
	16,22
	
	16,72
	
	

	потребителей и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	общественных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетных
	2,03
	
	2,03
	2,09
	2,15
	2,22
	2,29
	2,36
	
	2,43
	
	

	учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.Сведения   о
	фактических
	и   планируемых   потерях
	горячей,
	


питьевой, технической воды при ее транспортировке.
Сведения  о  фактических  и  планируемых  потерях  горячей,  питьевой,

технической воды при ее транспортировке представлены в табл. 3.10

	
	
	
	
	Таблица 3.10
	

	Сведения о фактических и планируемых потерях воды
	

	
	
	
	
	
	
	

	Вид водоснабжения
	Показатели
	Единицы
	2013 год
	2024 год
	
	

	
	производительности
	измерения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Холодное
	Воды подано в сеть
	тыс.м3
	71,99
	76,00
	
	

	водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	8,64
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Потери воды в сетях
	%
	12,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Полезный отпуск
	тыс.м3
	63,35
	76,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий -
баланс
подачи  и  реализации  горячей,  питьевой,  технической  воды,
территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения представлены в

таблицах 3.11-3.12

Перспективный общий баланс подачи и реализации воды
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2016
	2017
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	71,99
	71,99
	72,56
	73,17
	

	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	8,64
	8,64
	7,26
	5,85
	

	Потери воды в сетях
	%
	12,00
	12,00
	10,00
	8,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	Объем полезного отпуска потребителям
	тыс.м3
	63,35
	63,35
	65,30
	67,31
	


Перспективный структурный баланс реализации воды
	Наименование группы абонентов
	Потребление, тыс. м3

	
	2013
	2014
	2016
	
	2017
	201
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	47,39
	47,39
	48,85
	
	50,35
	51,9
	

	Производственные нужды промышленных
	13,94
	13,94
	14,37
	
	14,81
	15,2
	

	потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Нужды общественных зданий и
	2,03
	2,03
	2,09
	
	2,15
	2,22
	

	бюджетных учреждений
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,
технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва)
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений производился с учетом перспективной застройки, а также с учетом мероприятий направленных на снижение потерь в сетях водоснабжения, строительства и реконструкции источников водоснабжения. Расчет приведен в таблице 3.14.

	
	
	
	
	Таблица 3.14

	
	Оценка резерва мощностей системы водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	

	Год
	Отпуск воды,
	Мощность источников,
	Резерв, тыс. м3
	
	Резерв, %
	

	
	тыс.м3/год
	тыс. м3/год
	
	
	
	

	2013
	71,99
	350,40
	278,41
	
	79,45
	

	2014
	71,99
	350,40
	278,41
	
	79,45
	

	2015
	72,56
	350,40
	277,84
	
	79,29
	

	2017
	73,17
	350,40
	277,23
	
	79,12
	

	2019
	73,82
	350,40
	276,58
	
	78,93
	

	2021
	74,50
	350,40
	275,90
	
	78,74
	

	2022
	75,23
	350,40
	275,17
	
	78,53
	

	2024
	76,00
	350,40
	274,40
	
	78,31
	


Как видно из таблицы 3.14 в перспективе наблюдается увеличение забора воды с водозаборов. Это связано с тем, что планируется поступательное увеличение численности население. При этом водозаборы всё равно имеют значительный резерв.

3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Красинское

сельское поселение» является ООО РЭП «Дубенское».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой,

отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Красинского сельского поселения. В настоящее время производительность скважин, глубинных насосов, водопроводных сетей соответствует запрашиваемой нагрузки, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Новое строительство объектов системы водоснабжения предполагается лишь для обеспечения водой новых абонентов,

вводимых в эксплуатацию в перспективе. На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами,

оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в Красинском сельском поселении предлагается бурение дополнительных (при необходимости) артскважин, и подключение новой застройки к существующей системе водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
	

	п / п
	
	
	

	
	
	исполнения
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Строительство источника водоснабжения в с. Ливадка (1шт)
	2015
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Строительство водопровода для технологического присоединения частной
	2015
	

	
	застройки в с. Алексеевка по ул. Центральная от домов №2 до №52 (750 м)
	
	

	
	
	
	

	3
	Строительство водопровода для технологического присоединения частной
	
	

	
	застройки в с. Алексеевка по ул. Центральная от домов №198 до №212
	2015
	

	
	(300 м)
	
	

	4
	Строительство водопровода для технологического присоединения частной
	2015
	

	
	застройки в с. Алексеевка по ул. Ленина от домов №31 до №49 (270 м)
	
	

	
	
	
	

	5
	Строительство водопровода для технологического присоединения частной
	2015
	

	
	застройки в с. Ливадка (2 002 м)
	
	

	
	
	
	

	6
	Строительство водопровода для технологического присоединения частной
	2015
	

	
	застройки в с. Ольховка (622 м)
	
	

	
	
	
	


4.2.Технические  обоснования  основных  мероприятий  по  реализации
схем водоснабжения
Техническим обоснованием предлагаемых мероприятий является обеспечение перспективной застройки и существующих объектов водоснабжения в необходимом количестве водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода…, с повышением надежности водоснабжения населенного пункта в целом. Гидравлический расчет с выбором диаметров и трассировки водопровода приведен в электронной модели схемы водоснабжения. Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта. Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам населенного пункта.

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
Основное технологическое оборудование не имеет резерва мощности для

покрытия
перспективных   нагрузок,   поэтому   требуется   их   реконструкция.

Выведение из эксплуатации объектов водоснабжения не планируется. Сведения приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
	

	п / п
	
	
	

	
	
	исполнения
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 25% (1 225 м)
	2018
	

	
	
	
	


4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение.
На данный момент системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций отсутствуют. На период 2013-2024 годы запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

4.5.Сведения   об   оснащенности   зданий,   строений,   сооружений
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за
потребленную воду.
На  данный  момент  по  населенному  пункту  отсутствуют  приборы  учета.

Работа по установке счетчиков продолжается при этом устанавливаются счетчики с импульсным выходом. В дальнейшем процесс установки индивидуальных приборов учета будет продолжаться в соответствии с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

4.6.Описание   вариантов   маршрутов   прохождения   трубопроводов
(трасс) по территории сельского поселения и их обоснование.
Замена ветхих сетей водоснабжения будет осуществляться без внесения изменений в существующею схему водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменятся. Маршруты прохождения трасс водоснабжения для технологического присоединения перспективной застройки отображены в электронной модели схемы водоснабжения, и обоснованы минимально возможной длиной трубопровода, стоимости прокладки сетей и дальнейшего их обслуживания.

4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен.
Строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен планируется на месте уже существующих. Существующее местоположение объектов расположено в соответствии с технической и экономической оценкой.

4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Расположение  линейных  объектов  представлено  в  электронной  модели

схемы водоснабжения.

4.9.Карты   (схемы)   существующего   и   планируемого   размещения
объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной модели схемы водоснабжения.


5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)
промывных вод
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО)

источников водоснабжения и водопроводных сооружений. Для источника подземных вод должен быть разработан проект границ ЗСО. Согласно СанПиН на территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн населенного пункта, в процессе водоподготовки промывные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в РПИ (резервуар промывных вод), далее канализационными насосами перекачиваются в коллектор

· попадают на очистку на очистные сооружениях канализации. 

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Водоподготовка холодного и горячего водоснабжения в населенном пункте

отсутствует.

6.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
6.1.Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
Ориентировочная стоимость основных мероприятий по реализации схемы

водоснабжения представлена в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Стоимость мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	
	
	Ориентирово
	

	№
	Наименование мероприятий
	чный объем
	

	
	
	инвестиций
	

	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	

	1
	Строительство источника водоснабжения в с. Ливадка (1шт)
	1 450
	

	2
	Строительство водопровода для технологического присоединения
	
	

	
	частной застройки в с. Алексеевка по ул. Центральная от домов №2 до
	2 250
	

	
	№52 (750 м)
	
	

	3
	Строительство водопровода для технологического присоединения
	
	

	
	частной застройки в с. Алексеевка по ул. Центральная от домов №198
	900
	

	
	до №212
	
	

	
	
	
	

	
	(300 м)
	
	

	4
	Строительство водопровода для технологического присоединения
	
	

	
	частной застройки в с. Алексеевка по ул. Ленина от домов №31 до №49
	810
	

	
	(270 м)
	
	

	5
	Строительство водопровода для технологического присоединения
	6 006
	

	
	частной застройки в с. Ливадка (2 002 м)
	
	

	
	
	
	

	6
	Строительство водопровода для технологического присоединения
	1 866
	

	
	частной застройки в с. Ольховка (622 м)
	
	

	
	
	
	


6.2.Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем
водоснабжения.
Мероприятия
по     реконструкции     и     строительству     объектов

централизованных систем водоснабжения приведены в табл. 6.2

Таблица 6.2

	
	Стоимость мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	

	
	
	
	

	
	
	Ориентирово
	

	№
	Наименование мероприятий
	чный объем
	

	
	
	инвестиций
	

	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 25% (1 225 м)
	3 375
	

	
	
	
	


7.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Разработка
схемы   водоснабжения   Красинского   сельского   поселения

подразумевает в себе улучшение следующих показателей:

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки сточных вод; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

8.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящее руководство составлено для ознакомления пользователя со всеми функциями, и настройками геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu).

Руководство предназначено для специалиста, имеющего знания и основные навыки работы с ЭВМ.

В связи с тем, что система Zulu постоянно совершенствуется, данное описание может быть неполным или в отдельных пунктах расходиться с тем, что пользователь видит на экране. В этом случае рекомендуется просматривать справку по выбранной команде непосредственно в системе (нажать кнопку Справка выбранного диалога или в меню Справка выбрать пункт Справка по

Zulu).

8.1 Краткое изложение основной части документа 

· основной   части   документа   приведены   сведения   о   назначении, 

возможностях, условии применения и организации данных системы. Для удобства работы руководство поделено на разделы и подразделы. В разделах,

которые описывают возможности системы приведены практические примеры,

позволяющие лучше понять и освоить представленную информацию.

Для закрепления материала пользователю рекомендуется проделать представленные примеры самостоятельно.

8.2 Обозначение и наименование системы
Наименование
системы   -   «Геоинформационная   система   Zulu   7.0».

Обозначение - «Zulu 7.0».

8.3 Языки программирования, на которых написана система
Геоинформационная система Zulu 7.0 написана на языке программирования

Visual С++.

8.4 Назначение системы
Геоинформационная система Zulu предназначена для редактирования и разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, планы и схемы,

включая планы и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с растрами, использовать данные и получать данные из различных источников

BDE, ODBC и ADO.

8.5 Возможности системы
Система предоставляет широкие возможности:

Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS

(Web Map Service);

С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

При  векторизации использовать как  примитивные  объекты  (символьные,

текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте

(поиск   определенной   информации,   нахождение   суммы,   максимального,

минимального значения, и т.д.);

Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

Отображать объекты слоя в формате псевдо-SD позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-

водо-паро-газо-электроснабжения и режимов их функционирования;

Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

Информационный бюллетень Красинского сельского поселения Дубенского муниципального​ района Республики Мордовия  № 22(193) от        «01» сентября 2014 года.

Учредитель: Совет депутатов Красинского сельского поселения Дубенского муниципального​ района РМ


Тираж 5 экз.

