 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНДЯНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИНДЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     19.07. 2014 г.                                                                                                 № 19

 с.Чиндяново       

Об обеспечении первичных мер пожарной

 безопасности на территории Чиндяновского сельского поселения

              В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности». Федеральным законом от 22 июня 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», во
исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановления Правительства в РФ от 25.04.2012 года №390 «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения
защищенности населения и имущества от пожаров, повышенная ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности  на  территории    Дубенского муниципального     района,

администрация Чиндяновского сельского поселения постановляет:
1.  Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Чиндяновского сельского поселения (приложение №1).

2.
Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и
гражданам района для предотвращения пожаров:

1) обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории Чиндяновского муниципального района, установленных Федеральным законом от 22 июня 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 года №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», другими документами и нормами пожарной безопасности;

2) привести квартиры, комнаты общежития, индивидуальные жилые и
дачные дома, гаражи, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки
(бани, сараи, помещения для скота, птицы), помещения общественного или
иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью,
размещаемые   на   территории   частные   землевладений,
в   соответствие   с

правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Чиндяновского сельского поселения.
Глава Чиндяновского сельского поселения:                               Е.Н.Салаева
Приложение №1


к постановлению администрации

Чиндяновского сельского поселения

от   09.07.2014 № 19
ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Чиндяновского сельского поселения

Глава 1. Общие положения

5) Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Чиндяновского сельского поселения (далее - Положение).

6) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения Чиндяновского сельского поселения.

3.
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности
включают в себя:
.


7) издание муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

8) разработку целевых программ и планов обеспечения пожарной безопасности;

3)
создание условий для организации деятельности добровольной пожарной
охраны;

9) оказание содействия органам государственной власти Республике Мордовия в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;  .

10) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий района;

11) оповещение населения в случае возникновения пожара;

12) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

8)
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в сельских
населенных пунктах;

9)
установление особого противопожарного режима на территории района;

10)
организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

4.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

5.
К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения относятся:

13) реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров на территории поселения;

14) создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

3)
принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

Глава 3. Функции администрации Чиндяновского сельского поселения в области обеспечения пожарной безопасности

6.
К функциям администрации Чиндяновского сельского поселения в области
обеспечения пожарной безопасности относятся:

1)
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
муниципальные целевые программы, включение разделов программ и отдельных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы социально-экономического развития;


2)
подготовка правовых актов об установлении особого противопожарного
режима на территории района;

3)
оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в обучении населения района мерам пожарной безопасности,
проведении противопожарной пропаганды;

4)
организация и проведение аварийно-спасательных работ на территории
района;

15) организация взаимодействия с органами Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Мордовия на территории района и другими муниципальными образованиями по привлечению сил и средств для ликвидации последствий пожаров;

16) размещение муниципального заказа на поставку материально-технических средств для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

17) планирование и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на территории района;

18) оказание содействия Главному управлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Мордовия в информировании населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности на территории района и в организации и приведении собраний населения.

Глава 4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

7.
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования является расходным обязательством поселения.

8.
Расходы    на    обеспечение    первичных    мер    пожарной    безопасности

осуществляются в пределах средств, предусмотренных в оюджете района на соответствующий финансовый год.

Приложение №2

к постановлению администрации

Чиндяновского сельского поселения

от 09.07.2014 № 19
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

Наименование

помещения,

строений

Квартиры,

комнаты

общежития
Индивидуальные жилые и дачные дома

Наименование первичных

средств

пожаротушения, их количество

· огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты);

· асбестовое покрывало размером 1 х 1 м 1 ед. на квартиру (комнату)

· пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 "Жилые здания" <*>

Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра.

Немеханизированный пожарный
инструмент (ломы, багры, крюки
с деревянной рукояткой, ведра,
комплекты для резки
электропроводов, ножницы,
диэлектрические боты и
коврики, лопаты сойковые и
штыковые, вилы, тележки
для перевозки оборудования,
ручные насосы,
пожарные рукава,
защитные экраны,
ящики с песком)


Примечание

- приобретает и несет ответствен ность за содержание собственник жилья

<*> для квартирных

зданий,

оборудованных

хозяйственно-питьевым

водоснабжением

Приобретение за личный

счет, за счет

коллективных средств

домовладельцев,

членов дачных

кооперативов.

Закрепление инвентаря

осуществляется

на общих сходах,

собраниях и

контролируется

председателями

уличных комитетов,

председателями

кооперативов

[image: image1.wmf]
Приобретается за счет владельцев

Огнетушители емкостью не менее

5 литров (пенные, водные,

порошковые, углекислотные) -

1 ед. на 1 машино-место.

Асбестовое покрывало размером

не менее 1 х 1 м - 1 ед.

на 1 помещение.

Ящик с песком емкостью не менее

0,5 куб. м с совковой

лопатой - 1 ед.

на 1 помещение.

Трос, буксирная тяга - 1 ед.

на 1 автомобиль

Приобретается за счет владельцев

Вспомогательные ! Огнетушители емкостью не менее

подсобные, хозяйственные

2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) -; 1 ед. на 50 кв. м защищаемой

	постройки (бани,
	площади
	

	сараи,
	
	

	помещения
	
	ь

	для скота,
	
	

	птицы)
	
	

	Помещения
	По нормам "Правил
	Приобретается за счет

	общественного
	противопожарного режима в
	владельцев

	или иного
	Российской Федерации"
	

	назначения,
	
	

	связанные

с

индивидуальной
	
	

	
	
	

	трудовой
	
	

	деятельностью,
	
	

	размещаемые
	
	

	на территории
	
	

	частных
	
	

	землевладений
	
	


Приложение №3

к постановлению администрации

Чиндяновского сельского поселения

от 09.07.2014 № 19
НОРМЫ оснащения помещений ручными огнетушителями

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии <^ правилами противопожарного Российской Федерации (гл. XIX ППР РФ ):

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

1.
Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная
маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по
массе огнетушащего состава (килограммов).

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

2.
Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители,
знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых
и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются дли
оснащения данных объектов.

