Информационный бюллетень

Ардатовского сельского поселения Дубенского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным

изданием Ардатовского сельского

поселения Дубенского муниципального

района Республики Мордовия

25.06.2014 №19(193)

Требования СанПиН  не выдерживаются.

Прокуратурой Дубенского района РМ по обращению жильцов многоэтажных домов ,поступившему по проведению прокурором района совещания по ЖКХ в апреле 2014 года ,проведена проверка качества питьевой воды поставляемой ООО РЭП «Дубенское» для населения с.Дубенки.

24.05.2014 филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  в Республике Мордовия в Чамзинском районе» по поручению прокуратуры Дубенского района РМ проведены исследования качества питьевой воды ,отобранной в административном здании ООО РЭП «Дубенское» ,а также в артскважине №1 ,принадлежащей Обществу ,расположенных по адресу : РМ, Дубенский район ,с.Дубенки ,ул.Бровцева .д.4 (протоколы №1989 и №1990 от 24.05.2014).

Согласно заключению №269 от 28.05.2014 , по исследованным санитарно-химическим показателям (мутность, жесткость, сухой остаток, железо суммарно, фториды) качество воды водопроводной холодной не соответствует требованиям п.3.4 Санитарных правил «СанПиН 2.1.4 1074-01Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Кроме того установлено ,что по состоянию на 05.06.2014 ,у Общества не имеется действующего договора  с Центром гигиены и эпидемиологии  в Республике Мордовия в Чамзинском районе или иными организациями на проведение исследований проб питьевой воды.

По результатам проверки в отношении директора ООО РЭП «Дубенское» Бояркина Н.М. прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП  РФ  ,а также внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно –эпидемиологическом благополучие населения»

Прокурор района                                                                      С.Е.Филлипов

Информационный бюллетень Ардатовского сельского поселения Дубенского  муниципального района Республики Мордовия  №19  (193)    от 25.06.2014г.

Учредитель :Совет депутатов Ардатовского сельского поселения Дубенского  муниципального района РМ.

Тираж 5 экз.