Информационный бюллетень Поводимовского сельского поселения №289 от 01.06.2015

Является печатным изданием Поводимовского сельского поселения.

Прокуратурой Дубенского района РМ защищены  права граждан

в сфере ЖКЖ.

В период с 24.05.2014 по 05.06.2014 по поступившим в прокуратуру Дубенского района обращений граждан, прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО РЭП «Дубенское», в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

Так, в нарушение  ст. 11, 18, 19 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода, отобранная в административном здании ООО РЭП «Дубенское», а также в артскважине №1, принадлежащей Обществу, расположенных по  адресу: РМ, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 4 не соответствует п. 3.4 Санитарных правил «СанПиН 2.1.4. 1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Несоответствие поставляемой населению Дубенского района Республики Мордовия питьевой воды требованиям  санитарно-эпидемиологического законодательства по своим санитарно-химическим показателям (мутность, жесткость, сухой остаток, железо суммарно, фториды) подтверждено заключением филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

По результатам проведенной проверки, прокурором Дубенского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора ООО РЭП «Дубенское» Бояркина Н.М. по ст. 6.5 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах.

Кроме того, прокуратурой района в адрес ООО РЭП «Дубенское» внесено представление об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится в стадии рассмотрения.

Информационный бюллетень Поводимовского сельского поселения № 290 от 01.06.2015. Является печатным изданием Поводимовского сельского поселения.

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере природоохранного законодательства.

В период с 12 по 20 мая прокуратурой Дубенского района проведена проверка природоохранного законодательства в ходе которой выявлены существенные нарушения.

Так, в нарушение ст. 51 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», отходы производства и потребления, подлежащие сбору и хранению безопасными для окружающей среды способами в ряде сельских поселений складируются в неположенных местах, часто в непосредственной близи от жилых домов, объектов социальной инфраструктуры. Эти же действия нарушают и другую норму закона - ч. 1 ст. 22 Федерального Закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», которая гласит, что отходы производства и потребления подлежат сбору и хранению в специально отведенных местах.

Указанные нарушения выявлены в Ардатовском, Березовском, Дубенском, Енгалычевском, Кабаевском, Кайбичевском, Красинском, Ломатском, Моргинском, Николаевском, Петровском, Поводимовском, Пуркаевском, Чеберчинском, Чиндяновском сельских поселениях.

Согласно положениям частей 1 и 2 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, ответственным на указанные нарушения является администрация соответствующего сельского поселения.

На основании собранной информации прокуратурой района в Дубенский районный суд подано 15 исковых заявлений к администрациям сельских поселений об устранении несанкционированных свалок.