         Информационный  бюллетень Кабаевского  сельского поселения

           Дубенского  муниципального района  Республики  Мордовия 

                                           От   16.06.2016  года  № 9/226
Является официальным печатным                                              

изданием Кабаевского сельского                                                                        

поселения Дубенского муниципального                                                            

района РМ

Прокуратурой Дубёнского района вскрыты нарушения требований промышленной безопасности
Прокуратурой Дубёнского района по поручению прокуратуры республики проведена проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, которой выявлены нарушения.

Так, в Положениях о производственном контроле в ООО «Агрофирма Юбилейная», ООО «СтройИнвест и К» и у ИП Якшамкина П.А., эксплуатирующих опасные производственные объекты, вопреки Правилам организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, на момент проверки не были урегулированы такие основополагающие положения, как порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах; порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах и другие. 
При эксплуатации газозаправочной станции ИП Якшамкиным П.А. персоналом станции не осуществляется участие в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварийных ситуаций, аварий и пожаров, предусмотренных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах III класса опасности. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочими не пройден вводный и первичный инструктаж. На рабочих местах обслуживающего персонала не размещены технологические схемы газозаправочной станции.

Вопреки требованиям ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в ООО «Агрофирма Юбилейная», эксплуатирующем опасный производственный объект, должным образом не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Так, в нарушение ст.ст. 9, 12 Федерального закона № 116-ФЗ в организации не урегулирован вопрос о профилактике возникновения аварийных ситуаций на опасном производственном объекте, соответствующие локальные акты не разработаны.

В нарушение п.п. 25, 218, 219 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, в котельной неисправно аварийное электрическое освещение.

Кроме того, в организации не утверждены инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также инструкции для рабочих.

Также не обеспечено проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования, работающего под давлением, поскольку  график ремонта и технического обслуживания таких объектов в организации не утвержден.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района руководителям вышеуказанных организаций внесены представления, в отношении ИП Якшамкина П.А. и главного инженера ООО «Агрофирма Юбилейная» Рябова Г.М. возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.  
Информационный бюллетень Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального  района Республики Мордовия №   от  16.06.2016 года.

Учредитель: Совет  депутатов Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района  Республики Мордовия.

Тираж 5 экз.      

